## Obj8_Dev3_rev02_Cabluri_de_semn
Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - |  | TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4
1 | ATD11A - Cablu masura,cda,semnalizare pozat in pamant cu:pina la 10 fire conductoare de 1,5 mmp | m | 830 | 19.51 |  | 16191.06
|  |  | material: | 15.86 |  | 13160.51
|  |  | manopera: | 3.65 |  | 3030.55
|  |  | utilaj: | 0 |  | 0
|  |  | transport: | 0 |  | 0
1.1 | 12510 - Cabluri masura C-da semnalizare | m | 842.45 | 15.62 |  | 13160.51
1.1.1 | 4811706 - Cablu csyeaby masiv 3 X 1,5 S 8779 | m | 842.45 | 15.62 |  | 13160.51
1.2 | 2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm | mc | 0 | 63.55 |  | 0
1.3 | 2300741 - Caramida pline M 50 cal.1 C1 240X115X63 vrac S457 | buc | 0 | 1.17 |  | 0
1.4 | 7321180 - Eticheta din tabla de plumb 250X20X2,5MM ptr cable | buc | 0 | 1.09 |  | 0
1.5 | 17130 - Instalator electrician | ora | 89.134 | 34 |  | 3030.55
1 | 000043 - Cablu cu conduct. cupru, ecranat, armat, culoare manta exterioara albastru, Eex-i, rezistent la foc, 1x(2x1,5mmp) | m | 830 | 18 |  | 14940
2 | ATD11A - Cablu masura,cda,semnalizare pozat in pamant cu:pina la 10 fire conductoare de 1,5 mmp | m | 80 | 3.65 |  | 292.1
|  |  | material: | 0 |  | 0
|  |  | manopera: | 3.65 |  | 292.1
|  |  | utilaj: | 0 |  | 0
|  |  | transport: | 0 |  | 0
2.1 | 12510 - Cabluri masura C-da semnalizare | - | 81.2 | 0 |  | 0
2.2 | 2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm | mc | 0 | 63.55 |  | 0
2.3 | 2300741 - Caramida pline M 50 cal.1 C1 240X115X63 vrac S457 | buc | 0 | 1.17 |  | 0
2.4 | 7321180 - Eticheta din tabla de plumb 250X20X2,5MM ptr cable | buc | 0 | 1.09 |  | 0
2.5 | 17130 - Instalator electrician | ora | 8.591 | 34 |  | 292.1
2 | 000044 - Cablu cu cond. de cupru, ecranat, armat, culoare manta exterioara: negru, 1x(2x1)mmp | m | 80 | 16 |  | 1280
3 | ATD11A - Cablu masura,cda,semnalizare pozat in pamant cu:pina la 10 fire conductoare de 1,5 mmp | m | 160 | 3.65 |  | 584.2
|  |  | material: | 0 |  | 0
|  |  | manopera: | 3.65 |  | 584.2
|  |  | utilaj: | 0 |  | 0
|  |  | transport: | 0 |  | 0
3.1 | 12510 - Cabluri masura C-da semnalizare | - | 162.4 | 0 |  | 0
3.2 | 2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm | mc | 0 | 63.55 |  | 0
3.3 | 2300741 - Caramida pline M 50 cal.1 C1 240X115X63 vrac S457 | buc | 0 | 1.17 |  | 0
3.4 | 7321180 - Eticheta din tabla de plumb 250X20X2,5MM ptr cable | buc | 0 | 1.09 |  | 0
3.5 | 17130 - Instalator electrician | ora | 17.182 | 34 |  | 584.2
3 | 000060 - Capac tubing 12mm 316SS | buc | 160 | 59 |  | 9440
4 | ATD13A - Cablu masura,cda,semnalizare pozat pe zid,pod,cu:pina la 10 fire conductoare de 1,5-2,5 mmp | m | 10 | 467.97 |  | 4679.69
|  |  | material: | 451.98 |  | 4519.78
|  |  | manopera: | 15.99 |  | 159.91
|  |  | utilaj: | 0 |  | 0
|  |  | transport: | 0 |  | 0
4.1 | 12510 - Cabluri masura C-da semnalizare | - | 10.15 | 0 |  | 0
4.2 | 12511 - Scoaba din bachelita | buc | 5 | 903.07 |  | 4515.37
4.2.1 | 6311712 - Jgheab drepte | buc | 5 | 903.07 |  | 4515.37
4.3 | 5829982 - Surub cap cilindric crestat M 6X 50 GR. 5.8 S 3954 | buc | 5 | 0.12 |  | 0.58
4.4 | 5840405 - Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922 | buc | 5 | 0.33 |  | 1.65
4.5 | 7321180 - Eticheta din tabla de plumb 250X20X2,5MM ptr cable | buc | 2 | 1.09 |  | 2.18
4.6 | 17130 - Instalator electrician | ora | 2.96 | 34 |  | 100.63
4.7 | 17160 - Instalator sanitar | ora | 0.694 | 34 |  | 23.59
4.8 | 14120 - Electrician automatizare | ora | 1.05 | 34 |  | 35.69
4 | 000048 - Modbus RS485 serial, culoare manta exterioara gri, ecranat | m | 10 | 10 |  | 100
5 | ATD11A - Cablu masura,cda,semnalizare pozat in pamant cu:pina la 10 fire conductoare de 1,5 mmp | m | 30 | 17.02 |  | 510.75
|  |  | material: | 13.37 |  | 401.21
|  |  | manopera: | 3.65 |  | 109.54
|  |  | utilaj: | 0 |  | 0
|  |  | transport: | 0 |  | 0
5.1 | 12510 - Cabluri masura C-da semnalizare | - | 30.45 | 0 |  | 0
5.2 | 2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm | mc | 1.8 | 63.55 |  | 114.38
5.3 | 2300741 - Caramida pline M 50 cal.1 C1 240X115X63 vrac S457 | buc | 240 | 1.17 |  | 280.3
5.4 | 7321180 - Eticheta din tabla de plumb 250X20X2,5MM ptr cable | buc | 6 | 1.09 |  | 6.53
5.5 | 17130 - Instalator electrician | ora | 3.222 | 34 |  | 109.54
5 | 000049 - Modbus RS 485 serial, culoare manta exeterioara gri, armat, ecranat | m | 30 | 16 |  | 480
6 | ATD13A - Cablu masura,cda,semnalizare pozat pe zid,pod,cu:pina la 10 fire conductoare de 1,5-2,5 mmp | m | 30 | 467.97 |  | 14039.06
|  |  | material: | 451.98 |  | 13559.33
|  |  | manopera: | 15.99 |  | 479.74
|  |  | utilaj: | 0 |  | 0
|  |  | transport: | 0 |  | 0
6.1 | 12510 - Cabluri masura C-da semnalizare | - | 30.45 | 0 |  | 0
6.2 | 12511 - Scoaba din bachelita | buc | 15 | 903.07 |  | 13546.11
6.2.1 | 6311712 - Jgheab drepte | buc | 15 | 903.07 |  | 13546.11
6.3 | 5829982 - Surub cap cilindric crestat M 6X 50 GR. 5.8 S 3954 | buc | 15 | 0.12 |  | 1.75
6.4 | 5840405 - Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922 | buc | 15 | 0.33 |  | 4.94
6.5 | 7321180 - Eticheta din tabla de plumb 250X20X2,5MM ptr cable | buc | 6 | 1.09 |  | 6.53
6.6 | 17130 - Instalator electrician | ora | 8.879 | 34 |  | 301.88
6.7 | 17160 - Instalator sanitar | ora | 2.082 | 34 |  | 70.78
6.8 | 14120 - Electrician automatizare | ora | 3.149 | 34 |  | 107.08
6 | 000050 - Modbus 2x1mmp, culoare manta exteriara gri, ecranat | m | 10 | 8 |  | 80
7 | ATD11A - Cablu masura,cda,semnalizare pozat in pamant cu:pina la 10 fire conductoare de 1,5 mmp | m | 30 | 35.52 |  | 1065.68
|  |  | material: | 31.87 |  | 956.15
|  |  | manopera: | 3.65 |  | 109.54
|  |  | utilaj: | 0 |  | 0
|  |  | transport: | 0 |  | 0
7.1 | 12510 - Cabluri masura C-da semnalizare 1x(4x1) | m | 30.45 | 21.98 |  | 669.32
7.1.1 | 4811512 - Cablu csyeaby masiv 4 X 1 S 8779 | m | 30.45 | 21.98 |  | 669.32
7.2 | 2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm | mc | 0 | 63.55 |  | 0
7.3 | 2300741 - Caramida pline M 50 cal.1 C1 240X115X63 vrac S457 | buc | 240 | 1.17 |  | 280.3
7.4 | 7321180 - Eticheta din tabla de plumb 250X20X2,5MM ptr cable | buc | 6 | 1.09 |  | 6.53
7.5 | 17130 - Instalator electrician | ora | 3.222 | 34 |  | 109.54
8 | ATD11A - Cablu masura,cda,semnalizare pozat in pamant cu:pina la 10 fire conductoare de 1,5 mmp | m | 300 | 25.83 |  | 7748.75
|  |  | material: | 22.18 |  | 6653.37
|  |  | manopera: | 3.65 |  | 1095.38
|  |  | utilaj: | 0 |  | 0
|  |  | transport: | 0 |  | 0
8.1 | 12510 - Cabluri masura C-da semnalizare 12x1 | m | 304.5 | 12.43 |  | 3785.12
8.1.1 | 4811548 - Cablu csyeaby masiv 9 X 1 S 8779 | m | 304.5 | 12.43 |  | 3785.12
8.2 | 2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm | mc | 0 | 63.55 |  | 0
8.3 | 2300741 - Caramida pline M 50 cal.1 C1 240X115X63 vrac S457 | buc | 2400 | 1.17 |  | 2802.96
8.4 | 7321180 - Eticheta din tabla de plumb 250X20X2,5MM ptr cable | buc | 60 | 1.09 |  | 65.29
8.5 | 17130 - Instalator electrician | ora | 32.217 | 34 |  | 1095.38
9 | EC17A# - Presetupa pentru fixarea cablurilor cu diametrul pana la 16 MM | buc | 24 | 1.36 |  | 32.64
|  |  | material: | 0 |  | 0
|  |  | manopera: | 1.36 |  | 32.64
|  |  | utilaj: | 0 |  | 0
|  |  | transport: | 0 |  | 0
9.1 | 12858 - Presetupe | - | 24 | 0 |  | 0
9.2 | 17130 - Instalator electrician | ora | 0.96 | 34 |  | 32.64
9 | 000051 - Presetupa Eex-i M20 Nichel plated potrivite pentru cablu cu OD 6-12mm | buc. | 24 | 17.8 |  | 427.2
9 | 000052 - Presetupa Eex-i M32 Nichel Plated | buc | 9 | 24 |  | 216
9 | 000053 - Presetupa Eex-i M25 Nichel Plated | buc. | 1 | 21 |  | 21
10 | EB15A1 - Numere si etichete, pentru bransamente, coloane electrice, circuite telefonice sau cabluri electrice numere pentru bransamente sau coloane electrice | buc | 120 | 4.2 |  | 503.61
|  |  | material: | 1.14 |  | 136.41
|  |  | manopera: | 3.06 |  | 367.2
|  |  | utilaj: | 0 |  | 0
|  |  | transport: | 0 |  | 0
10.1 | 12023 - Eticheta si numere pentru bransam. coloane circuite | buc | 120 | 1.12 |  | 134.78
10.1.1 | 6718478 - Eticheta cablu cabet - 1 pvc | buc | 120 | 1.12 |  | 134.78
10.2 | 3805293 - Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889 | kg | 0.12 | 4.22 |  | 0.51
10.3 | 5887855 - Cuie cu cap plat tip B 2 X 20 OL 34 S 2111 | kg | 0.24 | 4.66 |  | 1.12
10.4 | 17130 - Instalator electrician | ora | 10.8 | 34 |  | 367.2
11 | ATD16B - Formare cap. de cablu, lung. sub 1 m, izolatie si manta pvc, avand :sub 10 fire conductoare, armaturi | buc | 50 | 24.88 |  | 1244.19
|  |  | material: | 0.74 |  | 37.23
|  |  | manopera: | 24.14 |  | 1206.97
|  |  | utilaj: | 0 |  | 0
|  |  | transport: | 0 |  | 0
11.1 | 3704865 - Banda aluminiu 1 X 25 S5681 | kg | 1.5 | 14.02 |  | 21.03
11.2 | 3808116 - Sirma din otel cositorita DN = 1 MM S 6795 | kg | 5 | 3.24 |  | 16.2
11.3 | 14120 - Electrician automatizare | ora | 35.499 | 34 |  | 1206.97
12 | TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. $ | tona | 24.07 | 26.53 |  | 638.57
|  |  | material: | 0 |  | 0
|  |  | manopera: | 0 |  | 0
|  |  | utilaj: | 0 |  | 0
|  |  | transport: | 26.53 |  | 638.57
12.1 | 8888988 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. | tona | 24.07 | 26.53 |  | 638.57
13 | TRI1AA04F1 - Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si marunte,prin transport pina la 10M rampa,teren-auto categ | tona | 24.07 | 22.1 |  | 531.95
|  |  | material: | 0 |  | 0
|  |  | manopera: | 22.1 |  | 531.95
|  |  | utilaj: | 0 |  | 0
|  |  | transport: | 0 |  | 0
13.1 | 20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale | ora | 15.646 | 34 |  | 531.95
14 | TRI1AA08F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren categ. | tona | 24.07 | 11.9 |  | 286.43
|  |  | material: | 0 |  | 0
|  |  | manopera: | 11.9 |  | 286.43
|  |  | utilaj: | 0 |  | 0
|  |  | transport: | 0 |  | 0
14.1 | 20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale | ora | 8.424 | 34 |  | 286.43
15 | ATE01A - Incercarea cablurilor de comanda si semnalizare | buc | 25 | 18.53 |  | 463.17
|  |  | material: | 0 |  | 0
|  |  | manopera: | 2.72 |  | 67.98
|  |  | utilaj: | 15.81 |  | 395.19
|  |  | transport: | 0 |  | 0
16 | ATD17A - Formare capete cablu montat in mediu exploziv,cu,pina la 10 fire conductoare | buc | 50 | 35.25 |  | 1762.31
|  |  | material: | 0.91 |  | 45.33
|  |  | manopera: | 34.34 |  | 1716.98
|  |  | utilaj: | 0 |  | 0
|  |  | transport: | 0 |  | 0
TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |  |  |  | 77558.36
TVA (19.00%) |  |  |  |  | 14736.09
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |  |  |  | 92294.45
Proiectant,
S.C. RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.