## C6_investitie_extras_materiale
Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale
Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului Mislea, jud. Prahova
Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta- tea (tone)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7
1 | 000001 - Post de transformare prefabricat, complet echipat, tip PTAB 20/0,4kV 160kVA, inclusiv transportul acestuia in amplasament | buc. | 1 | 712381 | 712381 | Depozit | 21.5
2 | 000002 - Cablu tip CYEAb(z)Y-F 3x120+70mmp | m | 50 | 376 | 18800 | Depozit | 0.31
3 | 000003 - Cablu tip CYAb(z)Y-F 5x4mmp | m | 26 | 10.59 | 275.34 | Depozit | 0.02
4 | 000004 - Cablu tip CSYEAb(z)Y-F 2x1,5mmp | m | 150 | 12 | 1800 | Depozit | 0.04
5 | 000005 - Cablu rezistent la foc T=90min., cu cond. de cupru, 3x2,5mmp | m | 150 | 8.69 | 1303.5 | Depozit | 0.06
6 | 000006 - Placa PVC protectie si avertizare cabluri electrice 100x250x2mm | buc | 80 | 0.8 | 64 | Depozit | 0.01
7 | 000007 - Conductor Cu, flexibil, izolat, verde galben, 70mmp | m | 25 | 35.42 | 885.5 | Depozit | 0
8 | 000008 - Corp de iluminat cu LED-uri, montaj pe consola metalica, 4800lm, in constructie antiexploziva (3G) IIA T3, eficienta luminoasa min. 115lm/W, 230Vc.c., IP65, IK02, 41W, cu kit de siguranta (acumulatori incorporati) | buc. | 4 | 1416.54 | 5666.16 | Depozit | 0.01
9 | 000009 - Doza derivatie, constructie antiexploziva IIA T3, zona 2 (3G), IP65, echipata cu presetupe metalice cu dubla etansare | buc. | 4 | 233 | 932 | Depozit | 0.01
10 | 000010 - Intrerupator de iluminat, constructie antiexploziva IIA T3, zona 2 (3G), min. IP65, echipat cu presetupe cu dubla etansare | buc. | 2 | 1910.12 | 3820.24 | Depozit | 0.01
11 | 000011 - Cutie de actionare locala motor, START/STOP/Ampermetru / ESD Stop / cheie cu trei pozitii / lampa semnalizare, in constructie antiexploziva IIA T3 zona 2 (3G), min. IP65, echipata cu presetupe metalice cu dubla etansare | buc. | 4 | 2700 | 10800 | Depozit | 0.01
12 | 000012 - Cutie de actionare locala motor START / STOP in constructie antiexploziva IIA T3 (3G), IP65, echipata cu presetupe metalice cu dubla etansare | buc. | 4 | 780 | 3120 | Depozit | 0.01
13 | 000013 - Cablu electric incalzitor autoregulator Thermoon HTSX 12-2-OJ, 36W/m la 100C, 230V, invelis fluoropolimer rezistent la substante corozive | m | 291 | 101.58 | 29559.78 | Depozit | 1.16
14 | 000014 - Kit de alimentare si terminatie cabluri insotitoare electrice Thermon PETKA-2 pentru cablu HTSX | buc. | 12 | 59 | 708 | Depozit | 0
15 | 000015 - Termostat electronic Thermon TRACENET ECM-C-12-P-XP-SP ATEX Ex e, IP66 - include senzor RTD PT100-2m Ex i | buc. | 12 | 2530.21 | 30362.52 | Depozit | 0.05
16 | 000016 - Banda fixare cablu incalzire pe conducta, tip FT 1H, rola de 33m | rola | 21 | 43.6 | 915.6 | Depozit | 0.32
17 | 000017 - Etichete avertizoare | buc. | 288 | 1.21 | 348.48 | Depozit | 0.03
18 | 000018 - Kit intrare cablu sub izolati Thermon IEK | buc. | 1 | 35 | 35 | Depozit | 0
19 | 000019 - Tablou electric de utilitati, echipat cf. schema electrica | buc | 1 | 500 | 500 | Depozit | 0.01
20 | 000020 - Corp de iluminat LED. 6000lm, min. IP31, 55W, marcat distinctiv pentru utilizare in circuit de iluminat de siguranta (alimentare din UPS), montaj aparent | buc. | 2 | 1867 | 3734 | Depozit | 0.01
21 | 000021 - Corp de iluminat LED 6000lm, min. IP31, 55W, montaj aparent | buc. | 2 | 1867 | 3734 | Depozit | 0
22 | 000022 - Corp de iluminat LED, 2700 lm, min. IP65 (etans), 24W, montaj aparent | buc. | 2 | 100 | 200 | Depozit | 0
23 | 000023 - Doza derivatie, min. IP31, 230 | Buc. | 6 | 10 | 60 | Depozit | 0
24 | 000024 - Doza derivatie, min. IP31, 230V, 16A, marcata distinctiv pentru utilizare in circuit de iluminat de sigurant | buc. | 1 | 15 | 15 | Depozit | 0
25 | 000025 - Priza dubla 230V, 16A, cu contact de protectie (PE), min. IP31 | buc. | 4 | 34 | 136 | Depozit | 0
26 | 000026 - Priza dula, 230V, min. IP31, cu contact de protectie (PE), min. IP31, marcata distinctiv (culoarea rosie) | buc. | 1 | 40 | 40 | Depozit | 0
27 | 000027 - Doza de derivatie, 230V, min. IP31, marcata distinctiv pentru utilizare in circuitul de prize alimentate din UPS (culoare rosie) | buc. | 1 | 20 | 20 | Depozit | 0
28 | 000028 - Cablu cu cond. de Cupru, rezistent la foc T=90min., 3x1,5mmp | m | 20 | 7 | 140 | Depozit | 0
29 | 000029 - Consola metalica de iintindere CIT 140 | buc. | 1 | 558.11 | 558.11 | Depozit | 0.08
30 | 000030 - Separator tripolar de exterior STE 3APN 24kV, 400/50A, pt. montaj vertical | buc | 1 | 6800 | 6800 | Depozit | 0.06
31 | 000031 - Consola cu set de 3 descarcatoare ZnO cu disconector 24kV, 10kA, 3xdrv ZnO 24kV/10kA | buc | 1 | 3500 | 3500 | Depozit | 0.06
32 | 000032 - Panou automatizare | buc. | 1 | 182050 | 182050 | Depozit | 0.02
33 | 000033 - Traductor diferential de presiune | buc. | 2 | 5687 | 11374 | Depozit | 0.01
34 | 000034 - Comutator de debit cu furca vibratoare | buc. | 2 | 9823 | 19646 | Depozit | 0.01
35 | 000035 - Traductor de presiune | buc. | 4 | 4653 | 18612 | Depozit | 0.02
36 | 000036 - Traductor de temperatura | buc | 1 | 4700 | 4700 | Depozit | 0
37 | 000037 - Indicator de presiune | buc | 8 | 2068 | 16544 | Depozit | 0.04
38 | 000038 - Debitmetru Coriolis | buc. | 1 | 34720 | 34720 | Depozit | 0
39 | 000039 - Robinet MOV | buc | 2 | 57360 | 114720 | Depozit | 0.02
40 | 000040 - Robinet SDV | buc. | 2 | 76480 | 152960 | Depozit | 0.03
41 | 000041 - Semnalizator de godevil ZI | buc. | 2 | 4831.4 | 9662.8 | Depozit | 0.01
42 | 000042 - Buton ESD | buc. | 1 | 0 | 0 | Depozit | 0
43 | 000043 - Cablu cu conduct. cupru, ecranat, armat, culoare manta exterioara albastru, Eex-i, rezistent la foc, 1x(2x1,5mmp) | m | 830 | 18 | 14940 | Depozit | 0.23
44 | 000044 - Cablu cu cond. de cupru, ecranat, armat, culoare manta exterioara: negru, 1x(2x1)mmp | m | 80 | 16 | 1280 | Depozit | 0.02
45 | 000045 - Cablu tip CSYAb(z)Y-F 5x1,5mmp | m | 130 | 12 | 1560 | Depozit | 0.05
46 | 000046 - Tub gofrat, protectie cabluri electrice, Dn int.=65mm | m | 300 | 9.37 | 2811 | Depozit | 0.15
47 | 000048 - Modbus RS485 serial, culoare manta exterioara gri, ecranat | m | 10 | 10 | 100 | Depozit | 0
48 | 000049 - Modbus RS 485 serial, culoare manta exeterioara gri, armat, ecranat | m | 30 | 16 | 480 | Depozit | 0.01
49 | 000050 - Modbus 2x1mmp, culoare manta exteriara gri, ecranat | m | 10 | 8 | 80 | Depozit | 0
50 | 000051 - Presetupa Eex-i M20 Nichel plated potrivite pentru cablu cu OD 6-12mm | buc. | 24 | 17.8 | 427.2 | Depozit | 0
51 | 000052 - Presetupa Eex-i M32 Nichel Plated | buc | 9 | 24 | 216 | Depozit | 0
52 | 000053 - Presetupa Eex-i M25 Nichel Plated | buc. | 1 | 21 | 21 | Depozit | 0
53 | 000054 - Teava PVC Dn110mm. pentru protectie cabluri | m | 75 | 21.02 | 1576.5 | Depozit | 0.45
54 | 000055 - Teava OlZn Dn25mm (protectie cabluri) | m | 46 | 6.88 | 316.48 | Depozit | 0.23
55 | 000056 - Robinet cu ac DN15 PN63 tip B2 316SS | buc. | 10 | 460 | 4600 | Depozit | 0.1
56 | 000057 - Robinet cu ac DN15 PN25 TIP B2 316SS | buc. | 6 | 460 | 2760 | Depozit | 0.06
57 | 000058 - Conector tubing male 12mm OD x 1/2" NPT M 316SS | buc. | 16 | 79.76 | 1276.16 | Depozit | 0
58 | 000059 - Tubing 12mm OD 315SS | m | 8 | 92.6 | 740.8 | Depozit | 0.01
59 | 000060 - Capac tubing 12mm 316SS | buc | 176 | 59 | 10384 | Depozit | 0.02
60 | 000061 - Surub si piulita impamantare diam.10x100mm | buc. | 56 | 1 | 56 | Depozit | 0
61 | 0605000100 - Țeavă, Ø60.3 x 5.6, SR EN 10216-3, Material P275NL1, Grupa 1.1 | m | 32.4 | 74.67 | 2419.31 | Depozit | 0
62 | 0605000101 - Teava, Ø60.3 x 7.1, SR EN 10216-3, Material P275NL1, Grupa 1.1 | m | 2.7 | 161.32 | 435.56 | Depozit | 0
63 | 0608000100 - Teava, Ø88.9 x 5.6, SR EN 10216-3, Material P275NL1, Grupa 1.1 | m | 33.4 | 107.69 | 3596.85 | Depozit | 0
64 | 0608000101 - Teava, Ø88.9 x 8, SR EN 10216-3, Gr. P275NL1, Grupa 1.1 | m | 1.3 | 121.42 | 157.85 | Depozit | 0
65 | 0610000100 - Țeavă, Ø114.3 x 6.3, SR EN 10216-3, Material P275NL1, Grupa 1.1 | m | 63.5 | 140.28 | 8907.78 | Depozit | 0
66 | 0610000101 - Țeavă, Ø114.3 x 8.8, SR EN 10216-3, Material P275NL1, Grupa 1.1 | m | 30.7 | 161.37 | 4954.06 | Depozit | 0
67 | 0612500100 - Teava, Ø139.7 x 10, SR EN 10216-3, Material P275NL1, Grupa 1.1 | m | 10 | 337.95 | 3379.5 | Depozit | 0
68 | 0615000100 - Teava, Ø168.3 x 11, SR EN 10216-3, Material P275NL1, Grupa 1.1 | m | 76.9 | 248.07 | 19076.58 | Depozit | 0
69 | 0620000100 - Țeavă, Ø219.1 x 8, SR EN 10216-3, Material P275NL1, Grupa 1.1 | m | 62 | 293.52 | 18198.24 | Depozit | 0
70 | 06302 - Robinet cu bila, flansat, PN 63, Serie de baza 28, SR EN 558/SR EN 1983 | buc | 1 | 1275 | 1275 | Depozit | 0
71 | 100014353 - Cablu CYY-F 3X1,5 | m | 30.9 | 2.59 | 80.03 | Depozit | 0
72 | 100014354 - Cablu CYY-F 3X2,5 | m | 30.9 | 3.4 | 105.06 | Depozit | 0
73 | 1005009000 - Cot 90°, Model 3D, BE, Tip B, Ø60.3 x 5.6, SR EN 10253-2, Material P285NH, Grupa 8E2 (1.2), Forjat | buc | 25 | 144.93 | 3623.25 | Depozit | 0
74 | 1005009001 - Cot 90°, Model 3D, BE, Tip B, Ø60.3 x 7.1, SR EN 10253-2, Material P285NH, Grupa 8E2 (1.2), Forjat | buc | 6 | 181.16 | 1086.98 | Depozit | 0
75 | 1008009000 - Cot 90°, Model 3D, BE, Tip B, Ø88.9x 5.6, SR EN 10253-2, Material P285NH, Group 8E2 (1.2), Forjat | buc | 18 | 144.88 | 2607.84 | Depozit | 0
76 | 1008009001 - Cot 90°, Model 3D, BE, Tip B, Ø88.9 x 8, SR EN 10253-2, Material P285NH, Grupa 8E2 (1.2), Forjat | buc | 3 | 173.53 | 520.59 | Depozit | 0
77 | 1010004500 - Cot 45°, Model 3D, BE, Tip B, Ø114.3 x 6.3, SR EN 10253-2,Material P285NH, Grupa 8E2 (1.2), Forjat | buc | 4 | 294.52 | 1178.08 | Depozit | 0
78 | 1010004501 - Cot 45°, Model 2D, BE, Tip B, Ø114.3 x 8.8, SR EN 10253-2, Material P285NH, Grupa 8E2 (1.2), Forjat | buc | 2 | 441.78 | 883.56 | Depozit | 0
79 | 1010009000 - Cot 90°, Model 3D, BE, Tip B, Ø114.3 x 6.3, SR EN 10253-2, Material P285NH, Grupa 8E2 (1.2), Forjat | buc | 11 | 163.58 | 1799.38 | Depozit | 0
80 | 1010009001 - Cot 90°, Model 3D, BE, Tip B, Ø114.3 x 8.8, SR EN 10253-2, Material P285NH, Grupa 8E2 (1.2), Forjat | buc | 12 | 196.3 | 2355.6 | Depozit | 0
81 | 1012504500 - Cot 45°, Model 10D, BE, Tip B, Ø139.7 x 10, SR EN 10253-2, Material P285NH, Grupa 8E2 (1.2), Forjat | buc | 2 | 361.22 | 722.44 | Depozit | 0
82 | 1012509000 - Cot 90°, Model 10D, BE, Tip B, Ø139.7 x 10, SR EN 10253-2, Material P285NH, Grupa 8E2 (1.2), Forjat | buc | 2 | 522.44 | 1044.88 | Depozit | 0
83 | 1015009000 - Cot 90°, Model 3D, BE, Tip B, Ø168.3 x 11, SR EN 10253-2, Material P285NH, Grupa 8E2 (1.2), Forjat | buc | 18 | 284.23 | 5116.14 | Depozit | 0
84 | 1020004500 - Cot 45°, Model 3D, BE, Tip B, Ø219.1x 8, SR EN 10253-2, Material P285NH, Grupa 8E2 (1.2), Forjat | buc | 2 | 394.32 | 788.64 | Depozit | 0
85 | 1020009000 - Cot 90°, Model 3D, BE, Tip B, Ø219.1x 8, SR EN 10253-2, Material P285NH, Grupa 8E2 (1.2), Forjat | buc | 15 | 399.25 | 5988.75 | Depozit | 0
86 | 2000092 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM | kg | 591.86 | 2.63 | 1556.09 | Depozit | 0.59
87 | 2000470 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D= 8MM | kg | 1022.12 | 2.52 | 2574.52 | Depozit | 1.02
88 | 2000573 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D=16MM | kg | 3455.21 | 2.52 | 8707.41 | Depozit | 3.46
89 | 2000597 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D=18MM | kg | 4614.69 | 2.52 | 11608.07 | Depozit | 4.61
90 | 20010013 - Material marunt | % |  |  | 0.91 | Depozit | 0
91 | 20019297 - Armatura in prefabricate de beton PC 52 peste 10 MM barem | t | 1.678 | 2255.21 | 3784.24 | Depozit | 1.68
92 | 20019322 - Procurare mortar necontractil SIKA 314 sau echivalent | kg | 1165.61 | 117 | 136376.37 | Depozit | 0
93 | 200193221 - Procurat vopsea anticoroziva email epoxi 2K OCTAREP in trei straturi | kg | 2099.52 | 45.3 | 95108.26 | Depozit | 0
94 | 200193222 - Geogrila biaxiala cu rezistenta la tractiune | mp | 300 | 5.76 | 1728 | Depozit | 0
95 | 20019323 - Procurare grundepoxi 2k OCTAREP G-3042 | kg | 9.69 | 21.7 | 210.27 | Depozit | 0
96 | 2005005000 - Teu Egal BE, Tip B, Ø60.3 x 5.6, SR EN 10253-2, Material P285NH, Grupa 8E2 (1.2), Forjat | buc | 9 | 174.1 | 1566.86 | Depozit | 0
97 | 2010010000 - Teu Egal BE, Tip B, Ø114.3 x 8.8, SR EN 10253-2, Material P285NH, Grupa 8E2 (1.2), Forjat | buc | 4 | 447.96 | 1791.84 | Depozit | 0
98 | 2015015000 - Teu egal BE, Tip B, Ø168.3 x 7.1, SR EN 10253-2, Material P285NH, Grupa 8E2 (1.2), Forgjat | buc | 6 | 466 | 2796 | Depozit | 0
99 | 2015015001 - Teu Egal BE, Tip B, Ø168.3 x 11, SR EN 10253-2, Material P285NH, Grupa 8E2 (1.2), Forjat | buc | 5 | 649.68 | 3248.4 | Depozit | 0
100 | 2020020000 - Teu Egal BE, Tip B, Ø219.1 x 8, SR EN 10253-2, Material P285NH, Grupa 8E2 (1.2), Forjat | buc | 3 | 458.56 | 1375.68 | Depozit | 0
101 | 2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388 | kg | 65 | 0.47 | 30.51 | Depozit | 0.07
102 | 2100048 - Ciment portland P 45 saci S 388 | kg | 19.04 | 0.47 | 8.91 | Depozit | 0.02
103 | 2100385 - Ciment de furnal F 25, cu adaosuri in saci S 1500 | kg | 17.66 | 0.45 | 8.03 | Depozit | 0.02
104 | 2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1 | kg | 0.05 | 0.33 | 0.02 | Depozit | 0
105 | 2100919 - Beton de ciment B 50 stas 3622 | mc | 0.257 | 245.12 | 63.01 | Depozit | 0.56
106 | 2100957 - Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622 | mc | 5.216 | 278.24 | 1451.42 | Depozit | 12.78
107 | 2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622 | mc | 37.826 | 320.5 | 12123.2 | Depozit | 100.24
108 | 2200082 - Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 MM | mc | 0.145 | 36.33 | 5.27 | Depozit | 0.23
109 | 2200240 - Pietris ciuruit nespalat de mal, cu dimensiuni de 7-30 mm | mc | 0.079 | 36.11 | 2.85 | Depozit | 0.13
110 | 2200379 - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM | mc | 91.77 | 23.8 | 2184.25 | Depozit | 156.01
111 | 2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM | mc | 70.622 | 64.24 | 4536.88 | Depozit | 95.34
112 | 2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm | mc | 102.966 | 63.55 | 6543.07 | Depozit | 139
113 | 2200575 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 MM | mc | 0.951 | 65.45 | 62.24 | Depozit | 1.28
114 | 2205513 - Bentonita macinata | kg | 1500 | 0.81 | 1220.01 | Depozit | 1.52
115 | 2205719 - Talc macinat S 11124 | kg | 0.12 | 1.44 | 0.17 | Depozit | 0
116 | 2205745 - Creta macinata alba obisnuita de dobrogea S 2706 | buc | 0.57 | 0.19 | 0.11 | Depozit | 0
117 | 2300741 - Caramida pline M 50 cal.1 C1 240X115X63 vrac S457 | buc | 2880 | 1.17 | 3363.55 | Depozit | 8.64
118 | 2606743 - Saltea vata minerala sps 2 3000 X 600 X 50 S 5838 / 3 | mp | 77.101 | 25.5 | 1965.94 | Depozit | 0.58
119 | 2804096 - Tub bet.S.circ.fara talpa mufa imb.usc. 500X1000 S816 | buc | 2.02 | 73.22 | 147.91 | Depozit | 0.56
120 | 2900668 - Lemn rot cons rur coj fag L min 1M d sub min18CM S4342 | mc | 0.294 | 179.54 | 52.76 | Depozit | 0.24
121 | 2901002 - Lemn brut rot fag jumatati bare orizontale DN 8CM | mc | 0.006 | 302.07 | 1.96 | Depozit | 0.01
122 | 2901052 - Lemn foc rasinoase deseuri | t | 0.266 | 54.06 | 14.36 | Depozit | 0.27
123 | 2901167 - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040 | mc | 0.086 | 250.12 | 21.4 | Depozit | 0.05
124 | 2903995 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942 | mc | 0.621 | 224.22 | 139.21 | Depozit | 0.31
125 | 2904169 - Dulap rasin.cl.B.GR = 28-58mml = 3-3,5M lat = 16-30cmlung.tiv | mc | 0.72 | 555.47 | 399.94 | Depozit | 0.36
126 | 2904406 - Dulap rasinos tivit cls a GR=48MM L=3,50M s 942 | mc | 0.047 | 568.54 | 26.57 | Depozit | 0.02
127 | 2904418 - Dulap rasinos tivit clasa a GR=48MM lung=4,00M s 942 | mc | 0.004 | 572.17 | 2.18 | Depozit | 0
128 | 2905955 - Sipci rasin.cl I/II gros 18/24-24/48MM L=1,50-2,75M | mc | 0 | 567.42 | 0.02 | Depozit | 0
129 | 2917685 - Dulap fag lung tivit cls C GR = 50MM lun G = 2,50M s 8689 | mc | 0.058 | 2514.06 | 144.86 | Depozit | 0.05
130 | 2928335 - Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereti | mp | 7.993 | 60.47 | 483.37 | Depozit | 0.18
131 | 2955896 - Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj | kwh | 316.97 | 0.45 | 142.64 | Depozit | 0
132 | 2958768 - Traverse fag normale neimp. cl I g=15X25CM L=2,60M | buc | 1.728 | 45.41 | 78.46 | Depozit | 0.17
133 | 2958990 - Lemn de foc foioase tari L 1M livrabil din depozit | kg | 526.22 | 0.13 | 67.77 | Depozit | 0.53
134 | 3008006500 - Red. conc. BE, Tip B, Ø88.9 x 5.6 / Ø76.1 x 5.6, SR EN 10253-2, Gr. P285NH, Grupa 8E2 (1.2), Forged | buc | 1 | 139.47 | 139.47 | Depozit | 0
135 | 3008008000 - Reductie concentrica BE, Tip B, Ø88.9 x 8/Ø60.3 x 7.1 SR EN 10253-2, Material P285NH Grupa 8E2 | buc | 2 | 153.97 | 307.94 | Depozit | 0
136 | 3015010000 - Reductie conc. BE, Tip B, Ø168.3 x 11 / Ø114.3 x 8.8 SR EN 10253-2, Material P285NH, Grupa 8E2 (1.2), Forjat | buc | 2 | 277.72 | 555.44 | Depozit | 0
137 | 3020015000 - Reductie concentrica BE, Tip B, Ø219.1x 8 / Ø168.3 x 7.1 SR EN 10253-2, Material P285NH, Grupa 8E2 (1.2), Forjat | buc | 1 | 260.12 | 260.12 | Depozit | 0
138 | 3064291 - Material marunt | % |  |  | 0.66 | Depozit | 0
139 | 3210539 - Teava pentru constructii fara sudura tr 32X 4 / olt 35 S 530/2 | m | 0.3 | 12.23 | 3.67 | Depozit | 0
140 | 3304770 - Teava inst.neagra nefil.uii- 80(3 ) OL 32 1 S 7656 | m | 40 | 20.55 | 821.92 | Depozit | 0.31
141 | 3304873 - Teava pentru instalatii.neagra nefil.M - 50(2 ) OL 32 1 S 7656 | m | 2 | 12.24 | 24.49 | Depozit | 0.01
142 | 3305724 - Teava inst.neagra fl+mf M - 50(2 ) OL 32 1 S 7656 | m | 49.735 | 16.64 | 827.59 | Depozit | 0.26
143 | 3437905 - Otel lat lam.cald S 395 OL37-1N lt= 70 X 8 | kg | 4 | 3.21 | 12.83 | Depozit | 0
144 | 3500623 - Cornier aripi eg.lam cald S 424 50X 50X 5 OL37-1N | kg | 27 | 3.66 | 98.95 | Depozit | 0.03
145 | 3518137 - Profil U ar eg lam cald U 8 OL37-1N s 564 | kg | 1.407 | 5.07 | 7.14 | Depozit | 0
146 | 3604481 - Tabla constr.mecanice S901 3 X1000X2000 OL37-1N | kg | 54 | 5.1 | 275.2 | Depozit | 0.05
147 | 3605057 - Tabla constr.mecanice S901 4 X1000X2000 OL37-1N | kg | 8.271 | 5.23 | 43.28 | Depozit | 0.01
148 | 3606350 - Tabla groasa 5X 1250 OL 37-1N s 437 | kg | 5.74 | 3.72 | 21.37 | Depozit | 0.01
149 | 3609091 - Tabla groasa 7X 1250 OL 37-1N s 437 | kg | 0.023 | 3.38 | 0.08 | Depozit | 0
150 | 3615911 - Tabla groasa 10X 1000 OL 37-1N s 437 | kg | 23.539 | 3.73 | 87.8 | Depozit | 0.02
151 | 3631032 - Tabla groasa 20X 2000 14crmo4 S 437 | kg | 0.011 | 5.5 | 0.06 | Depozit | 0
152 | 3701411 - Banda din otel lam.cald S908 4 X 40 OL37-1N | kg | 353.748 | 5.59 | 1978.09 | Depozit | 0.35
153 | 3701423 - Banda din otel lam.cald S908 4 X 40 OL37-1K | kg | 0.076 | 5.58 | 0.42 | Depozit | 0
154 | 3704865 - Banda aluminiu 1 X 25 S5681 | kg | 3 | 14.02 | 42.06 | Depozit | 0
155 | 3803128 - Sarma moale obisnuita D= 1,12 OL32 S 889 | kg | 55.99 | 4.62 | 258.58 | Depozit | 0.06
156 | 3803233 - Sarma moale obisnuita D = 2,5 MM, OL 32, S 889 | kg | 8.555 | 4.47 | 38.22 | Depozit | 0.01
157 | 3805279 - Sarma moale zincata OL32 D= 0,8 stas 889 | kg | 0.915 | 5.39 | 4.93 | Depozit | 0
158 | 3805293 - Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889 | kg | 0.14 | 4.22 | 0.59 | Depozit | 0
159 | 3805322 - Sirma moale zincata D = 1,25 OL 32 S 889 | kg | 3.014 | 4.85 | 14.62 | Depozit | 0
160 | 3808116 - Sirma din otel cositorita DN = 1 MM S 6795 | kg | 12.5 | 3.24 | 40.5 | Depozit | 0.01
161 | 3811412 - Sarma de cupru D=1 MM | kg | 23.04 | 22.85 | 526.49 | Depozit | 0.02
162 | 4117095 - Curba fonta maleabila G1 S472 DN 50 2 | buc | 9.8 | 16.79 | 164.55 | Depozit | 0.02
163 | 4120236 - Mufa fonta maleabila M2 S475 DN 50 2 | buc | 24.5 | 4.18 | 102.51 | Depozit | 0.01
164 | 4203636 - Gratar cu rama fonta pentru G.scurg.tip B necaros. S 3272 | buc | 2 | 169.45 | 338.9 | Depozit | 0.06
165 | 4346581 - Flansa git PN 100 15- 20X 2 OL 37-4kf pu S8031 | buc | 28 | 14.7 | 411.6 | Depozit | 0.04
166 | 4428810 - Garnitura metal. inel. etans. R31 D=123/8 MM pn. 140 | buc | 0.002 | 7.58 | 0.01 | Depozit | 0
167 | 4500096 - Supapa de blocare cu mufe stas4581/68 DN 2 toli | buc | 2 | 87.13 | 174.25 | Depozit | 0.01
168 | 4500668 - Robinet trec.vent am+mufe abur PN 10.S.a001 DN. 3/8 | buc | 2 | 9.43 | 18.86 | Depozit | 0
169 | 4509365 - Robinet fonta cep 3 cai R-3C fl-pn 10 D = 95 nii 2766 | buc | 6 | 108.92 | 653.54 | Depozit | 0.01
170 | 4509951 - Robinet 3 cai cu ac tip R-3a nii 6954 | buc | 0 | 78.25 | 0 | Depozit | 0
171 | 4802597 - Cablu energie cyabzy 0,6/ 1 KV 3X 2,5 U s 8778 | m | 713.993 | 9.96 | 7109.08 | Depozit | 0.29
172 | 4802987 - Cablu energie cyabzy 0,6/ 1 KV 4X 2,5 U s 8778 | m | 260.097 | 10.54 | 2741.22 | Depozit | 0.12
173 | 4803010 - Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 4X 4 U s 8778 | m | 132.599 | 7.68 | 1017.84 | Depozit | 0.09
174 | 4804492 - Cablu energie achpabi 0,6/ 1KV 3X 50 M s.4481 cl2 | m | 6 | 31.25 | 187.49 | Depozit | 0.01
175 | 4807846 - Cablu energie a2ysy 12/20 KV 1X150 str.E 535/8 | m | 1845 | 27.13 | 50050.31 | Depozit | 3.51
176 | 4810233 - Cablu csyaby masiv 5 X 1,5 S 8779 | m | 132.599 | 10.21 | 1353.97 | Depozit | 0.04
177 | 4811512 - Cablu csyeaby masiv 4 X 1 S 8779 | m | 30.45 | 21.98 | 669.32 | Depozit | 0.01
178 | 4811548 - Cablu csyeaby masiv 9 X 1 S 8779 | m | 304.5 | 12.43 | 3785.12 | Depozit | 0.12
179 | 4811706 - Cablu csyeaby masiv 3 X 1,5 S 8779 | m | 867.95 | 15.62 | 13558.86 | Depozit | 0.23
180 | 4811952 - Cablu csyeaby masiv 12 X 2,5 S 8779 | m | 51 | 20.16 | 1028.36 | Depozit | 0.04
181 | 4826646 - Conductor fcti -750 1X 25 S 526 | m | 4 | 4.87 | 19.48 | Depozit | 0
182 | 4826868 - Conductor fff 6mmp; | m | 2.4 | 3.27 | 7.84 | Depozit | 0
183 | 4826870 - Conductor fff 16mmp; | m | 4.5 | 9.05 | 40.71 | Depozit | 0
184 | 4826872 - Conductor fff 35mmp; | m | 2.4 | 6.9 | 16.57 | Depozit | 0
185 | 4828450 - Conductor afy 1X 6 S 6865 | m | 2.4 | 0.87 | 2.1 | Depozit | 0
186 | 4831574 - Conductor OL-al.N.ptr.lea.str.zn>50% 35/6 1+ 6 S3000 | m | 145.335 | 1.67 | 242.29 | Depozit | 0.02
187 | 4832566 - Conductor vlpy 16 ni 1900 | m | 4.16 | 9.77 | 40.63 | Depozit | 0
188 | 5008005000 - Weldolet, SCH 160, MSS SP97, SR EN 10222-4 Material P285NH, Grupa 8E2 (1.2), 80x50 | buc | 2 | 166.35 | 332.7 | Depozit | 0
189 | 5010005000 - Weldolet, SCH 160, MSS SP97, SR EN 10222-4 Material P285NH , Grupa 8E2 (1.2) 100x50 | buc | 1 | 164.45 | 164.45 | Depozit | 0
190 | 5012505000 - Weldolet, SCH 160, MSS SP97, SR EN 10222-4 Material P285NH, Grupa 8E2 (1.2) 125x50 | buc | 1 | 162.66 | 162.66 | Depozit | 0
191 | 5015005000 - Weldolet, SCH 160, dimensiuni conform MSS SP97, SR EN 10222-4 Material P285NH , Grupa 8E2 (1.2) 150x50 | buc | 10 | 168.27 | 1682.7 | Depozit | 0
192 | 5020005000 - Weldolet, SCH XS, dimensiuni conform MSS SP97, SR EN 10222-4 Material P285NH , Grupa 8E2 (1.2) 200x50 | buc | 7 | 164.18 | 1149.26 | Depozit | 0
193 | 5107229 - Baldachin metalic pentru mascarea legaturilor la tavan 1/8 | buc | 5 | 4.08 | 20.41 | Depozit | 0
194 | 5202302 - Papuc cupru PC 6 | buc | 16 | 0.35 | 5.65 | Depozit | 0
195 | 5202304 - Papuc cupru PC 16 | buc | 30 | 1.02 | 30.47 | Depozit | 0
196 | 5202306 - Papuc cupru PC 35 | buc | 16 | 2.1 | 33.53 | Depozit | 0
197 | 5202308 - Papuc cupru PC 70 | buc | 12 | 3.52 | 42.28 | Depozit | 0
198 | 5202340 - Papuc cupru PC 70 | buc | 2 | 1.91 | 3.83 | Depozit | 0
199 | 5202342 - Papuc cupru PC 120 | buc | 12 | 2.39 | 28.68 | Depozit | 0
200 | 5203396 - Papuc stantat din cupru pentru cond.cupru 6X 4,3 mmp | buc | 77.52 | 0.27 | 21.27 | Depozit | 0
201 | 5203451 - Papuc stantat cu 8X 6,8 mmp pt cond de 25 mmp | buc | 4.08 | 0.47 | 1.92 | Depozit | 0
202 | 5203656 - Papuc stantat al 6X8,2 pentru conductor de 35mmp | buc | 3 | 2.76 | 8.28 | Depozit | 0
203 | 5204429 - Clema leg.el.fonta.placi cont.al.lepc-2-2,25 - 35mmp | buc | 3 | 10.58 | 31.75 | Depozit | 0
204 | 5204445 - Clema de legatura electrica cle 2-5 | buc | 3 | 7.1 | 21.31 | Depozit | 0
205 | 5204950 - Clema tract.tip furca brat OL ctpf-120 FR = 3500dan | buc | 3 | 14.21 | 42.63 | Depozit | 0
206 | 5205412 - Clema cu crestaturi OL-al _35mmp | buc | 3 | 15.14 | 45.41 | Depozit | 0
207 | 5209649 - Presetupa siluminiu ps 16 | buc | 92 | 1.63 | 149.56 | Depozit | 0
208 | 5211837 - Armatura de suspensie, intindere sau sustinere a1-8 60X154 | buc | 3 | 10.6 | 31.8 | Depozit | 0
209 | 5212373 - Armatura leg.lea.clema crest. cond.OL-al 35/6 mmp | buc | 0.135 | 3.74 | 0.5 | Depozit | 0
210 | 5213202 - Piesa distantare pd55 | buc | 6 | 23.26 | 139.56 | Depozit | 0.01
211 | 5214096 - Jug simple pentru statii ext.si lea js 200- 8 ntr28 | buc | 6 | 26.74 | 160.43 | Depozit | 0.01
212 | 523200 - Placa de timbru, Dn 200 | buc | 3 | 59.13 | 177.39 | Depozit | 0
213 | 523201 - Placă de timbru, DN 150 | buc | 3 | 57.37 | 172.11 | Depozit | 0
214 | 523202 - Placa de timbru, Dn 125 | buc | 1 | 56.31 | 56.31 | Depozit | 0
215 | 523203 - Placa de timbru, Dn 100 | buc | 2 | 55.37 | 110.74 | Depozit | 0
216 | 523204 - Placa de timbru, Dn 80, | buc | 2 | 54.87 | 109.74 | Depozit | 0
217 | 523205 - Placuta de timbru DN 50 | buc | 2 | 54.4 | 108.8 | Depozit | 0
218 | 5502417 - Intrerupator modernizat 250 V 10a cod 062 | buc | 3.06 | 3.34 | 10.21 | Depozit | 0
219 | 5518686 - Intrerupator cumpana ip 321 un stut 0244 S 3185 | buc | 0 | 9.92 | 0 | Depozit | 0
220 | 5600377 - Izolator tip tija itfs 45/5 | buc | 6.06 | 70.75 | 428.77 | Depozit | 0.01
221 | 563220 - Gara de lansare godevil | buc | 1 | 349680 | 349680 | Depozit | 0
222 | 563230 - Gara de primire godevil | buc | 1 | 291400 | 291400 | Depozit | 0
223 | 5805482 - Surub cu cap hexagonal M12X40 zn | buc | 24 | 0.64 | 15.34 | Depozit | 0
224 | 5810230 - Surub cap hex.fil.sub cap prec.M 6 X 16 GR. 5.8 S4845 | buc | 948 | 0.44 | 417.54 | Depozit | 0.01
225 | 5817679 - Surub cu cap hexagonal M10X50 zn | buc | 1 | 3.08 | 3.08 | Depozit | 0
226 | 5818385 - Surub cap hexagonal semiprecis M 16X 50 GR. 5.8 S 6220 | buc | 2 | 0.97 | 1.95 | Depozit | 0
227 | 5818452 - Surub cap hexagonal semiprecis M 16X 75 GR. 5.8 S 6220 | buc | 450 | 1.08 | 486.06 | Depozit | 0.07
228 | 5818804 - Surub cap hexagonal semiprecis M 20X 60 GR. 5.8 S 6220 | buc | 8 | 1.32 | 10.58 | Depozit | 0
229 | 5818880 - Surub cap hexagonal semiprecis M 20X 90 GR. 5.8 S 6220 | buc | 573 | 1.55 | 890.44 | Depozit | 0.18
230 | 5818919 - Surub cap hexagonal semiprecis M 20X 120 GR. 5.8 S 6220 | buc | 0.356 | 1.88 | 0.67 | Depozit | 0
231 | 5819200 - Surub cap hexagonal semiprecis M 24X 100 GR. 5.8 S 6220 | buc | 145 | 2.2 | 319.62 | Depozit | 0.07
232 | 5819391 - Surub cap hexagonal semiprecis M 27X 120 GR. 5.8 S 6220 | buc | 58 | 2.79 | 162.1 | Depozit | 0.04
233 | 5819494 - Surub cap hexagonal semiprecis M 30X 120 GR. 5.8 S 6220 | buc | 90 | 3.21 | 289.02 | Depozit | 0.08
234 | 5819509 - Surub cap hexagonal semiprecis M 30X 130 GR. 5.8 S 6220 | buc | 112 | 3.36 | 375.91 | Depozit | 0.11
235 | 5819963 - Surub cap hexagonal grosolan M 6X 25 GR. 4.8 S 920 | buc | 92 | 0.64 | 58.83 | Depozit | 0
236 | 5820479 - Surub cap hexagonal grosolan M 10X 50 GR. 4.8 S 920 | buc | 460 | 0.72 | 329.83 | Depozit | 0.01
237 | 5820663 - Surub cap hexagonal grosolan M 10X 100 GR. 4.8 S 920 | buc | 29.448 | 0.78 | 22.84 | Depozit | 0
238 | 5820912 - Surub cap hexagonal grosolan M 12X 60 GR. 4.8 S 920 | buc | 112 | 0.76 | 84.63 | Depozit | 0.01
239 | 5821667 - Surub cap hexagonal grosolan M 16X 50 GR. 4.8 S 920 | buc | 107.816 | 0.96 | 103.73 | Depozit | 0.01
240 | 5821708 - Surub cap hexagonal grosolan M 16X 60 GR. 4.8 S 920 | buc | 262.992 | 0.96 | 253.28 | Depozit | 0.03
241 | 5821760 - Surub cap hexagonal grosolan M 16X 70 GR. 4.8 S 920 | buc | 10.6 | 0.97 | 10.24 | Depozit | 0
242 | 5821904 - Surub cap hexagonal grosolan M 16X 130 GR. 4.8 S 920 | buc | 4 | 1.25 | 4.99 | Depozit | 0
243 | 5822283 - Surub cap hexagonal grosolan M 20X 60 GR. 4.8 S 920 | buc | 2 | 1.1 | 2.19 | Depozit | 0
244 | 5822324 - Surub cap hexagonal grosolan M 20X 65 GR. 4.8 S 920 | buc | 135.304 | 1.12 | 151.46 | Depozit | 0.03
245 | 5822403 - Surub cap hexagonal grosolan M 20X 80 GR. 4.8 S 920 | buc | 10.6 | 1.2 | 12.69 | Depozit | 0
246 | 5822489 - Surub cap hexagonal grosolan M 20X 110 GR. 4.8 S 920 | buc | 1.989 | 1.34 | 2.66 | Depozit | 0
247 | 5823299 - Surub cap hexagonal grosolan M 27X 100 GR. 4.8 S 920 | buc | 5.8 | 1.98 | 11.5 | Depozit | 0
248 | 5827556 - Surub pentru fund. S.2350 F m 12 X 160 OL 37 | buc | 8 | 0.25 | 2 | Depozit | 0
249 | 5827702 - Surub pt.fundatii grosolan a m 16X 200 GR. 4.8 S 2350 | buc | 184 | 1.31 | 241.31 | Depozit | 0.06
250 | 5828940 - Surub M 4 X 16 cu cap inecat | buc | 2 | 0.04 | 0.09 | Depozit | 0
251 | 5829982 - Surub cap cilindric crestat M 6X 50 GR. 5.8 S 3954 | buc | 20 | 0.12 | 2.34 | Depozit | 0
252 | 5836777 - Surub cu cap inecat crestat L 3 X 40 F1 S 1452 | buc | 18 | 0.04 | 0.72 | Depozit | 0
253 | 5838579 - Surub cu cap patrat pentru lemn L 10 X 140 F1 S 1455 | buc | 13.2 | 0.62 | 8.19 | Depozit | 0
254 | 5840405 - Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922 | buc | 1060 | 0.33 | 348.89 | Depozit | 0.01
255 | 5840443 - Piulite hexag.grosolane a m 10 GR. 5 S 922 | buc | 489.448 | 0.24 | 117.73 | Depozit | 0
256 | 5840479 - Piulita hexagonala grosolana a m 12 GR. 5, S 922 | buc | 120 | 0.4 | 48.32 | Depozit | 0
257 | 5840558 - Piulita hexagonala grosolana a m 16 GR. 5, S 922 | buc | 569.407 | 0.48 | 272.51 | Depozit | 0.02
258 | 5840601 - Piulite hexag.grosolane a m 20 GR. 5 S 922 | buc | 149.893 | 0.52 | 77.89 | Depozit | 0.01
259 | 5841021 - Piulite patrate M 10 GR. 6 S 926 | buc | 13.2 | 0.18 | 2.34 | Depozit | 0
260 | 5841083 - Piulita hexagonala uzuala S 926 OL 37 M 27 | buc | 5.8 | 0.76 | 4.41 | Depozit | 0
261 | 5841617 - Piulita M4 stas 4071 | buc | 2 | 0.03 | 0.05 | Depozit | 0
262 | 5842703 - Piulita hexagonala M 10 zn | buc | 1 | 0.35 | 0.35 | Depozit | 0
263 | 5842727 - Piulita hexagonala M 12 zn | buc | 24 | 0.38 | 9.2 | Depozit | 0
264 | 5842764 - Piulita hexagonala semiprecise M 16 GR. 5 S 4071 | buc | 452 | 0.42 | 189.33 | Depozit | 0.01
265 | 5842805 - Piulite hexag.semiprecise M 20 GR. 5 S 4071 | buc | 581.356 | 0.52 | 302.02 | Depozit | 0.04
266 | 5842831 - Piulite hexag.semiprecise M 24 GR. 5 S 4071 | buc | 145 | 0.83 | 119.82 | Depozit | 0.02
267 | 5842972 - Piulita hexag. sprec S6218 OL37 M 6 | buc | 995.4 | 0.22 | 221 | Depozit | 0.01
268 | 5843263 - Piulita hexag. sprec S6218 OL37 M 27 | buc | 58 | 0.7 | 40.73 | Depozit | 0.01
269 | 5843316 - Piulita hexag. sprec S6218 OL37 M 30 | buc | 202 | 1.42 | 287.12 | Depozit | 0.05
270 | 5881318 - Saiba gros.plata pentru met M 16 OL 34 S 1388 | buc | 452 | 0.11 | 49.94 | Depozit | 0
271 | 5881370 - Saiba grosima plata pentru metalica M 20 OL 34 S 1388 | buc | 581.356 | 0.28 | 161.14 | Depozit | 0.01
272 | 5881423 - Saiba gros.plata pentru met M 24 OL 34 S 1388 | buc | 145 | 0.22 | 31.67 | Depozit | 0
273 | 5881473 - Saiba gros.plata pentru met M 27 OL 34 S 1388 | buc | 58 | 0.29 | 16.53 | Depozit | 0
274 | 5882104 - Saiba prec.plata pentru met a m 6 OL 34 S 5200 | kg | 1.913 | 24.8 | 47.44 | Depozit | 0
275 | 5882179 - Saiba plata pentru M10 zn | kg | 0.015 | 14.15 | 0.21 | Depozit | 0
276 | 5882193 - Saiba plata pentru M12 zn | kg | 0.192 | 0.35 | 0.07 | Depozit | 0
277 | 5882233 - Saiba prec.plata pt.met a m 16 OL34 S 5200 | kg | 1.84 | 11.25 | 20.7 | Depozit | 0
278 | 5882295 - Saiba prec.plata pentru met a m 22 OL 34 S 5200 | kg | 0.033 | 11.39 | 0.38 | Depozit | 0
279 | 5882350 - Saiba prec.plata pt.met a m 30 OL34 S 5200 | buc | 202 | 0.34 | 68.19 | Depozit | 0.01
280 | 5883225 - Saiba plata pentru lemn B m 11 OL 34 S 7565 | kg | 0.22 | 11.98 | 2.64 | Depozit | 0
281 | 5883536 - Saiba grower seria usor R m 16 arc6 S 7666/2 | kg | 0.03 | 6.87 | 0.2 | Depozit | 0
282 | 5883938 - Saiba grower seria mij. N m 6 arc6 S 7666/2 | buc | 92 | 0.04 | 3.97 | Depozit | 0
283 | 5883977 - Saiba grower pentru M10 zn | kg | 0.004 | 0.06 | 0 | Depozit | 0
284 | 5884024 - Saiba grower pentru M12 zn | kg | 0.108 | 0.34 | 0.04 | Depozit | 0
285 | 5884358 - Saiba grower grea arc6a s7665 M 16 | kg | 1.38 | 7.98 | 11.02 | Depozit | 0
286 | 5886899 - Cuie cu cap conic tip a1 2,8 X 50 OL 34 S 2111 | kg | 0.745 | 4.12 | 3.07 | Depozit | 0
287 | 5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111 | kg | 15.52 | 4.05 | 62.81 | Depozit | 0.02
288 | 5887855 - Cuie cu cap plat tip B 2 X 20 OL 34 S 2111 | kg | 0.24 | 4.66 | 1.12 | Depozit | 0
289 | 5889499 - Cuie scoabe tip a 2 X 25 OL 34 S 2111 | kg | 1.6 | 4.98 | 7.97 | Depozit | 0
290 | 5893438 - Bolt constr.genofix inel vent.B olc45 D=20 * 50 | buc | 995.4 | 0.27 | 265.09 | Depozit | 0.01
291 | 5893660 - Surub M 8 cu piulita si saibe | buc | 4.08 | 1.42 | 5.78 | Depozit | 0
292 | 5894250 - Surub zincat M 4 cu piulita si saibe | buc | 16.32 | 2.53 | 41.25 | Depozit | 0
293 | 5894286 - Surub M 6 cu piulita si saibe | buc | 81.6 | 1.5 | 122.42 | Depozit | 0.01
294 | 5900164 - Electrod sud.OL S.7240-69 E50.24.13/rg.2.1 D = 4,00MM | kg | 2.334 | 2.05 | 4.79 | Depozit | 0
295 | 5900578 - Electrod sud.OL.nealiat S 1125/2 E42B 3,25 | kg | 2.471 | 8.44 | 20.86 | Depozit | 0
296 | 5900712 - Electrod sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 2,5 | kg | 44.2 | 8.85 | 391.21 | Depozit | 0.05
297 | 5900839 - Electrod sud.OL.nealiat S 1125/2 E48T superextra 4 | kg | 1.75 | 9.14 | 15.99 | Depozit | 0
298 | 5901039 - Electrod sud.OL.nealiat S 1125/2 supertit fin 4 | kg | 75.6 | 11.08 | 837.76 | Depozit | 0.09
299 | 5901170 - Electrod sud.otel S 1125/2 E43.2 D=2,50MM inv. R1.2 | kg | 6.001 | 9.81 | 58.84 | Depozit | 0.01
300 | 5901259 - Electrod sud.otel S 1125/2 E43.2 2X350 inv.supert. | kg | 66.816 | 10.68 | 713.51 | Depozit | 0.08
301 | 5901261 - Electrod stas 1125/2 tip E51.5a1 1 dxl 5X450 MM | kg | 238.956 | 8.46 | 2021.9 | Depozit | 0.29
302 | 5901340 - Electrod sud.OL.slab aliat S 1125/2 E50B 4 | kg | 5.25 | 8.59 | 45.11 | Depozit | 0.01
303 | 5903207 - Sarma plina pt.sud.si inc.sub flux S10mn1 4 | kg | 1.36 | 8.76 | 11.91 | Depozit | 0
304 | 5904299 - Flux(pasta decapanta)pt.lipirea cositorului nid 270-61* | kg | 0.046 | 16.08 | 0.73 | Depozit | 0
305 | 5904512 - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a | mc | 59.614 | 4.15 | 247.5 | Depozit | 0.72
306 | 5904782 - Aliaj de lipit staniu-plumb marca lp 60 | kg | 0.379 | 50.36 | 19.09 | Depozit | 0
307 | 5904873 - Electrozi de sudura | kg | 4 | 10.38 | 41.53 | Depozit | 0
308 | 5905011 - Fludor (aliaj de lipit cu pasta) | kg | 1.38 | 25.2 | 34.77 | Depozit | 0
309 | 600006340 - Teava de protectie Valplast Cabeline pentru cabluri ingropate, cu diametrul de 110-125 mm, avand lungimea de 6 m | m | 0 | 49.17 | 0 | Depozit | 0
310 | 6001329 - Piatr.poliz.cil.deg.electro.99% 125X60X40liant cer. | buc | 0.175 | 24.72 | 4.33 | Depozit | 0
311 | 6001678 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 40 S1581 | buc | 0.324 | 0.53 | 0.17 | Depozit | 0
312 | 6001991 - Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea.23X30 GR 10 foi S1582 | buc | 63.284 | 0.51 | 32.13 | Depozit | 0
313 | 6002012 - Pinza pt.slef.usc.car.sil.nea.23X30 GR 16 foi S1582 | buc | 26.448 | 1.76 | 46.45 | Depozit | 0
314 | 6002696 - Disc diamantat | buc | 1 | 821.14 | 821.14 | Depozit | 0.04
315 | 6002713 - Disc abrazive nylon 300X22X8 | buc | 7.177 | 9.95 | 71.41 | Depozit | 0
316 | 6002725 - Disc abrazive nylon import 178 4 22 | buc | 63 | 6.45 | 406.1 | Depozit | 0.01
317 | 6012508000 - Teu Redus BE, Tip B, Ø139.7 x 10 / Ø88.9 x 8, SR EN 10253-2, Material P285NH, Grupa 8E2 (1.2), Forjat | buc | 1 | 599.72 | 599.72 | Depozit | 0
318 | 6015008000 - Teu Redus BE, Tip B, Ø168.3 x 11 / Ø88.9 x 8, SR EN 10253-2, Material P285NH, Grupa 8E2 | buc | 3 | 898.56 | 2695.68 | Depozit | 0
319 | 6015010000 - Teu Redus BE, Tip B, Ø168.3 x 11 / Ø114.3 x 8.8, SR EN 10253-2, Material P285NH, Grupa 8E2(1.2), Forjat | buc | 2 | 898.56 | 1797.12 | Depozit | 0
320 | 6020008000 - Teu Redus BE, Tip B, Ø219.1 x 8 / Ø88.9x 5.6, SR EN 10253-2, Material P285NH, Grupa 8E2 | buc | 2 | 453 | 906 | Depozit | 0
321 | 6020010000 - Teu Redus BE, Tip B, Ø219.1 x 8 / Ø114.3 x 6.3, SR EN 10253-2, Material P285NH, Grupa 8E2 | buc | 2 | 433.91 | 867.82 | Depozit | 0
322 | 6100797 - Grund miniu anticoroziv G.351-4 stas 3097-80 | kg | 1.872 | 16.3 | 30.52 | Depozit | 0
323 | 6100802 - Grund miniu anticoroziv G.355-4 ntr 1703-80 | kg | 19.56 | 16.01 | 313.22 | Depozit | 0.02
324 | 6100814 - Grund miniu anticoroziv G.355-6 ni 1703-80 | kg | 14.106 | 15.15 | 213.72 | Depozit | 0.02
325 | 6103270 - Vopsea rosie V.231-2 ntr 90-80 | kg | 0.06 | 20.51 | 1.23 | Depozit | 0
326 | 6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80 | kg | 20.826 | 14.66 | 305.38 | Depozit | 0.02
327 | 6104195 - Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65 | kg | 4 | 2.68 | 10.72 | Depozit | 0
328 | 6108945 - Ulei de in sicativat U.001-13 stas 16-80 | kg | 2.556 | 13.95 | 35.66 | Depozit | 0
329 | 6109157 - Diluant 211 D.002-49 N0- 46-70 | kg | 10.5 | 8.05 | 84.53 | Depozit | 0.01
330 | 6109200 - Diluant 406 D.004-13 ni 1708-61 | kg | 0.523 | 7.94 | 4.15 | Depozit | 0
331 | 6109339 - Diluant D.006-50 cs | kg | 0.424 | 7.63 | 3.24 | Depozit | 0
332 | 6110467 - Codez 100 adeziv nii 4721-76 | kg | 0.008 | 17.53 | 0.14 | Depozit | 0
333 | 6200535 - Benzina de extractie tip 80/120 S 45 | l | 19.404 | 4.02 | 77.98 | Depozit | 0.02
334 | 6200573 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176 | l | 6.879 | 3.21 | 22.11 | Depozit | 0.01
335 | 6200585 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176 | kg | 1.51 | 2.76 | 4.16 | Depozit | 0
336 | 6200676 - White spirit rafinat tip a stas 44 | kg | 13.7 | 7.28 | 99.76 | Depozit | 0.02
337 | 6200743 - Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767 | kg | 78.992 | 3.54 | 279.6 | Depozit | 0.1
338 | 6200767 - Petrol distilat tip 18/200 np-nid 767 | l | 0.3 | 2.95 | 0.89 | Depozit | 0
339 | 6200779 - Petrol distilat tip 18/200 np-nid 767 | kg | 0.285 | 3.59 | 1.02 | Depozit | 0
340 | 6201084 - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382 | kg | 25.812 | 8.9 | 229.61 | Depozit | 0.03
341 | 6201228 - Ulei industrial tip I 70 S 383 | kg | 3.24 | 4.12 | 13.34 | Depozit | 0
342 | 6201527 - Uleiuri motoare aprind.scinteie nead. tip M 50 S 751 | kg | 3.822 | 9.04 | 34.54 | Depozit | 0
343 | 6202507 - Vaselina tehnica artificiala tip a s 917 | kg | 0.354 | 17.3 | 6.12 | Depozit | 0
344 | 6202533 - Vaselina tehnica artificiala tip D s 917 | kg | 5.4 | 17.09 | 92.31 | Depozit | 0.01
345 | 6202583 - Unsori lubrefiante uz general U 75 co2 S 562 | kg | 1.45 | 11.43 | 16.58 | Depozit | 0
346 | 6202600 - Unsori consistente de uz general U 85 ca 3 S 562 | kg | 3.578 | 11.5 | 41.15 | Depozit | 0
347 | 6202612 - Unsori consistente de uz general U100 ca 4 S 562 | kg | 5.059 | 11.51 | 58.22 | Depozit | 0.01
348 | 6202624 - Unsori pe baza de sapunuri pentru rulmenti 100ca3 S1608 | kg | 9.179 | 12.11 | 111.17 | Depozit | 0.01
349 | 6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente | mc | 121.613 | 2.16 | 262.31 | Depozit | 121.61
350 | 6202818 - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea | mc | 25.025 | 2.14 | 53.53 | Depozit | 25.02
351 | 6203006 - Energie electrica | kwh | 1.6 | 0.67 | 1.07 | Depozit | 0
352 | 6301822 - Stilp metalic pt.fixat imprejm inclusiv piese fixare | kg | 694 | 6.74 | 4679.49 | Depozit | 0.69
353 | 6302333 - Element met.sere 1ha cu per met.incl.zinc.tip 71se | kg | 3617 | 9.16 | 33130.82 | Depozit | 3.62
354 | 6305098 - Consola din otel lat 50X5 MM | kg | 3.75 | 4.39 | 16.45 | Depozit | 0
355 | 6305684 - Scara trepte cu tab sau grant-vang U-i-plg>01 OL 37 | kg | 122 | 3.74 | 456.28 | Depozit | 0.12
356 | 6306286 - Grilaj pentru scari,balcoane ornam.simpl. otel forjat | kg | 30 | 5.39 | 161.8 | Depozit | 0.03
357 | 6306303 - Grilaj pentru scari balcoane ornament simp.otel profilat | kg | 565 | 2.66 | 1500.58 | Depozit | 0.56
358 | 6309886 - Confectie metalice inglobate in beton | kg | 184 | 5.52 | 1014.97 | Depozit | 0.18
359 | 6309903 - Confectie metalice sud.cornier < 70 MM pentru esafodaje | kg | 2.235 | 4.92 | 11 | Depozit | 0
360 | 6310184 - Constr.metal.OL37 pref.mecano. zincate | kg | 569 | 9.71 | 5523.61 | Depozit | 0.57
361 | 6310185 - Rama amc mecano greu + elem.tipizate amc | kg | 3360 | 0.4 | 1341.31 | Depozit | 3.36
362 | 6311217 - Cirlig de plafon pentru corpuri deiluminat | buc | 5 | 0.46 | 2.31 | Depozit | 0
363 | 6311712 - Jgheab drepte | buc | 20 | 903.07 | 18061.48 | Depozit | 0.02
364 | 6312106 - Fisie tabla pb pt.marcarea cablurilor 300X20X2 MM | buc | 0.5 | 1.55 | 0.77 | Depozit | 0
365 | 6312120 - Colier metalic tip tehnometalica | buc | 4.04 | 12.21 | 49.31 | Depozit | 0
366 | 6313356 - Diblu cu expandare marimea 10 | buc | 56 | 1.31 | 73.61 | Depozit | 0
367 | 6418792 - Piesa B.s. DN.500MM.pt.G.sc. S 816-71 P.2.1.10 F.19 | buc | 2.02 | 66.46 | 134.24 | Depozit | 1.4
368 | 6421646 - Stilp B.a. C.pt.lea 6-20 KV ,tip sc-15015,PC-60 | buc | 1.007 | 1095.42 | 1103.09 | Depozit | 2.86
369 | 6433754 - Armatura in prefabr beton PC 52 O6-10 MM barem | kg | 7793 | 3.94 | 30687.28 | Depozit | 7.79
370 | 6621533 - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658 | m | 4.64 | 0.34 | 1.58 | Depozit | 0
371 | 6621959 - Placa marsit M 10-300X2,0 MM S 3498 | kg | 32.979 | 8.03 | 264.77 | Depozit | 0.04
372 | 6622068 - Placa marsit M 40-250X2,0 MM S 3498 | kg | 1.72 | 8.31 | 14.29 | Depozit | 0
373 | 6622159 - Placa marsit M 100-500X3,0 MM S 3498 | kg | 58.508 | 10.25 | 599.99 | Depozit | 0.06
374 | 6700999 - Tevi din P.v.C.rigid tip M 50X 2,4 stas 6675/2 | m | 3.78 | 1.55 | 5.84 | Depozit | 0
375 | 6712538 - Cot pvc neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 50 tip G s7175 | buc | 0.073 | 1.15 | 0.08 | Depozit | 0
376 | 6713453 - Mufa pvc tip G DN 50 nii 2167 | buc | 0.4 | 1.85 | 0.74 | Depozit | 0
377 | 6714225 - Reductie pvc G tip a 50- 40 stas 7178 | buc | 0.073 | 4 | 0.29 | Depozit | 0
378 | 6714861 - Teu pvc pt.imbin.prin lip.PN 10 DN 50 stas 7174 | buc | 0.073 | 2.15 | 0.16 | Depozit | 0
379 | 6716912 - Procurare folie polietilena 47.50x1.1x0.200kg/m3 = 10.45 | kg | 10.461 | 12.76 | 133.49 | Depozit | 0
380 | 6716948 - Folie de pvc G = 0,8 ntr 9001-80 | kg | 49.2 | 11.63 | 572.06 | Depozit | 0.05
381 | 6718166 - Profil pvc tip I 20 pentru etans.rost.constr.hidro. S 9076 | m | 98.9 | 8.41 | 831.57 | Depozit | 0.13
382 | 6718237 - Teu de derivatie pentru plinta din material plastic cu dimens 40X20 MM | buc | 10 | 8.13 | 81.31 | Depozit | 0.01
383 | 6718252 - Cot pentru plinta din material plastic cu dimensiunile 40X20 MM | buc | 10 | 4.47 | 44.71 | Depozit | 0.01
384 | 6718264 - Piesa de capat pentru plinta din material plastic cu dimensiunile 40X16 MM | buc | 2.5 | 3.71 | 9.27 | Depozit | 0
385 | 6718283 - Mason de imbinare pentru plinta din material plastic cu dimensiunile 40X20 MM | buc | 7.5 | 9.03 | 67.73 | Depozit | 0.01
386 | 6718465 - Fisie marcata din pvc 200X20X2MM stas 8737-70 | buc | 308 | 0.47 | 143.69 | Depozit | 0
387 | 6718478 - Eticheta cablu cabet - 1 pvc | buc | 120 | 1.12 | 134.78 | Depozit | 0.12
388 | 6719093 - Distantier din M.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi | buc | 1567.72 | 0.24 | 375.94 | Depozit | 0.02
389 | 6719251 - Diblu pvc marimea 1 nii-1030-75 | buc | 16 | 0.23 | 3.64 | Depozit | 0
390 | 6719543 - Canal (plinte) din material plastic de 30X40 MM | m | 51.5 | 6.11 | 314.68 | Depozit | 0.05
391 | 7005002505 - Flansa RF, Blinda, Tip 05, SR EN 1092-1, PN25, Mat. SR EN 10222-3, Material P285NH Grupa 8E2 (1.2), Forjat | buc | 7 | 161.89 | 1133.23 | Depozit | 0
392 | 7005002511 - Flansa Tip 11/B2, SR EN 1092-1, PN 25, Ø60.3 x 5.6, Mat. SR EN 10222-4, Material P285NH Grupa 8E2 (1.2), Forjat | buc | 15 | 156.32 | 2344.8 | Depozit | 0
393 | 7005006305 - Flansa RF, Blinda, Tip 05, SR EN 1092-1, PN 63, Mat. SR EN 10222-3, Material P285NH Grupa 8E2 | buc | 9 | 190.68 | 1716.12 | Depozit | 0
394 | 7005006311 - Flansa Tip 11/B2, SR EN 1092-1, PN 63, Ø60.3 x 7.1, Mat. SR EN 10222-4, Material P285NH Grupa 8E2 (1.2), Forjat | buc | 24 | 211.5 | 5076 | Depozit | 0
395 | 7008002511 - Flansa Tip 11/B2, SR EN 1092-1, PN 25, Ø88.9 x 5.6, Mat. SR EN 10222-4, Material P285NH Grupa 8E2 (1.2), Forjat | buc | 7 | 226.94 | 1588.58 | Depozit | 0
396 | 7008006311 - Flansa 11/B2, SR EN 1092-1, PN 63, Ø88.9 x 8, Mat. SR EN 10222-4, Gr. P285NH Grupa 8E2 (1.2), Forjat | buc | 5 | 322.67 | 1613.35 | Depozit | 0
397 | 7010002511 - Flansa Tip 11/B2, SR EN 1092-1, PN 25, Ø114.3 x 6.3, Mat. SR EN 10222-4, Material P285NH, Grupa 8E2 (1.2), Forjat | buc | 8 | 279.58 | 2236.64 | Depozit | 0
398 | 7010006300 - Flanse electroizolante DN100, PN63 | buc | 1 | 4000 | 4000 | Depozit | 0
399 | 7010006311 - Flansa Tip 11/B2, SR EN 1092-1, PN 63, Ø114.3 x 8.8, Mat. SR EN 10222-4, Material P285NH Grupa 8E2 (1.2), Forjat | buc | 16 | 453.73 | 7259.68 | Depozit | 0
400 | 7012506300 - Flanse electroizolante DN125, PN63 | buc | 1 | 4500 | 4500 | Depozit | 0
401 | 7012506311 - Flansa Tip 11/B2, SR EN 1092-1, PN 63, Ø139.7 x 10, Mat. SR EN 10222-4, Material P285NH Grupa 8E2 (1.2), Forjat | buc | 5 | 404.51 | 2022.54 | Depozit | 0
402 | 7015002511 - Flansa Tip 11/B2, SR EN 1092-1, PN 25, Ø168.3 x 7.1, Mat. SR EN 10222-4, Material P285NH Grupa 8E2 (1.2), Forjat | buc | 2 | 467.7 | 935.4 | Depozit | 0
403 | 7015006305 - Flansa RF, Blinda, Tip 05, SR EN 1092-1, PN 63, Mat. SR EN 10222-3, Material P285NH, Grupa 8E2 (1.2), Forjat | buc | 21 | 385.43 | 8094.03 | Depozit | 0
404 | 7015006311 - Flansa Tip 11/B2, SR EN 1092-1, PN 63, Ø168.3 x 11, Mat. SR EN 10222-4, Material P285NH, Grupa 8E2 (1.2), Forjat | buc | 19 | 596.27 | 11329.13 | Depozit | 0
405 | 7020002505 - Flanșă RF, Blindă Tip 05, SR EN 1092-1, PN25, Mat. SR EN 10222-3, Material P285NH Grupa 8E2 (1.2), Forjat | buc | 2 | 567.03 | 1134.06 | Depozit | 0
406 | 7020002511 - Flanșă Tip 11/B2, SR EN 1092-1, PN 25, Ø219.1 x 8, Mat. SR EN 10222-4,Material P285NH Grupa 8E2 (1.2), Forjat | buc | 18 | 506.42 | 9115.56 | Depozit | 0
407 | 7106229 - Oxigen tehnic gazos | mc | 0.06 | 0.4 | 0.02 | Depozit | 0
408 | 715006300 - Garnitura spirometalica, grafit/1.4571/Otel carbon, Tip C/I, PN63, SR EN 1514-2 | buc | 19 | 285.43 | 5423.17 | Depozit | 0
409 | 7301142 - Alcool tehnic de 90 grd,mia-ni614-61 | l | 0.92 | 8.49 | 7.81 | Depozit | 0
410 | 7304479 - Banda matase vegetala lacuita latimea 20 MM | m | 25.2 | 0.84 | 21.23 | Depozit | 0
411 | 7304481 - Banda matase vegetala lacuita latimea 25 MM | m | 60 | 1.2 | 72.02 | Depozit | 0
412 | 7306661 - Bumbac de sters | kg | 56.667 | 2.14 | 121.34 | Depozit | 0.06
413 | 7308164 - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63 | kg | 40.42 | 4.2 | 169.93 | Depozit | 0.04
414 | 7308451 - Carton pentru izolatie electrica tip T1160G/mp 700X1000X1MM | kg | 2.045 | 6.27 | 12.82 | Depozit | 0
415 | 7308499 - Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 MM umc | buc | 995.4 | 0.27 | 270.77 | Depozit | 0.03
416 | 7309326 - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare | kg | 2.424 | 2.65 | 6.42 | Depozit | 0
417 | 7309895 - Colier pt.priza brans.DN 150 | buc | 76.76 | 13.88 | 1065.38 | Depozit | 0.31
418 | 7309952 - Conductor funie OL-zn 50mmp lnp 20 KV L = 0,9M | buc | 3 | 2.93 | 8.8 | Depozit | 0
419 | 7309965 - Piesa de separatie zincata pentru priza de pamant zincata cu 4 gauri (12,5 MM) | buc | 6 | 42.93 | 257.59 | Depozit | 0
420 | 7315076 - Cutie siguranta 4-II.25a stas.5358/68 S.11-01-4 | buc | 0.011 | 120.1 | 1.37 | Depozit | 0
421 | 7316044 - Detergent de tip dero 40%N | kg | 0.114 | 6.21 | 0.71 | Depozit | 0
422 | 7317232 - Dicloretan cs. 17/73 | kg | 0.019 | 1.44 | 0.03 | Depozit | 0
423 | 7319369 - Doza ramificatie bachelita pentru cablu ipe 4 iesiri | buc | 0 | 3.7 | 0 | Depozit | 0
424 | 7319498 - Electrod pentru priza de pamint tip a1 stas 3951-73 | buc | 20.1 | 425.32 | 8548.93 | Depozit | 0.52
425 | 7321178 - Eticheta din tabla al.gravata <10 litere (placuta) | buc | 80 | 1.28 | 102.15 | Depozit | 0
426 | 7321180 - Eticheta din tabla de plumb 250X20X2,5MM ptr cable | buc | 84.08 | 1.09 | 91.5 | Depozit | 0.01
427 | 7321635 - Film rontgen metalogr.radiogr.metal.10X24CM(bc.film) | buc | 101 | 4.52 | 456.11 | Depozit | 0
428 | 7322718 - Folie plumb pt.intarire film defectosc.GR.0,2 100X240MM | buc | 5.8 | 13.92 | 80.71 | Depozit | 0
429 | 7322940 - Fuior cinepa | kg | 0.032 | 19.45 | 0.62 | Depozit | 0
430 | 7323425 - Garnitura cinepa cu seu si impletit.ext.nr.02 D=10 MM | kg | 9.168 | 16.44 | 150.76 | Depozit | 0.01
431 | 7330399 - Mucava tip1 pasta bruna lemn 1400G/mp, satinata, coli | kg | 18.336 | 2.08 | 38.11 | Depozit | 0.02
432 | 7331135 - Oxid de zinc tehnic clitatea 2 continut minim 98,5 % stas 421 - 70 | kg | 0.409 | 19.78 | 8.09 | Depozit | 0
433 | 7333080 - Perii circulare de sarma D 150 | buc | 0.095 | 32.74 | 3.12 | Depozit | 0
434 | 7333951 - Pinza nealbita de bumbac latime 0,90M stas 322-49 | m | 1 | 11.88 | 11.88 | Depozit | 0
435 | 7334450 - Placa din azbest | kg | 7.9 | 3.54 | 27.97 | Depozit | 0.01
436 | 7344211 - Sapun de rufe tip 60% acizi grasi stas 189-59 | kg | 0.016 | 10.68 | 0.17 | Depozit | 0
437 | 7344376 - Scoaba din rasini fenol formaldehidice (bachelita) | buc | 75.75 | 0.3 | 22.9 | Depozit | 0
438 | 7345942 - Solutie fixatoare pentru filme roentgen | l | 1.586 | 5.94 | 9.41 | Depozit | 0
439 | 7345954 - Solutie revelatoare pentru filme roentgen | l | 1.582 | 6.24 | 9.86 | Depozit | 0
440 | 7355686 - Tetraclorura de carbon cal.1 | kg | 5.25 | 5.87 | 30.84 | Depozit | 0.01
441 | 7358286 - Zincare la cald otel-bet.benzibare,profile,table ond. | dmp | 2250 | 0.62 | 1404.43 | Depozit | 0.02
442 | 7361609 - Soda calcinata | kg | 62 | 1.17 | 72.53 | Depozit | 0.06
443 | 7361647 - Lac electroizolant | kg | 2.52 | 14.92 | 37.61 | Depozit | 0
444 | 7361661 - Etichete cabet din aluminiu | buc | 77.52 | 0.61 | 47.11 | Depozit | 0
445 | 7399999 - Material marunt | % |  |  | 703.18 | Depozit | 0
446 | 7505002500 - Garnitura spirometalica, grafit/1.4571/Otel carbon, Tip C/I, PN25, SR EN 1514-2 | buc | 18 | 125.12 | 2252.16 | Depozit | 0
447 | 7505006300 - Garnitura spirometalica, grafit/1.4571/Otel carbon, Tip C/I, PN63, SR EN 1514-2 | buc | 36 | 150.14 | 5405.18 | Depozit | 0
448 | 7508002500 - Garnitura spirometalica, grafit/1.4571/Otel carbon, Tip C/I, PN25, SR EN 1514-2 | buc | 7 | 125.93 | 881.51 | Depozit | 0
449 | 7508006300 - Garnitura spirometalica grafit/1.4571/otel carbon, Tip C/I, PN63, SR EN 1514-2 | buc | 6 | 151.66 | 909.96 | Depozit | 0
450 | 7510002500 - Garnitură spirometalică, grafit/1.4571/Oțel carbon, Tip C/I, PN25, SR EN 1514-2 | buc | 8 | 127.79 | 1022.32 | Depozit | 0
451 | 7510006300 - Garnitura spirometalica, grafit/1.4571/Otel carbon, Tip C/I, PN63, SR EN 1514-2 | buc | 19 | 153.35 | 2913.65 | Depozit | 0
452 | 7512506300 - Garnitura spirometalica, grafit/1.4571/Otel carbon, Tip C/I, PN63, SR EN 1514-2 | buc | 5 | 155.85 | 779.24 | Depozit | 0
453 | 7515002500 - Garnitură spirometalică, grafit/1.4571/Oțel carbon, Tip C/I, PN25, SR EN 1514-2 | buc | 2 | 134.1 | 268.2 | Depozit | 0
454 | 7520002500 - Garnitură spirometalică, grafit/1.4571/Oțel carbon, Tip C/I, PN25, SR EN 1514-2 | buc | 16 | 144.35 | 2309.6 | Depozit | 0
455 | 7801035 - Material marunt | % |  |  | 2.82 | Depozit | 0
456 | 7815002 - Material marunt (bumbac,vaselina tehnica) | % |  |  | 1.41 | Depozit | 0
457 | 7815033 - Material marunt | % |  |  | 0.31 | Depozit | 0
458 | 7819201 - Material marunt | % |  |  | 20.08 | Depozit | 0
459 | 8000277 - Material marunt | % |  |  | 602.94 | Depozit | 0
460 | 8005002502 - Robinet cu bila, filetat, Pn25, Serie de baza 28, SR EN 558/SR EN 1983 | buc | 5 | 850 | 4250 | Depozit | 0
461 | 8005002503 - Robinet cu ventil,flansat,PN 25, Seria de baza 2, SR EN 558/SR EN 13709, material P285NH/Trim 12 | buc | 8 | 870 | 6960 | Depozit | 0
462 | 8005006302 - Robinet cu bila, flansat, PN 63, Serie de baza 28, SR EN 558/SR EN 1983, Mat. P285NH | buc | 6 | 970 | 5820 | Depozit | 0
463 | 8005006303 - Robinet cu ventil, flansat, PN 63, Serie de baza 2, SR EN 558/SR EN 13709, Mat. P285NH/Trim 12 | buc | 8 | 920 | 7360 | Depozit | 0
464 | 8008002501 - Robinet de retinere cu clapeta, Flansat, PN 25, Serie de baza 48, SR EN 558/SR EN 14341, Material P285NH | buc | 1 | 920 | 920 | Depozit | 0
465 | 8008006001 - Robinet de retinere cu clapeta, Flansat,PN 63,Serie de baza 48,SR EN558/SREN14341,MaterialG20Mn5/Trim 12 | buc | 1 | 1164 | 1164 | Depozit | 0
466 | 8008006303 - Robinet cu ventil, flansat, PN 63, Serie de bază 2,SR EN 558/SR EN13709,Material P285NH/Trim 12 | buc | 1 | 1164 | 1164 | Depozit | 0
467 | 800806300 - Robinet sertar, flansat, PN 63, Serie de baza 26, SR EN 558/SR EN 1984, Material P285NH | buc | 1 | 1164 | 1164 | Depozit | 0
468 | 8010002500 - Robinet cu sertar, flansat, PN 25, Seria de baza 26, SR EN 558/SR EN 1984, material: P285NH | buc | 2 | 1378.8 | 2757.6 | Depozit | 0
469 | 8010006300 - Robinet cu sertar, Flanșat, PN 63, Serie de bază 26, SR EN 558/SR EN 1984, Material P285NH /Trim 12 | buc | 4 | 1429.62 | 5718.5 | Depozit | 0
470 | 8012506302 - Robinet cu bila, flansat, PN 63, Serie de baza 28, SR EN 558/SR EN 1983 | buc | 1 | 1585.62 | 1585.62 | Depozit | 0
471 | 8015006300 - Robinet cu sertar, flansat, PN 63, Serie de baza 26, SR EN 558/SR EN 1984, Mat. P285NH | buc | 3 | 7200 | 21600 | Depozit | 0
472 | 8015006301 - Robinet de retinere cu clapetă, Flansat, Pn63, Seria de bază 2, SR EN 558/ SR EN 16767 | buc | 2 | 9870 | 19740 | Depozit | 0
473 | 8020002500 - Robinet cu sertar, flansat, PN 25, Seria de baza 26, SR EN 558/SR EN 1984, material: P285NH | buc | 1 | 9260 | 9260 | Depozit | 0
474 | 805006302 - Robinet cu bila, flansat, PN 63, Serie de baza 28, SR EN 558/SR EN 1983 | buc | 2 | 9870 | 19740 | Depozit | 0
475 | 8505030000 - Capac filetat, ASME B16.11, #3000, ASTM A234, material WPB | buc | 2 | 182.56 | 365.11 | Depozit | 0
476 | 85M16L090 - Prezoane, M16x100, tip 1.B cu 2 piulite tip 1, STAS 8121/2-84 (Prezoane)/STAS 8121/3-84(Piulite), Mat. 42CrMo4 QT SR EN 10269 | buc | 96 | 12.74 | 1223.04 | Depozit | 0
477 | 85M16L095 - Prezoane, M16x95, tip 1.B cu 2 piulite tip 1, STAS 8121/2-84 (Prezoane)/STAS 8121/3-84(Piulite), Mat. 42CrMo4 QT SR EN 10269 | buc | 40 | 11.9 | 476 | Depozit | 0
478 | 85M20L105 - Prezoane, M20x105, tip 1.B cu 2 piulite tip 1, STAS 8121/2-84 (Prezoane)/STAS 8121/3-84(Piulite), Mat. 42CrMo4 QT SR EN 10269 | buc | 64 | 8.17 | 522.88 | Depozit | 0
479 | 85M20L110 - Prezoane, M20x110, tip 1.B cu 2 piulite tip 1, STAS 8121/2-84 (Prezoane)/STAS 8121/3-84(Piulite), Mat. 42CrMo4 QT SR EN 10269 | buc | 84 | 12.47 | 1047.48 | Depozit | 0
480 | 85M20L120 - Prezoane, M20x120, tip 1.B cu 2 piulite tip 1, STAS 8121/2-84 (prezoane)/STAS 8121/3-84(Piulite), Mat. 42CrMo4 QT SR EN 10269 | buc | 100 | 12.47 | 1247 | Depozit | 0
481 | 85M24L125 - Prezoane, M24x125, tip 1.B cu 2 piulițe tip 1, STAS 8121/2-84 (Prezoane)/STAS 8121/3-84(Piulițe), Mat. 42CrMo4 QT SR EN 10269 | buc | 220 | 12.09 | 2659.8 | Depozit | 0
482 | 85M24L140 - Prezoane, M24x140, tip 1.B cuh 2 piulite tip 1, STAS 8121/2-84 (Prezoane)/STAS 8121/3-84(Piulite), Mat. 42CrMo4 QT SR EN 10269 | buc | 144 | 15.23 | 2193.12 | Depozit | 0
483 | 85M27L150 - Prezoane, M27x150, tip 1.B cu 2 piulite tip 1, STAS 8121/2-84 (Prezoane)/STAS 8121/3-84(Piulite), Mat. 42CrMo4 QT SR EN 10269 | buc | 40 | 30.27 | 1210.8 | Depozit | 0
484 | 9006100474 - Grund rosu oxid perclorvinil. G.734-70 ni 1702-61 | kg | 1.872 | 9.14 | 17.1 | Depozit | 0
485 | 9006103749 - Vopsea epoxi gudron sr.3207 ntr 7621-78 | kg | 6.784 | 16.76 | 113.68 | Depozit | 0
486 | 9006109420 - Diluant ptr lacuri anticorozive D006-1 ni 1708-61 a1 | kg | 1.989 | 2.84 | 5.66 | Depozit | 0
487 | 9006109523 - Intaritor pt.V3207 357 ntr 26-76 | kg | 1.696 | 43.73 | 74.17 | Depozit | 0
488 | M30L170 - Prezoane, M30x170, tip 1.B cu 2 piulite tip 1, STAS 8121/2-84 (Prezoane)/STAS 8121/3-84(Piulite), Mat. 42CrMo4 QT SR EN 10269 | buc | 152 | 24.36 | 3702.72 | Depozit | 0
TOTAL Materiale |  |  |  |  | 2933288.83 | Greutate | 733.73
Proiectant,
S.C. RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.