## Formular F4
FORMULAR F4
CONSTRUCTIE REZERVOARE PENTRU TITEI (V=2.500 m3) STATIA DE POMPARE MORENI, DAMBOVITA - rev.1
Formular F4 - LISTA
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale , inclusiv dotarile
Nr. | Denumire | UM | Cantitatea | Pretul unitar | Valoarea, exclusiv TVA | Furnizorul | Specificatie tehnica
crt. |  |  |  | lei/UM | lei |  | atasata
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 1. UTILAJ
| 1.1 Agitator | buc | 4
| 1.2 Capac fix tip dom | buc | 2.0 |  |  | -
| 1.3 Membrana plutitoare | buc | 2.0 |  |  | -
2 | 2. INSTALATII PSI
| 2.1 Stingator cu spuma mecanica SM50 | buc | 6.0 |  |  | -
| 2.2 Stingator cu spuma mecanica SM9 | buc | 10.0 |  |  | -
| 2.3 Stingator cu pulbere P50 | buc | 2.0 |  |  | -
| 2.4 Stingator cu pulbere si gaz P6 | buc | 8.0 |  |  | -
| 2.5 Stingator cu zapada carbonica G6 | buc | 4.0 |  |  | -
| 2.6 Generator de spuma GSA 800 | buc | 4.0 |  |  | -
3 | 3. APARATE AMC
| 6000002 INDICATOR LOCAL | buc | 2
| 6000003 MODEM DE COMUNICATIE | buc | 1
| 6000004 UNITATE ALIMENTARE SI PROTECTIE | buc | 2
| 6000005 CUTIE DE JONCTIUNE EX | buc | 2
| 6000009 TRADUCTOR DE TEMPERATURA | buc | 4
| 6000010 ROBINET ACTIONAT ELECTRIC DN150 | buc | 2
| 6000011 ROBINET ACTIONAT ELECTRIC DN200 | buc | 2
| 6000117 Traductor de nivel radar Rosemount 5900S | buc | 2
| 6000118 TANK HUB | buc | 2
| 6001150 TRADUCTOR MULTISPOT DE TEMPERATURA | buc | 2
| 6001151 TRADUCTOR DE NIVEL RADAR VEGAPUPS 64 | buc | 2
TOTAL: |  |  |  | Lei: |  | -
Proiectant
|  | 210 | 19% | 249.9
|  | 249 |  |  |  | 249.9