MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

FISA NR. 10

Privind verificarea documentatiei pentru montaj

Numele si prenumele verificatorului : ISPAS LAURENTIU GABRIEL

Certificat de atestare : Seria A nr. 0379 din 23 octombrie 2011

Domeniul de atestare : 06 ; 19 ; 25 ; 352, 353 ; 36 ; 70 ; 71 ; 72

Adresa : Ploiesti, Jud. Prahova, Str. Cameliei, Nr. 9, Bl. 33, Ap. 33,

Tel : 0722432922 ; E-mail : ispas_laur@yahoo.com

1           Denumirea proiectului lucrarii de montaj :   Modernizare statie de pompare a titeiului Moreni

jud. Dambovita

2.          Contract / Numar Proiect:    /  B.068.017

3.	Numar contract pentru verificare documentatie : 11 / 2020

4.	Proiectant : S.C.  RIA Engineering & Consulting S.R.L.

5.	Faza de proiectare: PT + DE

6.	Beneficiar / Sursa de finantare : CONPET S.A.

7.	Raport detaliat privind verificarea documentatiilor :

7.1        Existenta avizelor si acordurilor legale : Nu a facut obiectul verificarii

7.2        Punct de vedere cu privire la solutiile adoptate : Corespunzatoare

7.3        Norme juridice aplicate : Conform : Memoriu tehnic, doc Nr. : B.068.017-ME-MTh-010

7.4        Asigurarea informatiilor necesare pentru materiale, executie, control, receptie :

Caiet de sarcini, doc Nr. : B.068.017-ME-CS-011

7.5        Criterii de performanta tehnico-economica : Asigurat

7.6        Asigurarea cu personal autorizat sau atestat : Asigurat

7.7        Norme de protectia muncii si PSI : Conform : Memoriu tehnic, doc Nr. : B.068.017-ME-MTh-010

7.8        Partea economica (devize si indicatori) : Nu a facut obiectul verificarii

7.9        Managementul executiei (grafice) : Asigurat

8.	Expertize : NA

9.	 Alte documente puse la dispozitie de proiectant :

| Nr. crt. | - Denumire document | - Nr. Document |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plan situație stație pompare țiței | B.068.017-ME-LP-002 |
| 2 | Lista de conducte | B.068.017-ME-LCd-003 |
| 3 | Listă tie-in – Conducte tehnologice | B.068.017-ME-LST-004 |
| 4 | Specificație clase de conducte | B.068.017-ME-ST-005 |
| 5 | Fișă tehnică pompă cu cavități progresive | B.068.017-ME-DAS-006 |
| 6 | Fișă tehnică vas îngropat | B.068.017-ME-DAS-007 |
| 7 | Listă robinete tehnologice | B.068.017-ME-LAr-008 |
| 8 | Breviar de calcul-Stație pompare | B.068.017-ME-BCalc-009 |
| 9 | Memoriu Tehnic | B.068.017-ME-MTh-010 |
| 10 | Caiet de Sarcini | B.068.017-ME-CS-011 |
| 11 | Desen de detaliu placa timbru și suport placa timbru | B.068.017-ME-DD-012 |
| 12 | Program control calitate pe șantier | B.068.017-ME-PCC-013 |
| 13 | Specificație de execuție a sudurilor | B.068.017-ME-ST-014 |
| 14 | Specificație protecție anticorozivă, vopsire și izolare | B.068.017-ME-ST-015 |
| 15 | Lista de conducte-Sistem PSI | B.068.017-ME-LCd-016 |
| 16 | Breviar de calcul-Sistem PSI | B.068.017-ME-BCalc-017 |
| 17 | Plan amplasare conducte-Stație pompare | B.068.017-ME-LP-018 |
| 18 | Plan amplasare conducte- Sistem PSI | B.068.017-ME-LP-019 |
| 19 | Listă materiale-Stație pompare | B.068.017-ME-LM-020 |
| 20 | Listă materiale-Sistem PSI | B.068.017-ME-LM-021 |
| 21 | Plan amplasare conducte scurgeri apă/produs | B.068.017-ME-LP-022 |
| 22 | Plan amplasare conducte scurgeri ape pluviale | B.068.017-ME-LP-023 |
| 23 | Listă robinete-Sistem PSI | B.068.017-ME-LAr-024 |
| 24 | Desen detaliu suport tip U | B.068.017-ME-DD-025 |
| 25 | Desen detaliu suport alunecător ghidat fix | B.068.017-ME-DD-026 |
| 26 | Plan amplasare suporți conducte | B.068.017-ME-DD-027 |
| 27 | Listă tie-in – Sistem PSI | B.068.017-ME-LST-028 |
| 28 | Desen detaliu suporti conducte -SPS-001-SPS-005 | B.068.017-ME-DD-029 |
| 29 | Desen detaliu suporti conducte -SPS-006-SPS-009 | B.068.017-ME-DD-030 |
| 30 | Desen detaliu suporti conducte -SPS-010 | B.068.017-ME-DD-031 |
| 31 | Desen detaliu suporti conducte - SPS-022-SPS-037 | B.068.017-ME-DD-032 |
| 32 | Desen detaliu suporti conducte - SPS-038-SPS-045, SPS-015-SPS-021 | B.068.017-ME-DD-033 |
| 33 | Desen detaliu suporti conducte - SPS-046-SPS-049, SPS011-SPS-014 | B.068.017-ME-DD-034 |
| 34 | Desen detaliu suporti conducte - SPS-053, SPS-060, SPS-061 | B.068.017-ME-DD-035 |
| 35 | Desen detaliu suporti conducte- SPS-062 | B.068.017-ME-DD-036 |
| 36 | Desen detaliu suport generator spuma-SPS-065-SPS-070 | B.068.017-ME-DD-037 |
| 37 | Desen detaliu suporti conducte - SPS-071-SPS-073 | B.068.017-ME-DD-038 |
| 38 | Desen detaliu suporti conducte - SPS-074-SPS-076 | B.068.017-ME-DD-039 |
| 39 | Desen detaliu suporti conducte- SPS-077, SPS-091 | B.068.017-ME-DD-040 |
| 40 | Desen detaliu suporti conducte - SPS-078-SPS-079, SPS-089-SPS-090 | B.068.017-ME-DD-041 |
| 41 | Desen detaliu suporti conducte - SPS-080-SPS-081 | B.068.017-ME-DD-042 |
| 42 | Desen detaliu suporti conducte - SPS-082 | B.068.017-ME-DD-043 |
| 43 | Desen detaliu suporti conducte - SPS-064, SPS-083 | B.068.017-ME-DD-044 |
| 44 | Desen detaliu suporti conducte- SPS-084 | B.068.017-ME-DD-045 |
| 45 | Desen detaliu suporti conducte - SPS-085 | B.068.017-ME-DD-046 |
| 46 | Desen detaliu suporti conducte- SPS-086 | B.068.017-ME-DD-047 |
| 47 | Desen detaliu suporti conducte- SPS-087 | B.068.017-ME-DD-048 |
| 48 | Desen detaliu suporti conducte- SPS-088 | B.068.017-ME-DD-049 |
| 49 | Desen detaliu teava ingropata | B.068.017-ME-DD-050 |

10.	Modificarea documentatiei, evenimente, etc. : Fara modificari

11.	Data finalizarii activitatilor de verificare a documentatiei : 03.08.2020

12.	Concluzii : In urma verificarilor efectuate, proiectul se considera corespunzator.

SEMNATURA SI PARAFA

Data : 03.08.2020			   	              VERIFICATORULUI DE PROIECTE