A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SUD038 INSTALATII PSI RAMPA INCARCARE

CONSTANTA SUD

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001  ACB08F1        M           54.000

MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN

200

002 5600030         M           54.270

TEAVA DN 200 X 8 P235TR2

003  ACB08E1        M           30.000

MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN

150

004 5600079         M           30.150

TEAVA DN 150 168.3 X 6.3 P235TR2

005  ACB08C1        M            6.000

MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN

100

006 5600032         M            6.030

TEAVA DN 100 X 5.6 MM P235TR2

007  ACB08B1        M            6.000

MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN

80

008 5600080         M            6.030

TEAVA DN 80 88.9 X 5 MM P235TR2

009  ACA13A1        BUC.         1.000

IMBINARE CU MUFA CU FLANSA CS39-77 A

TEVILOR PVC MMUFATE CU D=125X6

010 5600034         BUC.         1.000

FITING OD110/DN 100 PEHD PE 100

011  ACB11A1        TONA         0.560

LANS.SI CENTR.PIESE LEG.OL PT.SUD.G</=50

KG

012 5600035         BUC.        11.000

COT 90 DN 200 P235TR2

013 5600102         BUC.         2.000

COT 45 3D DN 200 P235TR2

014 5600081         BUC.         5.000

COT 90 DN 150 P235TR2

015 5600082         BUC.         1.000

COT 45 DN 150 P235TR2

SUD038 pag    2

=================================================================

016 5600038         BUC.         2.000

COT 90 DN 100 P235TR2

017 5600083         BUC.         4.000

COT 90 DN 80 P235TR2

018 5600103         BUC.         1.000

TEU EGAL DN 200 P235TR2

019 5600105         BUC.         1.000

TEU EGAL DN 80 P235TR2

019 5600106         BUC.         2.000

TEU REDUS DN 200 / DN 80 P235TR2

020 5600107         BUC.         1.000

REDUCTIE EXCENTRICA DN 200/ DN 80

P235TR2

021 5600108         BUC.         1.000

REDUCTIE C DN 150/80 P235TR2

022  ACB10F1        BUC.         4.000

FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN

SUDURA ELECTR. AVIND DN = 200

023 5600042         BUC.         4.000

FLANSA CU GAT TIP 11 DN 200 PN 16 P235GH

024  ACB10E1        BUC.         3.000

FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN

SUDURA ELECTR. AVIND DN = 150

025 5600086         BUC.         3.000

FLANSA CU GAT DN 150 PN 16 P235GH TIP11

026  ACB10C1        BUC.         1.000

FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN

SUDURA ELECTR. AVIND DN = 100

027 5600043         BUC.         1.000

FLANSA CU GAT TIP 11 DN 100 PN 16 P235GH

028  ACB10B1        BUC.         4.000

FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN

SUDURA ELECTR. AVIND DN = 80

029 5600090         BUC.         4.000

FLANSA CU GAT DN 80 PN 25 P235GH

030 5600044         BUC.        52.000

PREZON M20 X 160 C 45

031 6730010         BUC.       104.000

PIULITA M 20 C 45 E

SUD038 pag    3

=================================================================

032 5600046         BUC.         8.000

PREZON M16 X 132 OC

033 5843146         BUC.        16.000

PIULITA HEXAGONALA SPREC S4071 OL37 M 16

034 5600047         BUC.        24.000

PREZON M16 X 85 C45

035 5843146         BUC.        48.000

PIULITA HEXAGONALA SPREC S4071 OL37 M 16

036  M1J40C1    [ 1]BUC.         5.000

MONTAREA GARNITURILOR LA IMB IN FLANSE

DUPA EFECT PROBELOR IN INST TEHN PN>25AT

T>225C DN=200-25

037 5600048         BUC.         5.000

GARNITURA SPIROMETALICA DN 200 GS/IE

038  M1J40B1    [ 1]BUC.         8.000

MONTAREA GARNITURILOR LA IMB IN FLANSE

DUPA EFECT PROBELOR IN INST TEHN PN>25AT

T>225C DN=65-150

039 5600091         BUC.         3.000

GARNITURA SPIROMETALICA DN 150 PN 16 GS/

IE

040 5600050         BUC.         2.000

GARNITURA SPIROMETALICA DN 100 GS/IE

041 5600092         BUC.         3.000

GARNITURA SPIROMETALICA DN 80 PN 25 GS/

IE

042   SD15G1        BUC.         2.000

ROBINET CU SERTAR CU CORP OVAL,DIN

FONTA,CU MUFE,PENTRU CONDUCTE DE

PRESIUNE,CU D=200MM

043 5600052         BUC.         2.000

ROBINET FLUTURE DN 200 PN 16 P245GH

044   SD15F1        BUC.         2.000

ROBINET CU SERTAR CU CORP OVAL,DIN

FONTA,CU MUFE,PENTRU CONDUCTE DE

PRESIUNE,CU D=150MM

045 5600109         BUC.         2.000

ROBINET FLUTURE DN 150 PN 16 P280GH

046   SD15D1        BUC.         1.000

ROBINET CU SERTAR CU CORP OVAL,DIN

FONTA,CU MUFE,PENTRU CONDUCTE DE

PRESIUNE,CU D=100MM

SUD038 pag    4

=================================================================

047 5600094         BUC.         1.000

ROBINET DE SENS DN 100 PN 16 P280GH

048  IZH09B1        MP.          6.500

IZOL COND CU SALT.VATA SPS2 IMPL SIRMA

AMB FETE GATA CONF GROS 60-120MM CIRC P

TERM PESTE 80CM

048 2606030         MP.          6.682

SALTEA VATA MINERALA SCO 3000X 600X100

S5838/3$

049  IZI07C1    [ 1]MP.         11.000

PROTEC TERMOIZ LA CONDUCTE SI APARATE CU

TABLA DE 05 MM CU CIRC PESTE TERMOIZ 090

-1,6 M CONF

049 5217818         KG          44.000

TABLA ALU-ZINC 0.5 MM

050  IZI07C2    [ 1]MP.         11.000

PROTEC TERMOIZ LA CONDUCTE SI APARATE CU

TABLA DE 05 MM CU CIRC PESTE TERMOIZ 090

-1,6 M MONTARE

051  TRB05A25       TONA         3.500

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

052  TRI1AA01F1     TONA         3.500

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

053  TRA02A50       TONA         3.500

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 50 KM.

054  TRI1AA08F1     TONA         3.500

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

055 AUT6729         ORA         32.000

MACARA PE PNEURI 10-14,9TF

056  W2H07C1    [ 3]M           24.000

PROFIL TIP M+1-2M PENTRU 3 CABLURI DE 1

KV STRAT PROTECTOL CU FOLII DIN PVC

057 2148115         M           24.000

BANDA AVERTIZOARE

SUD038 pag    5

=================================================================

058  TSA12C1        M.C.        44.000

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU

SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA

ADINC.0,0-1,5M,T.TARE

059  TRA01A10P      TONA        14.400

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

060  ACE08A1        M.C.         9.000

UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA

SI CANALIZARE CU: NISIP

061  TRA02A25       TONA        18.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 25 KM.

062  TSD01A1        M.C.        36.000

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

BULG.TEREN USOR

063  TSD04C1        M.C.        36.000

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE

20CM GROS.T.NECOEZIV

064   YC01RON   [22]LEI.     35200.000

CHELTUIELI DECONTAMINARE SOL

DECONTAMINARE SOL 70.4 TONE

065   CO37A1        M           32.000

RIGOLE DE SCURGERE DIN CARAMIDA PRESATA

CU SECTIUNEA DE 12X25CM

SPOR MATERIAL : -100%

066 5600095         M           32.000

RIGOLA + GRATAR METALIC

067  ACA11E3        M            4.000

MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN

EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 160

Intocmit,                      Verificat,