                           A N T E M A S U R A T O A R E                 

                       Deviz PEC008 CONSTRUCTII CIVILE RAMPA             

                                    PECICA                               

        ================================================================ 

        Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA                          

        crt.                                                             

        ================================================================ 

        001  TSA12C1        M.C.        70.000                           

        SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU                               

        SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA                             

        ADINC.0,0-1,5M,T.TARE                                            

        002  TRA01A10P      TONA       112.000                           

        TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU                             

        MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM                          

        003 RPEXJ04B        M.C.        49.000                           

        UMPLUTURA DE PAM.COMPACT.,EXEC.IN STRAT.                         

        ORIZ.DE 20-30CM,UDATA SI BATUTA CU MAI                           

        DE MINA DUPA POZ.                                                

        004   DA06B1        M.C.         5.500                           

        STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC                               

        REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI                                

        ANTICAP CU ASTER MEC BALAST                                      

        005  TRA02A15       TONA         9.900                           

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                              

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE                              

        DIST.= 15 KM.                                                    

        006  IZF04A1    [ 3]MP.         50.000                           

        MONTAT FOLIE PVC                                                 

        007 6716649         KG          10.000                           

        FOLIE POLIETILENA 0,2 MM                                         

        008   CB02B1        MP.         18.000                           

        COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI                         

        REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE                              

        INCL.SPRIJINIRILE.3                                              

        009   CA01B1        M.C.        17.500                           

        TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII                                 

        (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >                          

        3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ                                        

        009 2100957         M.C.        17.640                           

        BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622 $                                

        010   CA02B1        M.C.        29.500                           

        TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE                          

        CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR                                  

        010 2100995         M.C.        29.736                           

        BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622 $                                

                                                        PEC008 pag    2  

        =================================================================

        011  TRA06A15       TONA       117.500                           

        TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-                                 

        MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC                             

        DIST. =15KM                                                      

        012   CC01A1        KG        3130.000                           

        MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM                           

        IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN                            

        MASE PLASTICE                                                    

        013   CZ0302K1      KG        3130.000                           

        CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI                            

        DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE                               

        SANTIER PC 52 D= 10-16                                           

        014  TRB05A25       TONA         3.130                           

        TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT                             

        DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG                              

        DISTANTA 50M                                                     

        015  TRI1AA01F1     TONA         3.130                           

        INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI                         

        MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU                          

        TEREN-AUTO CATE                                                  

        016  TRA02A15       TONA         3.130                           

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                              

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE                              

        DIST.= 15 KM.                                                    

        017  TRI1AA08F1     TONA         3.130                           

        DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE                           

        SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-                          

        RAMPA,TEREN CATEG.                                               

        018   CL21A1        KG         100.000                           

        MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE                           

        INGLOBATE IN BETON                                               

        018 6309886         KG         100.000                           

        CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON $                          

        019  TRB05A25       TONA         0.100                           

        TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT                             

        DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG                              

        DISTANTA 50M                                                     

        020  TRI1AA01F1     TONA         0.100                           

        INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI                         

        MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU                          

        TEREN-AUTO CATE                                                  

        021  TRA02A15       TONA         0.100                           

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                              

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE                              

        DIST.= 15 KM.                                                    

                                                        PEC008 pag    3  

        =================================================================

        022  TRI1AA08F1     TONA         0.100                           

        DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE                           

        SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-                          

        RAMPA,TEREN CATEG.                                               

                                                        PEC018 pag    4  

        =================================================================

                           A N T E M A S U R A T O A R E                 

                       Deviz PEC018 INSTALATII ELECTRICE RAMPA           

                                    PECICA                               

        ================================================================ 

        Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA                          

        crt.                                                             

        ================================================================ 

        001   EB08C1        M           20.000                           

        CONDUCTA OTEL PT LEGARE LA PAMINT SAU                            

        NUL A APARATELOR ELECTRICE DIN BANDA                             

        OTEL LAMINATA 30X3 MM                                            

        002   EI15A1        BUC.         4.000                           

        CLEME PENTRU FIXAREA DOZELOR DE ARMATURA                         

        DIAFRAGMELOR INAINTEA TURNARII BETONULUI                         

        003   EA02B3        M            3.000                           

        TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC                           

        MONTAT INGROPAT CU D=50MM                                        

        SPOR MATERIAL -100%                                              

        004 5600001         M            3.000                           

        TUB TERMOCONTRACTIBIL 50 MM GALBEN VERDE                         

        005   EF08B1        BUC.         6.000                           

        RACORD.COND.AL.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.                          

        EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.                         

        10 SAU 16MMP                                                     

        006 5770027         M           10.000                           

        CABLU GALBEN/ VERDE 1 X10 MMP                                    

        007 5201477         BUC.         2.000                           

        PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU                                   

        CONDUCTOARE CUPRU 10X11,2 MMP                                    

        008 5771001         BUC.         1.000                           

        SPRAY ZINC                                                       

        009   EA06C1    [ 4]M            4.000                           

        TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,                             

        ZINCATA MONTATA INGROPAT IN PARDOSEALA D                         

        =2 TO                                                            

        010 RPEXH03         BUC.         2.000                           

        PIESA DE SEPARATIE,PIESA PT.RACORD INST.                         

        DE PARATRASNET SAU PROT.PRIN LEGARE LA                           

        PAMINT                                                           

        011 7309965         BUC.         2.000                           

        Piesa de separatie zincata pentru priza                          

        de pamant zincata cu patru gauri (12,                            

        5mm)                                                             

                                                        PEC018 pag    5  

        =================================================================

        012   EC04G1        M           10.000                           

        CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE                             

        CABLURI CONDUCTE < 16 MMP.                                       

        012 4802999         M           10.200                           

        CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 2,5 U S                          

        8778 $                                                           

        013   EC04G1        M           60.000                           

        CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE                             

        CABLURI CONDUCTE < 16 MMP.                                       

        013 4802602         M           61.199                           

        CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S                          

        8778 $                                                           

        014   EB15B1        BUC.        10.000                           

        NUMERE DE BRANSAMENT,ETICHETE PENTRU                             

        CIRCUITELE TELEFONICE SAU CABLE                                  

        ELECTRICE                                                        

        014 6719689         BUC.        10.000                           

        ETICHETE TUBULARE PVC $                                          

        015   EA10A1    [ 2]M           70.000                           

        TEAVA PVC TIP U MONTATA APARENT PE                               

        DIBLURI DE LEMN D=40 MM                                          

        016 5600002         M           70.000                           

        TUB PVC FLEXIBIL GOFRAT PEHD 40 MM                               

        017 2010080         L            2.000                           

        Spuma poliuretanica                                              

        018  W2H07C1    [ 3]M          100.000                           

        PROFIL TIP M+1-2M PENTRU 3 CABLURI DE 1                          

        KV STRAT PROTECTOL CU FOLII DIN PVC                              

        019 2148115         M          100.000                           

        BANDA AVERTIZOARE                                                

        020   EC19A1        BUC.         2.000                           

        PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT.                             

        TABLOURI,APARATE CU DIAMETRUL <16 MM                             

        021 5217440         BUC.         2.000                           

        PRESETUPA PENTRU FIXARE CABLURI LA                               

        TABLOURI, APARATE D=16 EX                                        

        022   EC19B1        BUC.         6.000                           

        PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT.                             

        TABLOURI,APARATE CU DIAMETRUL 21,29 MM                           

        023 6230023         BUC.         6.000                           

        PRESETUPA M 20                                                   

                                                        PEC018 pag    6  

        =================================================================

        024   EB11A1        BUC.         2.000                           

        CUTIE ACCESORIE LA DISTRIB.EL.IN BARE:DE                         

        COLT,DERIVATIE,RACORD,REDUCTIE,CAPAT,                            

        200,400,630 A                                                    

        025 5600003         BUC.         2.000                           

        CUTIE DE JONCTIUNE UI=690V 50HZ IN -25A                          

        INTRARE IESIRE 6                                                 

        026   ED02A1        BUC.         1.000                           

        INTRERUPTOR AUTOMAT SCARA,110 SAU 220V,                          

        PE DIBLURI LEMN                                                  

        027 5600004         BUC.         1.000                           

        INTRERUPATOR AUTOMAT IN-10A, 3P ISC-6KA                          

        CURBA C                                                          

        028   ED02A1        BUC.         1.000                           

        INTRERUPTOR AUTOMAT SCARA,110 SAU 220V,                          

        PE DIBLURI LEMN                                                  

        029 5600005         BUC.         1.000                           

        INTRERUPATOR AUTOMAT IN-10 A 1P+N ISC -                          

        6KA CURBA C                                                      

        030   ED07A1        BUC.         1.000                           

        CONTACTOR (INTRERUPTOR) AUTOMAT DE 10;25                         

        A PE DIBLURI DE LEMN RACORDAT LA                                 

        CONDUCTE AL.SAU CU.                                              

        031 5600006         BUC.         1.000                           

        CONTACTOR IN -25A 2P AC3                                         

        032  ATB03A         BUC.         1.000                           

        MONTAREA SESIZOARE TEMP.SI TERMOMETRE                            

        TEHNICE IN PRIZA CU:BUTUC FILETAT                                

        033 5600007         BUC.         1.000                           

        SENZOR TEMPERATURA INCLUSIV TRADUCTOR                            

        CABLU 1,5 M                                                      

        034   EH01A1        BUC.         2.000                           

        INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE                                 

        ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.                                       

        035   YC01RON   [21]LEI.     

        INSOTIRI ELECTRIC ECONFORM SPECIFICATIE                          

                                                        PEC028 pag    7  

        =================================================================

                           A N T E M A S U R A T O A R E                 

                       Deviz PEC028 INSTALATII AUTOMATIZARI RAMPA        

                                    PECICA                               

        ================================================================ 

        Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA                          

        crt.                                                             

        ================================================================ 

        001  ATB04A         BUC.         1.000                           

        MONTARE MANOMETRE,VACUMETRE PE STUTURI                           

        EXISTENTE:DIRECT,RACORD CU FLANSE                                

        002  ATB06A         BUC.         2.000                           

        MONTAREA APARATELOR DE NIVEL,DENSITATE,                          

        ETC.PE STUTURI EXISTENTE:AMPLASATE IN                            

        PARTEA SUPERIOARA                                                

        003  ATA02B         BUC.         1.000                           

        MONTAREA APARATELOR PE CONSOLE SAU                               

        SUPORTI METALICI,AVIND GREUTATEA DE:1-5                          

        KG                                                               

        004  ATD11A     [ 2]M           50.000                           

        CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT IN                            

        PAMINT CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE                         

        1,5 MMP                                                          

        004 5600026         M           50.750                           

        CABLU SEMNAL TIP 1 ,COND CUPRU 1PRX1                             

        MMP, U0/4-06/1.0KV, ARMAT, IZOLATIE PVC                          

        ECRANAT INDIVIDUAL SI COLECTIV,                                  

        TORSADAT, CU INTARZIERE LA PROPAGAREA                            

        FLACARII                                                         

        005  ATD11A     [ 2]M          110.000                           

        CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT IN                            

        PAMINT CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE                         

        1,5 MMP                                                          

        005 5600027         M          111.650                           

        CABLU SEMNAL TIP 2 CONDUCTOR CUPRU 2PRX1                         

        MMP U0/U=0.6/1.0 KV , ARMAT, IZOLATIE                            

        PVC, ECRANAT INDIVIDUAL SI COLECTIV,                             

        TOSADAT CU INTARZIERE LA PROPAGAREA                              

        FLACARII                                                         

        006  ATD11A     [ 2]M           20.000                           

        CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT IN                            

        PAMINT CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE                         

        1,5 MMP                                                          

        006 5600028         M           20.300                           

        CABLU SEMNAL TIP 3 CONDUCTOR CUPRU 4PRX1                         

        MMP U0/U=06/1.0KV, ARMAT , IZOLATIE PVC                          

        ECRANAT INDIVIDUAL SI COLECTIV, TORSADAT                         

        , CU INTARZIERE LA PROPAGAREA FLACARII                           

                                                        PEC028 pag    8  

        =================================================================

        007  ATD29B         KG         100.000                           

        SUPORTI,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:DIN                         

        ELEMENTE PREFABRICATE ZINCATE                                    

        007 6310184         KG         100.000                           

        CONSTRUCTII METALICE OL37 PREFABRICATE                           

        MECANO-ZINCATE                                                   

        008 5432010         M           15.000                           

        CONDUCTOR VLPY 10 MMP                                            

        009  TRB05A25       TONA         0.200                           

        TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT                             

        DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG                              

        DISTANTA 50M                                                     

        010  TRI1AA01F1     TONA         0.200                           

        INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI                         

        MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU                          

        TEREN-AUTO CATE                                                  

        011  TRA02A50       TONA         0.200                           

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                              

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE                              

        DIST.= 50 KM.                                                    

        012  TRI1AA08F1     TONA         0.200                           

        DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE                           

        SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-                          

        RAMPA,TEREN CATEG.                                               

        013  ATE01A         BUC.         3.000                           

        INCERCAREA CABLURILOR DE COMANDA SI                              

        SEMNALIZARE                                                      

        014  ATE11C         BUC.         3.000                           

        INCERC SI VERIFIC TRADUCTOR DE DEBIT                             

        ELECTROMAGN                                                      

                                                        PEC038 pag    9  

        =================================================================

                           A N T E M A S U R A T O A R E                 

                       Deviz PEC038 INSTALATII PSI RAMPA INCARCARE       

                                    PSI                                  

        ================================================================ 

        Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA                          

        crt.                                                             

        ================================================================ 

        001  ACA11G1    [ 4]M           60.000                           

        MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN                          

        EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 355                                

        002 5600143         M           63.000                           

        TEAVA OD 280 PEHD PN 10 SDR 17.6                                 

        003  ACB08G1        M            6.000                           

        MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN                         

        250                                                              

        003 3112775         M            6.030                           

        TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA                           

        LA CALD 273 X 8 /OLT 35 S 404/2                                  

        004  ACB08F1        M            6.000                           

        MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN                         

        200                                                              

        004 5600030         M            6.030                           

        TEAVA DN 200 X 8 P235TR2                                         

        005  ACA11G1    [ 3]M           36.000                           

        MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN                          

        EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 210                                

        006 5600144         M           37.800                           

        TEAVA OD 180 PEHD PN 10 SDR 17.6                                 

        007  ACB08E1        M            6.000                           

        MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN                         

        150                                                              

        007 3111915         M            6.030                           

        TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA                           

        LA CALD 168 X 8 /OLT 35 S 404/2                                  

        008  ACA11D1    [ 5]M           42.000                           

        MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN                          

        EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110                                

        009 5600031         M           44.100                           

        TEAVA OD 110 PEHD PE 100 SDR17.6 PN 10                           

        010  ACB08C1        M            6.000                           

        MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN                         

        100                                                              

                                                        PEC038 pag   10  

        =================================================================

        010 5600032         M            6.030                           

        TEAVA DN 100 X 5.6 MM P235TR2                                    

        011  ACA13D1        BUC.         4.000                           

        IMBINARE CU MUFA CU FLANSA CS39-77 A                             

        TEVILOR PVC MMUFATE CU D=225X10,8                                

        012 5600145         BUC.         4.000                           

        FITING OD DN 280/DN 250 PE 100                                   

        013  ACA13D1        BUC.         2.000                           

        IMBINARE CU MUFA CU FLANSA CS39-77 A                             

        TEVILOR PVC MMUFATE CU D=225X10,8                                

        014 5600146         BUC.         2.000                           

        FITINGURI OD DN 180/ DN 150                                      

        015  ACA13A1        BUC.         2.000                           

        IMBINARE CU MUFA CU FLANSA CS39-77 A                             

        TEVILOR PVC MMUFATE CU D=125X6                                   

        016 5600034         BUC.         2.000                           

        FITING OD110/DN 100 PEHD PE 100                                  

        017  ACA13D1    [ 1]BUC.         4.000                           

        IMBINARE CU MUFA CU FLANSA CS39-77 A                             

        TEVILOR PVC MMUFATE CU D=355                                     

        018 5600147         BUC.         4.000                           

        COT 90 OD 280 PEHD PN 10                                         

        019  ACB11A1        TONA         0.400                           

        LANS.SI CENTR.PIESE LEG.OL PT.SUD.G</=50                         

        KG                                                               

        020 5600148         BUC.         9.000                           

        COT 90 DN 250 P235TR2                                            

        021 5600035         BUC.         4.000                           

        COT 90 DN 200 P235TR2                                            

        022 5600038         BUC.         2.000                           

        COT 90 DN 100 P235TR2                                            

        023 5600150         BUC.         2.000                           

        COT 90 DN 150 P235TR2                                            

        024  ACA13D1        BUC.         3.000                           

        IMBINARE CU MUFA CU FLANSA CS39-77 A                             

        TEVILOR PVC MMUFATE CU D=225X10,8                                

        025 5600149         BUC.         3.000                           

        COT 90 OD 180 PEHD PN 10                                         

        026  ACA13A1        BUC.         4.000                           

        IMBINARE CU MUFA CU FLANSA CS39-77 A                             

        TEVILOR PVC MMUFATE CU D=125X6                                   

                                                        PEC038 pag   11  

        =================================================================

        027 5600039         BUC.         1.000                           

        COT 90 OD 110 PEHD PE 100 SDR11                                  

        028 5600040         BUC.         2.000                           

        COT 60 OD 110 PEHD PE 100 SDR 11                                 

        029 5600041         BUC.         1.000                           

        COT 30 OD 110 PEHS PE 100 SDR 11                                 

        030  ACB11A1        TONA         0.100                           

        LANS.SI CENTR.PIESE LEG.OL PT.SUD.G</=50                         

        KG                                                               

        031 5600151         BUC.         2.000                           

        REDUCTIE C 200 X 250 P235TR2                                     

        032 5600152         BUC.         1.000                           

        REDUCTIE C 200 X 150 P235TR2                                     

        033 5600153         BUC.         1.000                           

        TEU EGAL DN 200 X 8 P235TR2                                      

        034  ACB10G1        BUC.         2.000                           

        FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN                             

        SUDURA ELECTR. AVIND DN = 250                                    

        034 4402749         BUC.         2.000                           

        FLANSA PLATA PN 10 250- 273 OL37-2 ET PU                         

        S 8013$                                                          

        035  ACB10F1        BUC.         6.000                           

        FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN                             

        SUDURA ELECTR. AVIND DN = 200                                    

        036 5600042         BUC.         6.000                           

        FLANSA CU GAT TIP 11 DN 200 PN 16 P235GH                         

        037  ACB10E1        BUC.         1.000                           

        FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN                             

        SUDURA ELECTR. AVIND DN = 150                                    

        037 4407775         BUC.         1.000                           

        FLANSA PLATA PN 16 150- 159 OL37-2 ET PU                         

        S 8014$                                                          

        038  ACB10C1        BUC.         1.000                           

        FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN                             

        SUDURA ELECTR. AVIND DN = 100                                    

        039 5600043         BUC.         1.000                           

        FLANSA CU GAT TIP 11 DN 100 PN 16 P235GH                         

        040 5600124         BUC.        24.000                           

        PREZON M24 X 174 OC                                              

        041 5712753         BUC.        48.000                           

        PIULITA M24                                                      

                                                        PEC038 pag   12  

        =================================================================

        042 5600044         BUC.        32.000                           

        PREZON M20 X 160 C 45                                            

        043 5440005         BUC.        64.000                           

        PIULITA M20                                                      

        044 5600046         BUC.         8.000                           

        PREZON M16 X 132 OC                                              

        045 2014020         BUC.        16.000                           

        PIULITA M 16 42CRMO4QT                                           

        046  M1J40B1    [ 1]BUC.         4.000                           

        MONTAREA GARNITURILOR LA IMB IN FLANSE                           

        DUPA EFECT PROBELOR IN INST TEHN PN>25AT                         

        T>225C DN=65-150                                                 

        047 5600050         BUC.         2.000                           

        GARNITURA SPIROMETALICA DN 100 GS/IE                             

        048 6280002         BUC.         2.000                           

        GARNITURA SPIROMETALICA DN 150 PN 25                             

        049  M1J40C1    [ 1]BUC.         6.000                           

        MONTAREA GARNITURILOR LA IMB IN FLANSE                           

        DUPA EFECT PROBELOR IN INST TEHN PN>25AT                         

        T>225C DN=200-25                                                 

        050 5600048         BUC.         4.000                           

        GARNITURA SPIROMETALICA DN 200 GS/IE                             

        051 5600125         BUC.         2.000                           

        GARNITURA SPIROMETALICA DN 250                                   

        052   SD15H1        BUC.         2.000                           

        ROBINET CU SERTAR CU CORP OVAL,DIN                               

        FONTA,CU MUFE,PENTRU CONDUCTE DE                                 

        PRESIUNE,CU D=250MM                                              

        053 5600127         BUC.         2.000                           

        ROBINET FLUTURE DN 250 PN 16 OC                                  

        054   SD15G1        BUC.         1.000                           

        ROBINET CU SERTAR CU CORP OVAL,DIN                               

        FONTA,CU MUFE,PENTRU CONDUCTE DE                                 

        PRESIUNE,CU D=200MM                                              

        055 5600052         BUC.         1.000                           

        ROBINET FLUTURE DN 200 PN 16 P245GH                              

        056   SD15F1        BUC.         1.000                           

        ROBINET CU SERTAR CU CORP OVAL,DIN                               

        FONTA,CU MUFE,PENTRU CONDUCTE DE                                 

        PRESIUNE,CU D=150MM                                              

        057 5600155         BUC.         1.000                           

        ROBINET FLUTURE DN 150 P245GH                                    

                                                        PEC038 pag   13  

        =================================================================

        058   SD15D1        BUC.         1.000                           

        ROBINET CU SERTAR CU CORP OVAL,DIN                               

        FONTA,CU MUFE,PENTRU CONDUCTE DE                                 

        PRESIUNE,CU D=100MM                                              

        059 5600053         BUC.         1.000                           

        ROBINET FLUTURE DN 100 PN 16 P245GH                              

        060  IZH09B1        MP.         80.000                           

        IZOL COND CU SALT.VATA SPS2 IMPL SIRMA                           

        AMB FETE GATA CONF GROS 60-120MM CIRC P                          

        TERM PESTE 80CM                                                  

        060 2606030         MP.         82.240                           

        SALTEA VATA MINERALA SCO 3000X 600X100                           

        S5838/3$                                                         

        061  IZI07C1    [ 1]MP.         80.000                           

        PROTEC TERMOIZ LA CONDUCTE SI APARATE CU                         

        TABLA DE 05 MM CU CIRC PESTE TERMOIZ 090                         

        -1,6 M CONF                                                      

        061 5217818         KG         320.000                           

        TABLA ALU-ZINC 0.5 MM                                            

        062  IZI07C2    [ 1]MP.         80.000                           

        PROTEC TERMOIZ LA CONDUCTE SI APARATE CU                         

        TABLA DE 05 MM CU CIRC PESTE TERMOIZ 090                         

        -1,6 M MONTARE                                                   

        063  TRB05A25       TONA         3.000                           

        TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT                             

        DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG                              

        DISTANTA 50M                                                     

        064  TRI1AA01F1     TONA         3.000                           

        INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI                         

        MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU                          

        TEREN-AUTO CATE                                                  

        065  TRA02A50       TONA         3.000                           

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                              

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE                              

        DIST.= 50 KM.                                                    

        066  TRI1AA08F1     TONA         3.000                           

        DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE                           

        SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-                          

        RAMPA,TEREN CATEG.                                               

        067 AUT6729         ORA         16.000                           

        MACARA PE PNEURI 10-14,9TF                                       

        068  W2H07C1    [ 3]M          183.000                           

        PROFIL TIP M+1-2M PENTRU 3 CABLURI DE 1                          

        KV STRAT PROTECTOL CU FOLII DIN PVC                              

                                                        PEC038 pag   14  

        =================================================================

        069 2148115         M          183.000                           

        BANDA AVERTIZOARE                                                

        070  TSA12C1        M.C.       176.000                           

        SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU                               

        SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA                             

        ADINC.0,0-1,5M,T.TARE                                            

        071  TRA01A10P      TONA        72.000                           

        TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU                             

        MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM                          

        072  ACE08A1        M.C.        45.000                           

        UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA                         

        SI CANALIZARE CU: NISIP                                          

        073  TRA02A25       TONA        90.000                           

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                              

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE                              

        DIST.= 25 KM.                                                    

        074  TSD01A1        M.C.       131.000                           

        IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,                          

        STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.                            

        BULG.TEREN USOR                                                  

        075  TSD04C1        M.C.       131.000                           

        COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.                             

        EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE                          

        20CM GROS.T.NECOEZIV                                             

        076   YC01RON   [22]LEI.    

        CHELTUIELI DECONTAMINARE SOL                                     

        DECONTAMINARE SOL 282 TONE                                       

        077   CA02B1        M.C.        17.000                           

        TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE                          

        CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR                                  

        077 2100995         M.C.        17.136                           

        BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622 $                                

        078  TRA06A20       TONA        42.500                           

        TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-                                 

        MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC                             

        DIST. =20KM                                                      

        079   CC02K1        KG         648.000                           

        MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H35-60M,                         

        DIN PLASE,IN PERETI,DIAFRAGME,CU                                 

        DISTANTIERI DIN PLASTIC                                          

        079 2002349         KG         648.000                           

        PLASE SUDATE TIP 308 NQ 283X6,5(54,8KG/                          

        BUC) OL 37-1N $                                                  

                                                        PEC038 pag   15  

        =================================================================

        080  TRB05A25       TONA         0.648                           

        TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT                             

        DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG                              

        DISTANTA 50M                                                     

        081  TRI1AA01F1     TONA         0.648                           

        INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI                         

        MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU                          

        TEREN-AUTO CATE                                                  

        082  TRA02A20       TONA         0.648                           

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                              

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE                              

        DIST.= 20 KM.                                                    

        083  TRI1AA08F1     TONA         0.648                           

        DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE                           

        SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-                          

        RAMPA,TEREN CATEG.                                               

                                                        PEC048 pag   16  

        =================================================================

                           A N T E M A S U R A T O A R E                 

                       Deviz PEC048 MONTARE REZERVOR RAMPA               

                                    INCARCARE PECICA                     

        ================================================================ 

        Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA                          

        crt.                                                             

        ================================================================ 

        001  M1A02F1        TONA        11.500                           

        RECIP METALICE(REZ.VASE BAZ.)OTEL CARBON                         

        ASAMBL,MONTATE,FIXARE PE FUNDATII 10-20.                         

        T.                                                               

        002  TRB05A25       TONA        11.500                           

        TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT                             

        DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG                              

        DISTANTA 50M                                                     

        003  TRI1AA01F1     TONA        11.500                           

        INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI                         

        MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU                          

        TEREN-AUTO CATE                                                  

        004  TRA02A50       TONA        11.500                           

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                              

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE                              

        DIST.= 50 KM.                                                    

        005  TRI1AA08F1     TONA        11.500                           

        DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE                           

        SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-                          

        RAMPA,TEREN CATEG.                                               

        006 AUT6731         ORA          8.000                           

        MACARA PE PNEURI 20-29,9TF                                       

                                                        PEC058 pag   17  

        =================================================================

                           A N T E M A S U R A T O A R E                 

                       Deviz PEC058 DEMOLARI SI DEMONTARI RAMPA          

                                    INCARCARE PECICA                     

        ================================================================ 

        Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA                          

        crt.                                                             

        ================================================================ 

        001  M1M04A1        TONA        20.000                           

        DEMONTAREA IN SUBANSAMBLE A UTILAJELOR                           

        DE MARE COMPLEXITATE CU GREUTATE < 50 T                          

        002  TRB05A25       TONA        20.000                           

        TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT                             

        DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG                              

        DISTANTA 50M                                                     

        003  TRI1AA01F1     TONA        20.000                           

        INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI                         

        MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU                          

        TEREN-AUTO CATE                                                  

        004  TRI1AA08F1     TONA        20.000                           

        DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE                           

        SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-                          

        RAMPA,TEREN CATEG.                                               

        005   CB47A1    [ 4]M.C.       410.000                           

        MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET                                

        TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE                                 

        VERTICALE H<30,0M                                                

        006 AUT6730         ORA         24.000                           

        MACARA PE PNEURI 15-19,9TF                                       

        007  M1M05E1        M          200.000                           

        DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN                           

        CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA                         

        LA H=3M DN=200                                                   

        008  TRB05A25       TONA         8.500                           

        TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT                             

        DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG                              

        DISTANTA 50M                                                     

        009  TRI1AA01F1     TONA         8.500                           

        INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI                         

        MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU                          

        TEREN-AUTO CATE                                                  

        010  TRA02A50       TONA        51.000                           

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                              

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE                              

        DIST.= 50 KM.                                                    

                                                        PEC058 pag   18  

        =================================================================

        011  TRI1AA08F1     TONA         8.500                           

        DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE                           

        SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-                          

        RAMPA,TEREN CATEG.                                               

        012 AUT6729         ORA         40.000                           

        MACARA PE PNEURI 10-14,9TF                                       

        013  TSA12C1        M.C.        75.000                           

        SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU                               

        SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA                             

        ADINC.0,0-1,5M,T.TARE                                            

        014  TRA01A50P      TONA       120.000                           

        TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU                             

        MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=50 KM                          

        015 RPCT09H1        M.C.        86.200                           

        SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI                            

        MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.                           

        ARM.SI SIMPLU EXEC.F                                             

        016  TRA01A50P      TONA       206.880                           

        TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU                             

        MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=50 KM                          

        017   YC01RON   [23]LEI.    

        CHELTUIELI CU DECONTAMINAREA SI                                  

        ELIMINAREA DESEURILOR                                            

        326.88 TONE                                                      

          Intocmit,                      Verificat,                      

