**LISTA CABLURI AMC**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.Crt.** | **Tip** | **TAG Nr.** | **De la / From** | **La / To** | **IS / Non-IS** | **Tip Cablu / Cable Type** | **Ecran/**  **Screen** | **Armat/**  **Armour** | **Presetupa/**  **Cable gland** | **Lungime / Lenght L (m)** | **Nota / Note** | **Rev.** |
|  | Tip 1 | C-LT-201-A | LT-201 | Unitate control | NIS | 1PRx1 mm2 | O,I | SWA | M20 x 1.5 | 110 |  |  |
|  | Tip 2 | C-LSHH-201-D | LSHH-201 | Panou control pompe PSI | NIS | 2PRx1 mm2 | O | SWA | M20 x 1.5 | 110 |  |  |
|  | Tip 2 | C-LSLL-202-D | LSLL-202 | Panou control pompe PSI | NIS | 2PRx1 mm2 | O | SWA | M20 x 1.5 | 110 |  |  |
|  | Tip 3 | C-Unitate control nivel-D | Unitate control nivel | MCC PompePSI | NIS | 3PRx1 mm2 | O | SWA | M20 x 1.5 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTE: 1. Lungimile cablurilor sunt informative. Cablurile se vor taia la lungime numai dupa masurarea pe teren a traseului.

2. Aceasta lista de cabluri nu va fi folosita pentru constructie. Ea va fi finalizata dupa achizitionarea instrumentatiei de camp.

3. SWA:Steel wire armoured cable