| FISA TEHNICA CABLUL CU IZOLAŢIE PVC Cyy 1 x 6 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 05.2022 | Emis pentru construire | Dan M. | Nan J.C. |  | Stan C. | Nan J.C. |  |
| 00 | 06.2021 | Emis pentru comentarii | Dan M. | Nan J.C. |  | Stan C. | Nan J.C. |  |
| Rev. | Data | Descriere | Intocmit | Verificat |  | Sef proiect | Aprobat |  |
| S.C.CONPET S.A. |  | FISA TEHNICA CABLUL CU IZOLAŢIE PVC Cyy 1 x 6 mm2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Doc. No.: PR1193-ME20-01 |  |  |  |  |  | Rev.: 01 |
| S.C. Team Oil s.r.l. PLOIEŞTI ROMâNIa |  | Titlul proiectului: |  |  | Project no. |  |  | Pag. no.: |
|  |  | MODERNIZAREA STATIEI DE POMPARE A TITEIULUI SLOBOZIA JUD. PRAHOVA |  |  | PR1193 Faza: PT |  |  | 1 of 3 |

| Revizia nr. | Motivul reviziei | Data: |
| --- | --- | --- |
| 00 | Emis pentru comentarii | 06.2021 |
| 01 | Emis pentru construire | 05.2022 |

FISA TEHNICA CABLUL CU IZOLAŢIE PVC Cyy 1 x 6 mm2

- CARACTERISTICILE PRODUSULUI:

- 1. Caracteristici generale - construcţie: conform documentaţiei producătorului; - dimensiuni caracteristice: Ø 6 mm2, lungime conform antemasuratori; - materiale principale: cupru liţat, izolaţie PVC .

2. Caracteristici de montaj - asigură, conform proiectului, interconectările necesare verificarii functionarii imbinarii electroizolanta monobloc; - se montează îngropat respectându-se adâncimea prescrisă de îngropare şi semnalizarea corespunzătoare cu benzi PVC, marcatoare de cablu, conform proiect .

- 3. Caracteristici de amplasament şi de mediu ambiant - se amplasează conform proiectului; · funcţionează la temperatura mediului ambiant şi a temperaturii din sol.

- 4. Caracteristici tehnologice - Asigură măsurarea parametrilor electrici pentru: - asigura realizarea circuitului de masura a imbinarii electroizolante monobloc;

5. Condiţii speciale : -

- 6. Caracteristici produs: - tensiune nominală admisă: 630 V; - curent nominal: 65 A; - rezistenţa de izolaţie: 1 MW; - rezistenţă specifică (la 20°): 0,29 x 10-2W/m.

7. Documentatie furnizor: - fisa tehnica; - certificat de conformitate.. 8. Marcaje: - indicator de cod; - producatorul cablului; - tipul cablului..