| FISA TEHNICA PRIZA DE POTENŢIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 05.2022 | Emis pentru construire | Dan M. | Nan J.C. |  | Stan C. | Nan J.C. |  |
| 00 | 06.2021 | Emis pentru comentarii | Dan M. | Nan J.C. |  | Stan C. | Nan J.C. |  |
| Rev. | Data | Descriere | Intocmit | Verificat |  | Sef proiect | Aprobat |  |
| S.C.CONPET S.A. |  | FISA TEHNICA PRIZA DE POTENŢIAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Doc. No.: PR1193-ME21-01 |  |  |  |  |  | Rev.: 01 |
| S.C. Team Oil s.r.l. PLOIEŞTI ROMâNIa |  | Titlul proiectului: |  |  | Project no. |  |  | Pag. no.: |
|  |  | MODERNIZAREA STATIEI DE POMPARE A TITEIULUI SLOBOZIA JUD. PRAHOVA |  |  | PR1193 Faza: PT |  |  | 1 of 3 |

| Revizia nr. | Motivul reviziei | Data: |
| --- | --- | --- |
| 00 | Emis pentru comentarii | 06.2021 |
| 01 | Emis pentru construire | 05.2022 |

FISA TEHNICA PRIZA DE POTENŢIAL

- CARACTERISTICILE PRODUSULUI:

1. Caracteristici generale - construcţie: conform STAS 7335/8 – 1985; - dimensiuni caracteristice: conform standardelor şi producătorilor; - materiale principale: corp metalic simplu si stegulet; - cantitate necesara: 1 buc. conform antemasuratori.

- 2. Caracteristici de montaj - Se montează : - la îmbinarea electroizolanta;

- 3. Caracteristici de amplasament şi de mediu ambiant - se amplasează conform proiectului .

- 4. Caracteristici tehnologice - Prin montaj şi inscripţionare, trebuie să se evidenţieze : - traseul conductei - diametrul nominal al conductei; - simbolul produsului transportat;

- 5. Condiţii speciale: - materialele pentru confecţionarea prizelor de potenţial sunt cele specificate în - standarde sau în fişele de produs ale fiecărui furnizor în parte.

- 6. Caracteristici produs - conform standarde şi/sau producător.