## Sheet1
FORMULAR F4
Obiectiv : REZERVOR APA PSI INDEPENDENTA | [5 empty] | Proiectant :
L I S T A
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice,
inclusiv dotari si active necorporale
Nr. | Denumirea | U.M. | Cantitatea | Pretul | Valoarea | Fisa tehnica atasata
crt. |  |  |  | unitar | (exclusiv TVA)
( 3 x 4)
|  |  |  | -lei/U.M.- | - lei -
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | TRADUCTOR DE NIVEL | BUC | 1 |  |  | CONFORM SPECIFICATIE
2 | INTRERUPTOR DE NIVEL CU FURCA VIBRATOARE | BUC | 2 |  |  | CONFORM SPECIFICATIE
3 | UNITATE DE CONTROL SI AFISARE GRAFICA | BUC | 1 |  |  | CONFORM SPECIFICATIE
4 | GRUP DE POMPARE COMPLET ECHIPAT | BUC | 1 |  |  | CONFORM SPECIFICATIE
5 | PROPORTIONATOR SPUMA AEROMECANICA | BUC | 1 |  |  | CONFORM SPECIFICATIE
6 | REZERVOR MODULAR DINPE VU-11 MC | BUC | 1 |  |  | CONFORM SPECIFICATIE
7 | SPUMA CONCENTRATIE 3% TIP AFFFR | MC | 11 |  |  | CONFORM SPECIFICATIE
8 | GENERATOR SPUMA GSA 800 | BUC | 10 |  |  | CONFORM SPECIFICATIE
9 | REZERVOR PSI METALIC VITRIFICAT 707 MC | BUC | 1 |  |  | CONFORM SPECIFICATIE
10 | HIDRANT EXTERIOR SUPRATERAN DN 150 | BUC | 2 |  |  | CONFORM SPECIFICATIE
11 | PICHET PSI COMPLET ECHIPAT | BUC | 1 |  |  | CONFORM SPECIFICATIE
TOTAL LEI FARA TVA
Executant | [5 empty] | Proiectant