Formularul F3

Obiectivul: 0309 45330000 RETEA TITEI CONPET URLATI -

ORZOAIA

Obiectul: 0001 45330000 CONPET URLATI - ORZOAIA

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 309001 VARIANTA I

Categoria de lucrari: 0131

=================================================================

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

= PU TRA VAL TRA =

= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

=================================================================

001 TSH01A1 100 MP. 29.400

DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE

002 TSA02G1 M.C. 453.480

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ

VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.

ADINC.<1,5M T.F.TAR

003 TSC02C1 100 MC. 10.580

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39

MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.

1

004 TSC02C1 100 MC. 1.830

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39

MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.

1- GROAPA DE POZITIE

005 GD11A1# M.C. 307.670

STRAT DE NISIP PENTRU PROTEJARE CONDUCTE

PE

006 TSD01C1 M.C. 1444.720

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

BULG.TEREN TARE

007 TSD04B1 M.C. 1203.930

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE

10CM GROS.T.COEZIV

008 TRI1AA01C1 TONA 41.500

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.1

009 TRA01A10P TONA 2695.250

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

309001 pag 2

=================================================================

010 GA09C1 M 7.000

ASIM- FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT DN 400 MM

011 TSF01A1 MP. 378.240

SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.

ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M,0,0

-0,2M INTRE DULA

012 MDTC4641100 BUC. 1.000

TRANSPORT UTILAJ 100KM-65123003-

AUTOMACARA 0,045-0,059MN,H.MAX.6,5M,DES.

MAX.5,5M,MOMENT MAX.15TF

013 TSH05A1 MP. 2940.000

ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA

<20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE

10CM

014 TSH09A1 100 MP. 29.400

SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE

ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% \*

015 AUT1233 ORA 270.000

ORA PR.AUTOMACARA CU BRAT ZABRELE 4,5-5,

8 TF 2 SCHIMBURI

016 GA04B1 HM. 14.700

ASIM- TEAVA DE OTEL IZOLATA CU

POLIETILENA EXTRUDATA IN 3 LAYERE (3MM)

CU GROSIME DE 8 MM, CU EXECUTIE

MECANIZATA A LANSARII DN 150 MM, TEREN

NORMAL

016 4587876 M 1474.410

TEAVA DIN OTEL D 168.3X7.1 MM, L360N

017 GA08C1 M 50.000

asim -TUB DE PROTECTIE DIN TEAVA OTEL

323.9X10MM SR EN ISO 3183

017 3272021 M 43.000

TEAVA OL SR EN ISO 3183 DN 323.9X8 MM

017 4582426 M 7.000

TEAVA DE OL SR EN ISO 3183, DN 323.9X10

MM

309001 pag 3

=================================================================

018 IZL06C1 MP. 57.650

IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU TEVI

OTEL,CU PROT.EXT.BANDA PVC.IZOLATIE

FOARTE INTARITA

019 GD05C1 BUC. 75.000

CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN

= 6 TOLI

020 4521876 BUC. 75.000

CURBA CMF DIN OL L360NE PSL2 SR EN 3183:

2020 IZOLATA CU IZOLATIE DE TIP INTARITA

CU PED 168.3X8 MM

021 IC52C1# BUC. 283.000

MANSON DE DILATARE PENTRU CONDUCTE DE

GAZE (DRESSER) CU DIAMTEURL DE 150 MM

021 4582591 BUC. 283.000

MANSON TERMOCONTRACTIL TIP C50

022 M1L05D1 BUC. 283.000

ASIM- CONTROLUL SUDURILOR

023 GC01E1 HM. 14.700

ASIM - PROBA DE PRESIUNE CONDUCTE

024 GC05E1 HM. 14.700

ASIM -PROBA DE REZIST. LA COND.CU DN=150

025 GB01E1% BUC. 1.000

ASIM- MONTARE PISTON CU PERII

025 4521877 BUC. 1.000

PISTON CU PERII DN 150 MM

026 GC04H1 BUC. 15.000

MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA

PROBA DE REZIST SI REGIM

309001 pag 4

=================================================================

027 GD10A1% BUC. 2.000

LEGATURA CONDUCTEI NOI LA RETEAUA IN

FUNCTIUNE

028 TRA02A50 TONA 12.416

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 50 KM.

029 GD08G1 BUC. 8.000

CAPAC BOMBAT DIN TABLA DE OTEL SUDAT LA

TEVI

030 GA11A1% BUC. 6.000

ASIM- INSTALATIE DE AERISIRE CU SITA

DEWISS

031 IZL04A1 M 62.000

ASIM -PROTEJ.CU INELE DISTANTIERE A

IZOLATIEI TEVII DE OTEL. CAPETE LA

SUBTRAVERSARI DE DRUM SI CF AVAND D DE

LA 200 PANA LA 400 MM (BUC)

031 4585877 BUC. 50.000

INELE DISTANTIERE DN 200-400 MM

031 4528254 BUC. 12.000

PRESETUPA METALICA PENTRU ETANSARE TEAVA

METALICA DN 150 MM MONTATA IN TUB

PROTECTOR DN 323.91X10 MM

032 RPIC02C# M 42.000

MONT TEVI APAR,NG,PT INSTAL,SUDAT,LA

LEGAT CORP SI APARAT INCALZ,PT CLAD LOC

SI SOC-CULT,D=1 1/2-2"

032 3312573 M 42.840

TEAVA P235TR2 60.3X3.6

033 GD07B1% BUC. 14.000

RASUFLATOARE CU CAPAC MONTATA IN LUNGUL

CONDUCTELOR DN=2 1/2"-6" - MONTARE

034 GB09J1 BUC. 6.000

ASIM- CAMIN MONITORIZARE SCURGERI-

MONTAJ

309001 pag 5

=================================================================

034 4587528 BUC. 6.000

CAMIN MONITORIZARE SCURGERI

035 DF18A1 BUC. 75.000

ASIM--PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE

DE CIRCULATIE RUTIERA - BORNE SCHIMBARE

DIRECTIE

035 2806424 BUC. 75.000

BORNA DE BETON SCHIMBARE DIRECTIE

036 ACD15D1 BUC. 1.000

ASIM -CAMIN VANE CU ROBINET DE

SECTIONARE -MONTAJ

036 4528258 BUC. 1.000

CAMIN DE VANE (DIM. 1.5X1.5X2M),

INCLUSIV ROBINET DE SECTIONARE DN 150 MM

037 ACD01J1 BUC. 1.000

CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE

CU PIESA SUPORT CAROSABIL , DN 800 MM

038 YC01RON LEI.

ASIM-MASURI DE PUNERE IN SIGURANTA

CONDUCTA TRANPORT TITEI - 1 BUC

039 $22252 BUC. 1.000

PROTECTIE CATODICA -U

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

039 4152878 BUC. 15.000

ANOZI DE SACRIFICU DIN ZINC

>>> componenta 002

039 4582500 BUC. 2.000

IMBINARE MONOBLOC PN64 DN 150 MM

>>> componenta 003

039 4582501 BUC. 2.000

MANSON TERMOCONTRACTIL PENTRU IMBINARI

309001 pag 6

=================================================================

>>> componenta 004

039 4152879 BUC. 11.000

PRIZA DE POTENTIAL CU STEGULET YIP

"CONPET"

>>> componenta 005

039 7500270 M 140.000

CABLU DE ENERGIE CYY-F 1x6 mmp.

>>> componenta 006

039 4152880 M 200.000

CABLU CYY 1X25 MM

>>> componenta 007

039 4152881 BUC. 25.000

CONEXIUNE CABLU LA CONDUCTA

>>> componenta 008

039 4152882 M 2000.000

DCVG PENTRU IZOLATIE CONDUCTA

>>> componenta 009

039 NMB011749 ORA 135.000

PIF SISTEM PROTECTIE CATODICA

>>> componenta 010

039 4152883 BUC. 1.000

CUTIE CU REZISTOARE REGLABILE

040 TSC02C1 100 MC. 8.320

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39

MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.

1

041 TSA02G1 M.C. 832.000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ

VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.

ADINC.<1,5M T.F.TAR

042 RPGA32F# M 1360.000

ASIM-DEMONTAREA DIN PAMANT A TEVILOR DIN

OL PT. CONSTRUCTII AVAND DIAMETRUL DE:6

5/8"

309001 pag 7

=================================================================

043 TRI1AA01C1 TONA 45.170

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.1

044 TSC26B1 100 MC. 1.000

DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA

5M CU BULD.PE TRACT.DE 81-180CP.T.CAT.1

SAU 2

045 TSD01C1 M.C. 1996.800

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

BULG.TEREN TARE

046 TSD04B1 M.C. 1664.000

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE

10CM GROS.T.COEZIV

047 AUT1233 ORA 280.000

ORA PR.AUTOMACARA CU BRAT ZABRELE 4,5-5,

8 TF 2 SCHIMBURI

048 TSE04B1 100 MP. 16.000

NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.

EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN

TEREN CATEG.1 SI 2

049 TRA04A50 TONA 41.500

ASIM-TRANSPORT RUTIER MATER.GRELE (

CONDUCTE NOI)

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PT.MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

309001 pag 8

=================================================================

TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)