Formularul F3

Obiectivul: 0309 45330000 RETEA GAZE CONPET URLATI -

ORZOAIA

Obiectul: 0001 45330000 CONPET URLATI - ORZOAIA

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 309001 VARIANTA I

Categoria de lucrari: 0131

=================================================================

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

= PU TRA VAL TRA =

= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

=================================================================

001 TSH01A1 100 MP. 29.400

DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE

002 TSA02G1 M.C. 453.480

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ

VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.

ADINC.<1,5M T.F.TAR

003 TSC02C1 100 MC. 10.580

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39

MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.

1

004 TSC02C1 100 MC. 1.830

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39

MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.

1- GROAPA DE POZITIE

005 GD11A1# M.C. 307.670

STRAT DE NISIP PENTRU PROTEJARE CONDUCTE

PE

006 TSD01C1 M.C. 1444.720

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

BULG.TEREN TARE

007 TSD04B1 M.C. 1203.930

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE

10CM GROS.T.COEZIV

008 TRI1AA01C1 TONA 41.500

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.1

009 TRA01A10P TONA 2695.250

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

309001 pag 2

=================================================================

010 GA09C1 M 7.000

ASIM- FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT DN 400 MM

011 TSF01A1 MP. 378.240

SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.

ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M,0,0

-0,2M INTRE DULA

012 MDTC4641100 BUC. 1.000

TRANSPORT UTILAJ 100KM-65123003-

AUTOMACARA 0,045-0,059MN,H.MAX.6,5M,DES.

MAX.5,5M,MOMENT MAX.15TF

013 TSH05A1 MP. 2940.000

ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA

<20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE

10CM

014 TSH09A1 100 MP. 29.400

SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE

ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% \*

015 AUT1233 ORA 270.000

ORA PR.AUTOMACARA CU BRAT ZABRELE 4,5-5,

8 TF 2 SCHIMBURI

016 GA04B1 HM. 14.700

ASIM- TEAVA DE OTEL IZOLATA CU

POLIETILENA EXTRUDATA IN 3 LAYERE (3MM)

CU GROSIME DE 8 MM, CU EXECUTIE

MECANIZATA A LANSARII DN 150 MM, TEREN

NORMAL

016 4587876 M 1474.410

TEAVA DIN OTEL D 168.3X7.1 MM, L360N

017 GA08C1 M 50.000

asim -TUB DE PROTECTIE DIN TEAVA OTEL

323.9X10MM SR EN ISO 3183

017 3272021 M 43.000

TEAVA OL SR EN ISO 3183 DN 323.9X8 MM

017 4582426 M 7.000

TEAVA DE OL SR EN ISO 3183, DN 323.9X10

MM

309001 pag 3

=================================================================

018 IZL06C1 MP. 57.650

IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU TEVI

OTEL,CU PROT.EXT.BANDA PVC.IZOLATIE

FOARTE INTARITA

019 GD05C1 BUC. 75.000

CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN

= 6 TOLI

020 4521876 BUC. 75.000

CURBA CMF DIN OL L360NE PSL2 SR EN 3183:

2020 IZOLATA CU IZOLATIE DE TIP INTARITA

CU PED 168.3X8 MM

021 IC52C1# BUC. 283.000

MANSON DE DILATARE PENTRU CONDUCTE DE

GAZE (DRESSER) CU DIAMTEURL DE 150 MM

021 4582591 BUC. 283.000

MANSON TERMOCONTRACTIL TIP C50

022 M1L05D1 BUC. 283.000

ASIM- CONTROLUL SUDURILOR

023 GC01E1 HM. 14.700

ASIM - PROBA DE PRESIUNE CONDUCTE

024 GC05E1 HM. 14.700

ASIM -PROBA DE REZIST. LA COND.CU DN=150

025 GB01E1% BUC. 1.000

ASIM- MONTARE PISTON CU PERII

025 4521877 BUC. 1.000

PISTON CU PERII DN 150 MM

026 GC04H1 BUC. 15.000

MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA

PROBA DE REZIST SI REGIM

309001 pag 4

=================================================================

027 GD10A1% BUC. 2.000

LEGATURA CONDUCTEI NOI LA RETEAUA IN

FUNCTIUNE

028 TRA02A50 TONA 12.416

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 50 KM.

029 GD08G1 BUC. 8.000

CAPAC BOMBAT DIN TABLA DE OTEL SUDAT LA

TEVI

030 GA11A1% BUC. 6.000

ASIM- INSTALATIE DE AERISIRE CU SITA

DEWISS

031 IZL04A1 M 62.000

ASIM -PROTEJ.CU INELE DISTANTIERE A

IZOLATIEI TEVII DE OTEL. CAPETE LA

SUBTRAVERSARI DE DRUM SI CF AVAND D DE

LA 200 PANA LA 400 MM (BUC)

031 4585877 BUC. 50.000

INELE DISTANTIERE DN 200-400 MM

031 4528254 BUC. 12.000

PRESETUPA METALICA PENTRU ETANSARE TEAVA

METALICA DN 150 MM MONTATA IN TUB

PROTECTOR DN 323.91X10 MM

032 RPIC02C# M 42.000

MONT TEVI APAR,NG,PT INSTAL,SUDAT,LA

LEGAT CORP SI APARAT INCALZ,PT CLAD LOC

SI SOC-CULT,D=1 1/2-2"

032 3312573 M 42.840

TEAVA P235TR2 60.3X3.6

033 GD07B1% BUC. 14.000

RASUFLATOARE CU CAPAC MONTATA IN LUNGUL

CONDUCTELOR DN=2 1/2"-6" - MONTARE

034 GB09J1 BUC. 6.000

ASIM- CAMIN MONITORIZARE SCURGERI-

MONTAJ

309001 pag 5

=================================================================

034 4587528 BUC. 6.000

CAMIN MONITORIZARE SCURGERI

035 DF18A1 BUC. 75.000

ASIM--PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE

DE CIRCULATIE RUTIERA - BORNE SCHIMBARE

DIRECTIE

035 2806424 BUC. 75.000

BORNA DE BETON SCHIMBARE DIRECTIE

036 ACD15D1 BUC. 1.000

ASIM -CAMIN VANE CU ROBINET DE

SECTIONARE -MONTAJ

036 4528258 BUC. 1.000

CAMIN DE VANE (DIM. 1.5X1.5X2M),

INCLUSIV ROBINET DE SECTIONARE DN 150 MM

037 ACD01J1 BUC. 1.000

CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE

CU PIESA SUPORT CAROSABIL , DN 800 MM

038 NL BUC. 1.000

ASIM-MASURI DE PUNERE IN SIGURANTA

CONDUCTA TRANSPORT TITEI - 1 BUC

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

038 DC04B1# M 30.000

Taierea cu masina cu discuri diamantate

a rosturilor de dilatatie si contractie

in betonl de uzu

>>> componenta 002

038 DC04B1# M 98.000

Taierea cu masina cu discuri diamantate

a rosturilor de dilatatie si contractie

in betonl de uzu

>>> componenta 003

038 DG06B1 M.C. 6.510

SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT

POZARE CABL COND POD GURI,SCURG IN ALEI

FUND DRUM

309001 pag 6

=================================================================

>>> componenta 004

038 TRI1AA01A3 TONA 10.400

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.

3

>>> componenta 005

038 TRA01A20P TONA 10.400

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM

>>> componenta 006

038 DA14A1 M.C. 6.510

FUNDATIE BETON CIMENT LA STRAZI ALEI SI

PLATFORME CAROSABILE

>>> componenta 007

038 2100971 M.C. 6.562

BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622

>>> componenta 008

038 TRA06A20 TONA 15.624

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

DIST. =20KM

>>> componenta 009

038 CB10A1 MP. 2.800

COFRAJE PT BET IN CUZINETI,FUND PAHAR SI

DE UTILAJE,SIMPLE DIN PAN CU PLACAJ 8MM

INCLUSIV SPIJI

>>> componenta 010

038 CC01C1 KG 334.000

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN

FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU

DIST DIN MASE PLASTICE

>>> componenta 011

038 6433560 KG 334.000

ARMATURI IN PREFABRICATE BETON OB37

PESTE 10MM CALMAT BAREM

>>> componenta 012

038 CZ0301A1 KG 334.000

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII

IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB

37 D=6-8MM

309001 pag 7

=================================================================

>>> componenta 013

038 TRA01A20 TONA 0.334

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 20 KM.

>>> componenta 014

038 DG05XC MP. 10.500

DECAPARE ASFALT TURNAT PE FUNDATIE BETON

COVOARE ASFALTICE LA RECE PINA LA 3CM

>>> componenta 015

038 TRI1AA01A3 TONA 0.504

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.

3

>>> componenta 016

038 TRA01A20P TONA 0.504

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM

>>> componenta 017

038 DA06A1 M.C. 2.620

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT

REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU

ASTERNERE MANUAL

>>> componenta 018

038 DA10A1 M.C. 2.620

STRAT RUTIER MATER GRAN STAB CU CIMENT

SAU VAR SI ZGURA PRIN MET AMEST IN

STATII FIXE AST MAN

>>> componenta 019

038 4358320 M.C. 2.628

Amestec pt. str.stabilizate exec.din

nisip cu 3% var si 35% zgura granulata

>>> componenta 020

038 TRA01A20 TONA 8.925

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 20 KM.

>>> componenta 021

038 DB14D1# MP. 1.580

Imbrac.de beton asfaltic cu agregat

mare,exec.la cald,in gros.de 7cm cu

asternere manuala

309001 pag 8

=================================================================

>>> componenta 022

038 3804003 TONA 0.261

Mixturi asfaltice ptr.str.baza exec.la

cald cu bitum si agreg.concasate de 0-

25mm in inst.TELTOMAT

>>> componenta 023

038 3803960 TONA 0.005

Nisip bituminat si dressing gras cu

nisip 0-3mm si 4% bitum in inst.TELTOMAT

>>> componenta 024

038 DC07A1# MP. 15.000

Amorsarea supraf.strat.de baza sau a

imbrac.exist.in ved.aplic.unui strat de

uzura din mixtura a

>>> componenta 025

038 DB20B1 MP. 15.000

ASFALT TURNAT PE PART CAROS GROS 4 CM

ASTER MAN

>>> componenta 026

038 3256541 TONA 1.440

ASFALT TIP BADPS 31

>>> componenta 027

038 TRA06A20 TONA 1.701

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

DIST. =20KM

>>> componenta 028

038 RPIF12B# MP. 2.000

GRUNDUIT SI VOPSIT CU VOPSELE PE BAZA DE

ULEI,IN 2 STRATURI,CONDUCTE INSTAL,D EXT

> 60 MM

039 $22252 BUC. 1.000

PROTECTIE CATODICA -U

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

039 4152878 BUC. 15.000

ANOZI DE SACRIFICU DIN ZINC

309001 pag 9

=================================================================

>>> componenta 002

039 4582500 BUC. 2.000

IMBINARE MONOBLOC PN64 DN 150 MM

>>> componenta 003

039 4582501 BUC. 2.000

MANSON TERMOCONTRACTIL PENTRU IMBINARI

>>> componenta 004

039 4152879 BUC. 11.000

PRIZA DE POTENTIAL CU STEGULET YIP

"CONPET"

>>> componenta 005

039 7500270 M 140.000

CABLU DE ENERGIE CYY-F 1x6 mmp.

>>> componenta 006

039 4152880 M 200.000

CABLU CYY 1X25 MM

>>> componenta 007

039 4152881 BUC. 25.000

CONEXIUNE CABLU LA CONDUCTA

>>> componenta 008

039 4152882 M 2000.000

DCVG PENTRU IZOLATIE CONDUCTA

>>> componenta 009

039 NMB011749 ORA 135.000

PIF SISTEM PROTECTIE CATODICA

>>> componenta 010

039 4152883 BUC. 1.000

CUTIE CU REZISTOARE REGLABILE

040 TSC02C1 100 MC. 8.320

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39

MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.

1

309001 pag 10

=================================================================

041 TSA02G1 M.C. 832.000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ

VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.

ADINC.<1,5M T.F.TAR

042 RPGA32F# M 1360.000

ASIM-DEMONTAREA DIN PAMANT A TEVILOR DIN

OL PT. CONSTRUCTII AVAND DIAMETRUL DE:6

5/8"

043 TRI1AA01C1 TONA 45.170

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.1

044 TSC26B1 100 MC. 1.000

DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA

5M CU BULD.PE TRACT.DE 81-180CP.T.CAT.1

SAU 2

045 TSD01C1 M.C. 1996.800

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

BULG.TEREN TARE

046 TSD04B1 M.C. 1664.000

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE

10CM GROS.T.COEZIV

047 AUT1233 ORA 280.000

ORA PR.AUTOMACARA CU BRAT ZABRELE 4,5-5,

8 TF 2 SCHIMBURI

048 TSE04B1 100 MP. 16.000

NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.

EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN

TEREN CATEG.1 SI 2

049 TRA04A50 TONA 41.500

ASIM-TRANSPORT RUTIER MATER.GRELE (

CONDUCTE NOI)

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

309001 pag 11

=================================================================

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PT.MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)