## Template
ENTITYHANDLE | TipRezervor | Inaltime | Diametru | CapacitateNominala | CapacitateOperationala | InaltimeDeSigurantaAContinutului | TipProtectieCatodica | PSI:Spuma | PSI:SistemDeRacire | PSI:SistemDeProtectieLaFlacara | GuriDeRacire | Scari | PlatformaDeAcces | CaptusealaInterna | NumarMixere | TipCapac | TipFundatierezervor | TipMantaRezervor | MaterialCapac | GrosimeaFundului | TipSistemMasuraNivel | InaltimeMaxAlarma | InaltimeMaxInchidere | InaltimeMinAlarma | InaltimeMinInchidere | VolumIndiguire | InaltimePunctFix | NivelAspiratie | Inacalzire | TipCalibrare | DataCalibrarii | ValabilitateaCalibrarii | TipScurgereTitei | PozitieScurgere | DiametruScurgereTitei | Constructor | DataPIF

## Explicatii
Nume coloana | Ce reprezinta | Unitate de măsură
ENTITYHANDLE | Identificatorul obiectului grafic din CAD
Tip rezervor | Nomenclator tip rezervor
Înălțime |  | m
Diametru |  | m
Capacitate nominală |  | m³
Capacitate operațională |  | m³
Înălțime de siguranță a conținutului |  | m
Tip protecție catodică | Nomenclator Tip protecție catodică
PSI: Spumă | Dacă prezintă sau nu caracteristicile respective. | DA/NU
PSI: Sistem de răcire | Dacă prezintă sau nu caracteristicile respective. | DA/NU
PSI: Sistem de protecție la flacără | Dacă prezintă sau nu caracteristicile respective. | DA/NU
Guri de vizitare | Dacă prezintă sau nu caracteristicile respective. | DA/NU
Scări | Dacă prezintă sau nu caracteristicile respective. | DA/NU
Platforma de acces | Dacă prezintă sau nu caracteristicile respective. | DA/NU
Căptușeală internă | Dacă prezintă sau nu caracteristicile respective. | DA/NU
Număr mixere
Tip capac | Nomenclator Tip capac
Tip fundație rezervor | Nomenclator Tip fundație rezervor
Tip manta rezervor | Nomenclator Tip manta rezervor
Material capac | Nomenclator Material capac
Grosimea fundului |  | mm
Tip sistem măsură nivel | Nomenclator Tip sistem măsură nivel
Înălțime max alarmă |  | cm
Înălțime max închidere |  | cm
Înălțime min alarmă |  | cm
Înălțime min închidere |  | cm
Volum îndiguire |  | m³
Înălțime punct fix |  | cm
Nivel aspirație |  | cm
Încălzire | Dacă prezintă sau nu caracteristicile respective. | DA/NU
Tip calibrare | Nomenclator Tip calibrare |  | Acestea se completează dacă în cadrul contractului se realizează și calibrarea rezervorului.
Data calibrării
Valabilitatea calibrării
Tip scurgere țiței | Nomenclator Tip scurgere țiței
Poziție scurgere | Înălțimea scurgerii măsurată față de fundul rezervorului.
Diametru scurgere țiței |  | inch
Constructor

## Nomenclatoare
Nomenclator | Tip Rezervor | Tip protecție catodică | Tip capac | Tip fundație rezervor | Tip manta rezervor | Material Capac | Tip sistem de măsură nivel | Tip calibrare | Tip scurgere rezervor
Valori | Rezervor cilindric suprateran vertical | Cu anozi de sacrificiu | Capac fix | Fundație de beton | Virole sudate | Oțel | Manual | Geometrică | Lateral
| Rezervor cilindric suprateran orizontal | Cu injecție de curent | Capac flotant | Fundație tip inel de beton cu pat elastic | Nituri | Aluminiu | Vega și SAAB | Mixtă | Fund rezervor
| Rezervor cilindric subteran vertical | Necunoscut | Capac flotant cu membrana cu dom de aluminiu | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Telemăsură | Volumetrică | Necunoscut
| Rezervor cilindric subteran orizontal |  | Necunoscut |  |  |  | Necunoscut | Necunoscut