| PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂȚII ARHITECTURĂ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar: | CONPET S.A. | Cod document: | A715-A-PCC |
| Cod proiect: | A 715 | Faza: | PT+DDE |
|  |  |  | Revizie 1 |
| Denumire proiect: | REABILITARE SALĂ POMPE STAȚIE CONSTANȚA SUD |  |  |

| Întocmit: | Ing. S. Ionescu |
| --- | --- |
| Verificat: | Ing. A. Ionescu |
| Aprobat: | Ing. A. Ionescu |

In conformitate cu Legea 10/1995 actualizată, privind calitatea în construcții, H.G. 261/8.06.1994, H.G. 272/14.06.1994 si H.G. 273/14.06.1994, STAS - urile si normativele tehnice în vigoare, stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calității lucrărilor.

| Nr. crt. | Lucrări ce se controlează sau se recepționează și pentru care trebuie întocmite documente scrise | Documente care se încheie | Cine întocmește și semnează | Numărul și date actului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Finalizarea pregătirii stratului suport pereți și planșee - Verificarea îndreptării finisajului existent a pereților exteriori, rectificarea planeității, desprăfuirea, spălarea | P.V.F.D. | I+B+E+P |  |
|  | Finalizarea pregătirii stratului suport la terasă - Verificarea îndreptării hidroizolației existente, rectificarea planeității, curățire | P.V.F.D. | I+B+E+P+V |  |
|  | Aplicarea plăcilor termoizolante pe fațade și ancorarea suplimentară cu dibluri. - Verificarea modului de fixare a termoizolației | P.V.F.D. | I+B+E+P+V |  |
|  | Finalizarea termosistemului înainte de aplicarea tencuielii decorative. - Verificarea realizării protecției termoizolației | P.V.F.D. | I+B+E+P+V |  |
|  | Finisaje: tencuieli, tâmplărie, pardoseli, confecții metalice, zugrăveli, vopsitorii | P.V.R.C. | B+E |  |
|  | Trotuare, borduri | P.V. | B+E |  |
|  | Acoperiș – proba de etanșare | P.V.F.D. | I+B+E+P+V |  |
|  | Recepție la terminarea lucrărilor | P.V.R.F. | I+B+E+P |  |
|  | RECEPȚIA FINALĂ | P.V.R.F. | COMISIA DE RECEPȚIE |  |

Notă:

Executantul va anunța în scris ceilalți factori interesați cu minimum 7 zile înaintea datei la care urmează să facă verificarea lucrărilor

În afara fazelor menționate în prezentul PROGRAM, executantul va sesiza beneficiarului și proiectantului orice neconcordanță între proiect și realitatea din teren sau orice problemă tehnică de execuție apărută.

Rezolvarea acestor probleme se va efectua fie prin precizări suplimentare transmise executantului, fie prin analize la fata locului împreuna cu toți factorii interesați.

Delegații împuterniciți cu verificarea calității lucrărilor în curs de execuție sunt:

- Beneficiar: Diriginte de șantier și alte organe de control ale beneficiarului

- Proiectant: Șef de proiect, proiectant de specialitate

- Executant: Conducere șantier, organe CTC

- Inspectoratul de Stat în Construcții: organe de control ale inspecției

Un exemplar al prezentului PROGRAM, semnat de toți factorii implicați, se va anexa la Cartea Construcției.

Verificarea lucrărilor se va efectua conform Normativului C 56-85 si Legea nr. 10/1995, HG 766/97, HG 272/94 si HG 273/94.

Coloana « 5 » se completează la data actului prevăzut în coloana « 3 ».

Legenda:

P.V. –  Proces-verbal

P.V.R.C. – Proces-verbal de recepție calitativă

P.V.R.A. – Proces-verbal de predare a amplasamentului și reperului de nivelment general

P.V.L.A. – Proces-verbal de 	lucrări ascunse

P.V.F.D. –  Proces-verbal fază determinantă

P.V.R.	 – Proces-verbal recepție la terminarea lucrărilor

B – Beneficiar		P – Proiectant

E – Executant		I – Reprezentant I.J.C. (care va decide faza la care participă)

G – Geotehnician	T – Topograf

| BENEFICIAR | CONSTRUCTOR | PROIECTANT |
| --- | --- | --- |