LISTA

DE ANALIZĂ DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI

A NOILOR PROIECTE / DEZVOLTĂRI / INVESTIȚII

| DENUMIRE PROIECT / INVESTIȚIE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCURTA DESCRIERE PROIECT / INVESTIȚIE |  |  |  |  |  |  |  |
| ASPECTE DE INTERES ÎN EVALUAREA DE MEDIU A PROIECTELOR NOI |  |  |  | DA | NU | NEAPLICABIL | OBSERVAȚII PRIVIND ACȚIUNILE NECESARE PENTRU ASIGURAREA CONFORMĂRII CU CERINȚELE LEGALE ȘI ALTE CERINȚE DE MEDIU APLICABILE |
| 1. AUTORIZĂRI / ACORDURI / AVIZE NECESARE DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Proiectul necesită autorizare din punct de vedere al gospodăririi apelor sau modificarea ulterioara a autorizației existente |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Proiectul necesită autorizare din partea Agenției de Protecție a Mediului sau modificarea ulterioara a autorizației existente |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Proiectul necesită acorduri/autorizații din partea Min. de Interne, Inspectoratele pentru Situatii de Urgenta, s.a. sau modificarea autorizațiilor existente. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Proiectul necesită acorduri / autorizații / avize etc din partea autorităților, altele decât cele enumerate - precizate. |  |  |  |  |  |  |
| 2. POLUAREA MEDIULUI |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. POLUAREA APEI |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Aplicarea proiectului va modifica debitul si/sau calitatea apelor uzate evacuate |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | În efluenți de ape uzate este posibil să apară substanțe periculoase și/sau interzise (precizați denumirea acestora) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Aplicarea proiectului necesita adăugarea unor indicatori noi in programul de monitorizare |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. POLUAREA ATMOSFEREI |  |  |  |  |  |  |  |
| In cursul realizării proiectului: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Lucrările necesare pentru realizarea proiectului pot conduce la afectarea calității aerului |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Daca DA, pot rezulta noxe periculoase pentru mediu si / sau populație? Care sunt acelea? |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Proiectul prevede măsuri de protecția atmosferei în timpul lucrărilor de execuție |  |  |  |  |  |  |
| După realizarea proiectului |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Proiectul va aduce modificări cantitative/calitative ale efluenților gazoși existenți |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Proiectul generează surse noi de emisie în atmosferă |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Daca DA, pot rezulta noxe periculoase pentru mediu și / sau populație? |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | După realizarea proiectului sunt necesare monitorizari suplimentare a emisiilor și/sau imisiilor |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. DEȘEURI SOLIDE SAU LICHIDE |  |  |  |  |  |  |  |
| În cursul realizării proiectului: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Realizarea proiectul induce posibilitatea interacțiunii cu substanțe periculoase / interzise sau generării de deșeuri periculoase (De ex.: PCB-uri, azbest, freoni etc) |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | În cursul realizării proiectului vor rezulta deșeuri nepericuloase (moloz, fier vechi, alte materiale ) Daca da, va rugam sa le enumerati si sa estimati cantitatile generate |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Proiectul prevede responsabilitatile si modul de eliminare de pe amplasament a deșeurilor generate în această etapă |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Se are în vedere ca activitatea de eliminare a deșeurilor de pe amplasament să fie în sarcina executanților proiectului |  |  |  |  |  |  |
| După realizarea proiectului |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 | Proiectul va produce modificări cantitative în inventarul deșeurilor generate pe amplasament |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6. | Proiectul va produce tipuri noi de deșeuri (precizați tipul) |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7 | Proiectul va genera deșeuri periculoase (precizați ce anume) |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.8 | Proiectul indică un mod adecvat de eliminare a deșeurilor generate de activitatea preconizată |  |  |  |  |  |  |
| 3. Controlul si monitorizarea substanțelor periculoase |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Proiectul produce modificări în inventarul de produse periculoase |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Proiectul presupune utilizarea de produse chimice noi sau utilizări diferite pentru produsele deja utilizate |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Proiectul implică depozitarea și manevrarea materialelor periculoase |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Proiectul implică Import / Export de produse chimice |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Există Fișe cu date de securitate ale noilor substanțe periculoase |  |  |  |  |  |  |
| 4. Planuri pentru situații de urgentă sau alte cerințe speciale |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Proiectul necesită modificări în Planul de prevenire și de intervenție în caz de dezastre ( calamități naturale și/sau accidente cu urmări deosebit de grave) |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Proiectul necesită modificarea Planului de prevenire si intervenție în caz de incendiu |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Proiectul necesită modificări în Planul de prevenire a poluării și de intervenție în caz de poluări accidentale |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte aspecte de mediu |  |  |  |  |  |  |  |
| Concluzii privind aspectele de mediu potențiale și impacturile generate |  |  |  |  |  |  |  |

ELABORAT,

PROIECTANT

ȘEF SECTOR

Data elaborării: