## formularF4
FORMULAR F4
Obiectiv : | [5 empty] | Proiectant :
REABILITARE CLADIRI SEDIU II CONPET S.A. STRADA REZERVOARELOR 8, PLOIESTI
L I S T A
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice,
inclusiv dotari si active necorporale
Nr. | Denumirea | U.M. | Cantitatea | Pretul | Valoarea | Fisa tehnica atasata
crt. |  |  |  | unitar | (exclusiv TVA)
( 3 x 4)
|  |  |  | -lei/U.M.- | - lei -
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
Obiect:CORP C4-C5
Lista:SEDIU 2
| 42 POMPA DE CIRCULATIE PE CIRCUITUL RADIATOARELOR G-3.5MC/H H-9MCA | BUC. | 1.000
| 43 POMPA DE CIRCULATIE PE CIRCUITUL GENERATOARELOR DE AER G-8.8MC/H H-9MCA | BUC. | 1.000
| 44 GENERATOR DE AER CALD | BUC. | 3.000
| 45 PERDEA AER CALD ELECTRICA L-1.4M Q-9KW COMPLET ECHIPAT | BUC. | 2.000
| 46 VENTILATOR DE EVACUARE G-150MC/H P-55PA | BUC. | 4.000
| 17 SIST CLIMATIZ .SPLIT INVERTER QR-3.2KW,QI-2.5KW COMPLET ECHIPAT | BUC. | 8.000
| 19 SIST CIMATIZ SPLIT INVERTER QR-3.5KW, QI-4 KW COMPLET ECHIPAT | BUC. | 2.000
| 41 SIST CLIMATIZARE SLIT INVERTER QR-4.2KW,QR-5.4KW COMPLET ECHIPAT | BUC. | 1.000
| 18 SIST CLIMATIZ SPLIT INVERTER QR-6KW, QI-6.8KW COMPLET ECHIPAT | BUC. | 2.000
| 30 SENZOR DE FUM OPTIC ADRESABIL | BUC. | 20.000
| 47 DETECTOR MULTISENZOR DE TEMPERATURA SI FUM ADESABIL | BUC. | 27.000
| 32 BUTON MANUAL DE SEMNALIZARE INCENDIU ADRESABIL | BUC. | 16.000
| 33 SIRENA AUTOPROTEJATA DE EXTERIOR DE EXTERIOR IP42 | BUC. | 6.000
| 34 SIRENA DE INTERIOR IP20 CULOARE ROSIE 15W | BUC. | 9.000
| 35 BANCU DE LUCRU CONFORM CAIET DE SARCINI | BUC. | 1
Obiect:RETELE EXTERIOARE
Lista:SEDIU 2
| 64 CONTAINER METALIC 4X9X2.6 | BUC. | 1.000
| 65 PARATRAZNET TIP PDA PENTRU MONTAJ PE STALP AUTOPORTANT | BUC. | 1.000
| 66 UPS 250KVA 400V AUT 15 MIN INCLUSIV RACK BATERII ACUMULATORI | BUC. | 3.000
| 67 GRUP ELECTROGEN CARCASAT EXTERIOR 50KVA | BUC. | 1.000
| 68 GRUP ELECTROGEN CARCASAT EXTERIOR 350 KVA | BUC. | 1.000
| 69 CENTRALA SEMNALIZARE INCENDIU | BUC. | 1.000
| 30 SENZOR DE FUM OPTIC ADRESABIL | BUC. | 1.000
| 32 BUTON MANUAL DE SEMNALIZARE INCENDIU ADRESABIL | BUC. | 27.000
| 34 SIRENA DE INTERIOR IP20 CULOARE ROSIE 15W | BUC. | 1.000
| 70 GRUP POMPARE PT TINGERE INCENDIU G-15L/S H47MCA | BUC. | 1.000
| 71 POMPA SUBMERSIBILA G-1.5L/S H-6MCA | BUC. | 1.000
| 72 POMPA SUBMERSIBILA G-4L/S H-6MCA | BUC. | 2.000
| 73 SEPARATOR HIDROCARBURI G-15L/S ECHIPAT CU BYPASS G-75L/S | BUC. | 1.000
| 74 SEPARATOR HIDROCARBURI G-10L/S | BUC. | 3.000
| 75 PANOURI FOTOVOLTAICE SI SISTEME INCALZIRE APA CALDA CONFORM CAIET SARCINI | BUC. | 1
Obiect:CORP C10-C11
Lista:SEDIU 2
| Rezervor apa 100 mc | BUC. | 1
TOTAL
2. | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport
TOTAL
3. | Dotari
TOTAL
4. | Active necorporale
TOTAL
| . TOTAL |  |  |  | 0
Executant | [5 empty] | Proiectant