Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3

CONPET S.A.

Obiectivul:  0197  45000000    REABILITARE SALA POMPE STATIE

CONSTANTA SUD

Obiectul:    0001  45000000    REABILITARE SALA POMPE STATIE

CONSTANTA SUD

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta QHX008 Instalatii electrice-Rev.01

Categoria de lucrari: 0130

=================================================================

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

=   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

=                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

=                                             PU TRA   VAL TRA  =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

=================================================================

001 EE07XF           BUC.         18.000

CORP DE ILUM.CU LAMPI TUBULARE

FLORESCENTE;ETANS, SAU ANTIEXPLOZIV

MONTAT PE CIRJE EXISTENTE

001 5105752          BUC.          8.000

CORP DE ILUMINAT ANTIEXPLOZIV, TIP CEAG

ExLin Linear LED, ExLin 10L-2 GCS 750T1

1/6 M20M

002   EE10F1         BUC.          4.000

CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MINIER,

ANTIGRIZUTOS,ANTIEXPL.CAPS.LAMPA FL.TUB.

002 5105753          BUC.          4.000

CORP DE ILUMINAT ANTIEXPLOZIV CU KIT DE

EMERGENTA CU AUTONOMIE 1,5H, CEAG ExLin

5L-1 NE+G C S 750T1 1/6 M20M CRI70

003   EE12D1         BUC.          5.000

CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE

TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI

METALICE CU AUTOFREZ

003 5105754          BUC.          5.000

CORP DE ILUMINAT DE EVACUARE ATEX II(3G)

IIB T4, MIN.IP66, ECHIPAT CU SURSA LED

11W, CU KIT DE EMERGENTA INCORPORAT

004  W1D11A1         BUC.          4.000

CUTIE CU REZISTENTE MODUL TIP RM-100

INCLUSIV CONEXIUNI MONTARE

004 5105755          BUC.          4.000

CUTIE DE CONEXIUNI ATEX MIN. EPL:II (3G)

IIB T4, MIN.IP66 ECHIPAT CU CLEME

005   ED01L1         BUC.          4.000

INTRERUPATOR MANUAL PE CONSOLA,PACHET

BIPOLAR,63A LA CONDUCTE CUPRU

005 5105757          BUC.          4.000

INTRERUPATOR BIPOLAR DE ILUMINAT ATEX II

(3G) IIB T4, IP66, 16A (TIP RECOMANDAT

GHG273 LIGHT SWITCH - EATON)

006   EE10A1         BUC.          4.000

CORP DE ILUMINAT SPECIAL,PLAF.DIFUZ.

MONT.DIB.PLAST.

006 5105756          BUC.          4.000

SENZOR DE MISCARE/PREZENTA IP66

CERTIFICAT ATEX PTR ZONA 1 DE GAZE (II

(2G) IIB T4) CU DISTANTA DE DETECTIE DE

MIN.8 MIN, 230 V C.A, 1000W

007   EC03A1         M           310.000

CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE

CONSOLE FIX.CU DIBLURI METAL COND.< 10

MMP.

007 6000353          M           150.000

CABLU TIP CYABY-F 3X4MMP

007 4823501          M           110.000

@ CABLU CYABY-F 3X2,5 MMP

007 4813166          M            50.000

@ CABLU CYABY-F 4X2,5 MMP

008   EC12C1         BUC.         44.000

CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU

COND.CU. <4X10MMP

009   EH01A1         BUC.         22.000

INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE

ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

010   ED02C1         BUC.          4.000

INTRERUPTOR AUTOMAT PROTECTIE,TRIPOL.IN

ULEI,0,5KV 25A,PE DIBLU LEMN

010 6001636          BUC.          4.000

INTRERUPATOR 3P+N, 16A, 30mA

011  ATD29C          KG          100.000

SUPORTI,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:

JGHEABURI DE PROTECTIE PENTRU CABLURI

012 RPEF20F1         BUC.        126.000

DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT*

013 RPED10A1         M           300.000

DEMONTARE CABLU PINA LA 4 MMP INST PE

DIBLURI*

014  TRA01A50        TONA          3.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 50 KM.

015  TRI1AC13B5      TONA          3.000

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG

DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ASEZARE

VAGON-TEREN CATEG.

016  TRI1AA04D1      TONA          3.000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE

SI MARUNTE,PRIN TRANSP.PINA LA 10M RAMPA

-VAGON CATEG.1

017 AUT5704          ORA          16.000

PLATFORMA RIDICATOARE CU BRATE TIP PRB-

15 PE AUTO 5T

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)