FORMULAR C6

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

----------------------------------------------------------

Lucrarea: Reabilitare ,extindere si etajare cladire sediu administrativ -Statia de pompare Urlati,jud.Prahova

Devize: CNPT01 CNPT02 CNPT03 CNPT04 CNPT05 CNPT06 CNPT07 CNPT08 CNPT09 CNPT10 CNPT11 CNPT12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale             | U.M. |Consumuri | Pret unitar |   Valoare    |    Furnizor    |Greutate|

|Crt.|                                          |      |cuprinse  |exclusiv TVA | exclusiv TVA |                | (tone) |

|    |                                          |      |in oferta |    RON      |     RON      |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 0  |                   1                      |  2   |    3     |     4       |      5       |       6        |   7    |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

|   1| 2000030 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS|KG    |    123.42|             |              |                |   0.123|

|    |         438 D= 6MM                       |      |          |             |              |                |        |

|   2| 2000078 OTEL BETON PROFIL NETED OB30 STAS|KG    |      0.02|             |              |                |   0.000|

|    |         438 D= 8MM                       |      |          |             |              |                |        |

|   3| 2000093 holdsuruburi 3.5x35 mm           |BUC.  |   1850.00|             |              |                |   1.850|

|   4| 2000107 OTEL BETON PROFIL NETED OB30 STAS|KG    |    759.00|             |              |                |   0.759|

|    |         438 D=10MM                       |      |          |             |              |                |        |

|   5| 2000121 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS|KG    |      0.42|             |              |                |   0.000|

|    |         438 D=10MM                       |      |          |             |              |                |        |

|   6| 2000470 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 |KG    |   4214.02|             |              |                |   4.214|

|    |         S 438 D= 8MM                     |      |          |             |              |                |        |

|   7| 2000509 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 |KG    |   4840.53|             |              |                |   4.841|

|    |         S 438 D=10MM                     |      |          |             |              |                |        |

|   8| 2002349 PLASE SUDATE TIP 308 NQ 283X6,5  |KG    |    865.80|             |              |                |   0.866|

|    |         (54,8KG/BUC) OL 37-1N            |      |          |             |              |                |        |

|   9| 2004220 PLASE SUDATE LAT: 2,4-3 M D SIRMA|KG    |   3643.20|             |              |                |   3.643|

|    |         3-4 MM OL37-N S 438/3            |      |          |             |              |                |        |

|  10| 2005341 PLASA SIRMA ZINCATA OCHI         |KG    |      1.80|             |              |                |   0.002|

|    |         HEXAGAGONAL 40,0 X1,8 X1500 S    |      |          |             |              |                |        |

|    |         2542                             |      |          |             |              |                |        |

|  11| 2025425 DIBLURI INSURUBATE STR-H 120MM   |BUC.  |   1404.00|             |              |                |   1.404|

|  12| 2025426 ADEZIV MASA DE SPACLU PTR LIPIRE |KG    |     94.50|             |              |                |   0.095|

|    |         PLACI TERMOIZOLANTE              |      |          |             |              |                |        |

|  13| 2025427 ADEZIV -MASA DE SPACLU PTR PLACI |KG    |   1579.50|             |              |                |   1.580|

|    |         TERMOIZOLANTE (1 STRAT NIVELARE ,|      |          |             |              |                |        |

|    |         1STRAT ARMARE/SPACLUIRE)         |      |          |             |              |                |        |

|  14| 2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388  |KG    |  30603.45|             |              |                |  30.909|

|  15| 2100206 CIMENT PORTLAND ALB TIP 1 75% ALB|KG    |    243.00|             |              |                |   0.245|

|    |         PA 25 SACI S 7055                |      |          |             |              |                |        |

|  16| 2100385 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25|KG    |   3886.25|             |              |                |   3.925|

|    |         SACI S 1500                      |      |          |             |              |                |        |

|  17| 2100397 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M  |KG    |    260.40|             |              |                |   0.260|

|    |         30 VRAC S 1500                   |      |          |             |              |                |        |

|  18| 2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M  |KG    |   3086.74|             |              |                |   3.118|

|    |         30 SACI S 1500                   |      |          |             |              |                |        |

|  19| 2100440 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35|KG    |    308.42|             |              |                |   0.312|

|    |         SACI S 1500                      |      |          |             |              |                |        |

|  20| 2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP |M.C.  |     10.11|             |              |                |  14.158|

|    |         2                                |      |          |             |              |                |        |

|  21| 2100737 VAR HIDRATAT PULBERE PENTRU      |KG    |     77.56|             |              |                |   0.078|

|    |         CONSTRUCTII TIP 1 SACI S 9201    |      |          |             |              |                |        |

|  22| 2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A   |KG    |  12159.19|             |              |                |  12.281|

|    |         SACI S 545/1                     |      |          |             |              |                |        |

|  23| 2100843 @PLACA RIGIPS REZISTENT LA FOC   |MP.   |    930.80|             |              |                |  11.635|

|    |         ROSU RB 15 MM                    |      |          |             |              |                |        |

pag.    2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale             | U.M. |Consumuri | Pret unitar |   Valoare    |    Furnizor    |Greutate|

|Crt.|                                          |      |cuprinse  |exclusiv TVA | exclusiv TVA |                | (tone) |

|    |                                          |      |in oferta |    RON      |     RON      |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 0  |                   1                      |  2   |    3     |     4       |      5       |       6        |   7    |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

|  24| 2100845 @PASTA DE IMBINARE "SUPER"       |KG    |    342.58|             |              |                |   0.343|

|  25| 2100853 @PLACA RBI 12,5 MM               |MP.   |     81.12|             |              |                |   1.622|

|  26| 2100880 FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539 |KG    |     13.85|             |              |                |   0.014|

|  27| 2100910 BETON MARFA CLASA C 10/8 (BC 10/B|M.C.  |     32.00|             |              |                |  76.800|

|    |         150)                             |      |          |             |              |                |        |

|  28| 2100913 BETON MARFA CLS C 22,5/18 (BC 22,|M.C.  |     22.68|             |              |                |  54.432|

|    |         5/B 300)                         |      |          |             |              |                |        |

|  29| 2100916 BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/|M.C.  |    115.30|             |              |                | 276.720|

|    |         B 400)                           |      |          |             |              |                |        |

|  30| 2101171 MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030    |M.C.  |      2.43|             |              |                |   5.881|

|  31| 2101183 MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030   |M.C.  |      0.27|             |              |                |   0.653|

|  32| 2122155 ELECTROVANA 1*+ DETECTOR CU      |BUC.  |      1.00|             |              |                |   0.001|

|    |         SENZOR DE GAZE                   |      |          |             |              |                |        |

|  33| 2200161 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7- |M.C.  |      5.12|             |              |                |   8.191|

|    |         30 MM                            |      |          |             |              |                |        |

|  34| 2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM   |M.C.  |     29.50|             |              |                |  50.146|

|  35| 2200496 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI  |M.C.  |      0.05|             |              |                |   0.069|

|    |         LACURI 0,0-1,0 MM                |      |          |             |              |                |        |

|  36| 2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI  |M.C.  |    197.34|             |              |                | 266.404|

|    |         LACURI 0,0-3,0 MM                |      |          |             |              |                |        |

|  37| 2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI  |M.C.  |     63.00|             |              |                |  85.054|

|    |         LACURI 0,0-7,0 MM                |      |          |             |              |                |        |

|  38| 2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI    |M.C.  |      4.51|             |              |                |   6.095|

|    |         LACURI 0,0-3,0 MM                |      |          |             |              |                |        |

|  39| 2200642 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI    |M.C.  |      0.67|             |              |                |   0.907|

|    |         LACURI 3,0-7,0 MM                |      |          |             |              |                |        |

|  40| 2255752 sapa elicopterizata              |MP.   |     65.00|             |              |                |   0.065|

|  41| 2270401 Polistiren extrudat de 0.5 cm    |MP.   |    136.50|             |              |                |   0.137|

|    |         fonoabsorbant sub parchet        |      |          |             |              |                |        |

|  42| 2300648 CARAMIDA PLINE M 50 CALITATEA A  |BUC.  |     97.50|             |              |                |   0.292|

|    |         C1 240X115X63 S457               |      |          |             |              |                |        |

|  43| 2300739 CARAMIDA PLINE M 50 CALITATEA 1  |BUC.  |   1458.00|             |              |                |   4.491|

|    |         C1 240X115X63 S457               |      |          |             |              |                |        |

|  44| 2300741 CARAMIDA PLINE M 50 CALITATEA 1  |BUC.  |   4401.00|             |              |                |  13.203|

|    |         C1 240X115X63 VRAC S457          |      |          |             |              |                |        |

|  45| 2300753 CARAMIDA PLINE M 50 CALITATEA 1  |BUC.  |    545.79|             |              |                |   1.637|

|    |         C2 240X115X63 S457               |      |          |             |              |                |        |

|  46| 2300870 CARAMIDA PLINE M100 CALITATEA A  |BUC.  |     23.00|             |              |                |   0.069|

|    |         C2 240X115X63 S457               |      |          |             |              |                |        |

|  47| 2301628 CARAMIDA GOLURI VERTICALE M 50   |BUC.  |    216.24|             |              |                |   3.959|

|    |         CALITATEA A C1 290X240X188 CONT  |      |          |             |              |                |        |

|    |         S5185                            |      |          |             |              |                |        |

|  48| 2301630 CARAMIDA GOLURI VERTICALE M 50   |BUC.  |    661.44|             |              |                |  12.111|

|    |         CALITATEA A C1 290X240X188 VRAC  |      |          |             |              |                |        |

|    |         S5185                            |      |          |             |              |                |        |

|  49| 2400255 @FAIANTA MAPISA 23.5X35.5 CM.    |MP.   |    126.00|             |              |                |   2.016|

|    |         GRANITO-V                        |      |          |             |              |                |        |

|  50| 2419324 @PLACI GRESIE MAPISA 33.3X33.3   |MP.   |     72.10|             |              |                |   1.106|

|    |         ARAN-G                           |      |          |             |              |                |        |

|  51| 2419479 @PLACI GRESIE GLAZ MARAZZI 31.   |MP.   |     83.54|             |              |                |   0.219|

|    |         6X31.6 BOLERO                    |      |          |             |              |                |        |

|  52| 2421455 teava PVC de canalizare Dn 110 mm|ML.   |     44.64|             |              |                |   0.045|

pag.    3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale             | U.M. |Consumuri | Pret unitar |   Valoare    |    Furnizor    |Greutate|

|Crt.|                                          |      |cuprinse  |exclusiv TVA | exclusiv TVA |                | (tone) |

|    |                                          |      |in oferta |    RON      |     RON      |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 0  |                   1                      |  2   |    3     |     4       |      5       |       6        |   7    |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

|  53| 2421457 TEAVA PVC -KG D-200MM            |ML.   |     20.00|             |              |                |   0.020|

|  54| 2421458 TEAVA PVC -KG DN -100MM          |ML.   |     20.00|             |              |                |   0.020|

|  55| 2422159 PLACI GRESIE GLAZURATE NETEDE    |MP.   |     61.80|             |              |                |   1.085|

|    |         VERDE N S 50X 50X 6 C1 LIPIT     |      |          |             |              |                |        |

|  56| 2425142 Procurare teava polipropilena cu |LEI.  |   3230.00|             |              |                |   3.230|

|    |         insertie metalica conform anexa 1|      |          |             |              |                |        |

|  57| 2425143 teava cupru 3/4*+2 1/2*          |ML.   |     86.00|             |              |                |   0.086|

|  58| 2425144 Procurare robineti conf anexa 1  |LEI.  |   2185.00|             |              |                |   2.185|

|  59| 2425145 Procurare distribuitori -        |LEI.  |  10654.00|             |              |                |  10.654|

|    |         colectori cf Anexa 1             |      |          |             |              |                |        |

|  60| 2435792 ELEMENTE RACORD GRESIE NEGLAZURAT|M     |     15.30|             |              |                |   0.047|

|    |         A NETEDA ALBASTRE S 150X100X 8 C1|      |          |             |              |                |        |

|    |         S5939                            |      |          |             |              |                |        |

|  61| 2442290 LAVOAR PORTELAN LY-600MM ALB C. 1|BUC.  |      5.00|             |              |                |   0.068|

|    |         S 1540                           |      |          |             |              |                |        |

|  62| 2451241 PISOAR PORTELAN SI PARAVAN       |BUC.  |      1.01|             |              |                |   0.009|

|    |         SEPARARE DIN PVC                 |      |          |             |              |                |        |

|  63| 2451485 ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.|BUC.  |      6.00|             |              |                |   0.008|

|    |         1 NI 716                         |      |          |             |              |                |        |

|  64| 2453550 SAPUNIERA SA 2-30 (APARENTE) ALB |BUC.  |      6.00|             |              |                |   0.013|

|    |         C.1 NI 544                       |      |          |             |              |                |        |

|  65| 2453768 PORTHIRTIE PORTELAN HA-1 ALB C.1 |BUC.  |      6.00|             |              |                |   0.009|

|  66| 2453823 PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB |BUC.  |      5.00|             |              |                |   0.043|

|    |         C. 1 NI 806                      |      |          |             |              |                |        |

|  67| 2506694 OGLINDA GEAM TRAS SLEFUIT        |BUC.  |      6.06|             |              |                |   0.018|

|    |         5X400X500 MM S 9042              |      |          |             |              |                |        |

|  68| 2525017 FILTRU FONTA CU SITRA FFS D=15 MM|BUC.  |      2.00|             |              |                |   0.002|

|  69| 2525018 FILTRU FONTA CU SITA FFS DN20MM  |BUC.  |      1.00|             |              |                |   0.001|

|  70| 2525614 CHIT PTR GRESIE SI FAIANTA       |KG    |    283.04|             |              |                |   0.283|

|  71| 2525615 ADEZIV                           |KG    |   1491.75|             |              |                |   1.492|

|  72| 2525665 GLAFURI EXTERIOARE DIN HELOPAL   |ML.   |     31.00|             |              |                |   0.031|

|  73| 2600036 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI|KG    |    128.56|             |              |                |   0.141|

|    |         DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75     |      |          |             |              |                |        |

|    |         S7064                            |      |          |             |              |                |        |

|  74| 2600282 BITUM PENTRU PROTECTIA CONDUCTELO|KG    |      0.04|             |              |                |   0.000|

|    |         R METAL INGROPATE SP 95 S 2484   |      |          |             |              |                |        |

|  75| 2600294 BITUM PENTRU PROTECTIA CONDUCTELO|KG    |      0.02|             |              |                |   0.000|

|    |         R METAL INGROPATE SPP 70 S 2484  |      |          |             |              |                |        |

|  76| 2600323 EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU    |KG    |      7.12|             |              |                |   0.008|

|    |         RUPERE RAPIDA S8877              |      |          |             |              |                |        |

|  77| 2600593 PINZA BITUMATA CU STRAT ACOPERIRE|MP.   |      4.50|             |              |                |   0.013|

|    |         NISIP PA 55 95CMX10M S1046       |      |          |             |              |                |        |

|  78| 2600933 CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR  |MP.   |      2.17|             |              |                |   0.004|

|    |         NISIP CA400 100CMX20M S 138      |      |          |             |              |                |        |

|  79| 2600983 CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR  |MP.   |    183.68|             |              |                |   0.358|

|    |         NISIP CA400 130CMX10M S 138      |      |          |             |              |                |        |

|  80| 2601215 @MEMBRANA HIDROIZOL PE POLIESTER |MP.   |    186.85|             |              |                |   0.747|

|    |         ITER NORD                        |      |          |             |              |                |        |

|  81| 2601626 CARTON BITUMAT FARA STRAT        |MP.   |     46.16|             |              |                |   0.035|

|    |         ACOPERITOR (BLANC) CI400         |      |          |             |              |                |        |

|    |         100CMX20M S 138                  |      |          |             |              |                |        |

pag.    4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale             | U.M. |Consumuri | Pret unitar |   Valoare    |    Furnizor    |Greutate|

|Crt.|                                          |      |cuprinse  |exclusiv TVA | exclusiv TVA |                | (tone) |

|    |                                          |      |in oferta |    RON      |     RON      |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 0  |                   1                      |  2   |    3     |     4       |      5       |       6        |   7    |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

|  82| 2601902 @BANDA IMBINARE (DIN FIBRE DE    |ML.   |   1767.99|             |              |                |   0.053|

|    |         STICLA )                         |      |          |             |              |                |        |

|  83| 2601913 IMPASLITURA FIBRE STICLA         |MP.   |      0.24|             |              |                |   0.000|

|    |         OBISNUITA I 60 STAS 8050         |      |          |             |              |                |        |

|  84| 2602797 PLACA POLISTIREN EXPANDAT PEX C  |M.C.  |      0.27|             |              |                |   0.006|

|    |         2000X500X 96MM S7461             |      |          |             |              |                |        |

|  85| 2602841 @PLACI AUSTROTHERM 20XPS-G/030 50|MP.   |    283.81|             |              |                |   0.397|

|    |         MM CANT NETED                    |      |          |             |              |                |        |

|  86| 2605828 VATA MINERALA FARA LIANT VRAC TIP|KG    |      2.10|             |              |                |   0.002|

|    |         I 70 KG/MC                       |      |          |             |              |                |        |

|  87| 2605831 @VATA MINERALA TIP RIGIPS        |MP.   |    570.96|             |              |                |   0.400|

|  88| 2606143 @SALTEA VATA MINERALA CUSUTA P-DH|MP.   |     20.36|             |              |                |   0.092|

|    |         50 MM                            |      |          |             |              |                |        |

|  89| 2607486 PLACA VATA MINERALA FONOIZOLATOAR|MP.   |    354.51|             |              |                |   0.355|

|    |         E TIP FI100 1200X 600X14         |      |          |             |              |                |        |

|  90| 2607577 PLACA VATA MINERALA IZOLATOARE   |MP.   |     15.00|             |              |                |   0.060|

|    |         GEN TIP G 80 1200X 600X50 S5838/5|      |          |             |              |                |        |

|  91| 2607823 @PLACA VATA MINERALA 200 KG/MC 30|MP.   |    200.55|             |              |                |   1.203|

|    |         MM CU FOLIE ALUMINIU             |      |          |             |              |                |        |

|  92| 2611607 ZGURA GRANULATA DE FURNAL S 648  |KG    |      6.56|             |              |                |   0.007|

|  93| 2800027 PLASA FIBRA STICLA               |MP.   |    379.23|             |              |                |   0.379|

|  94| 2800774 FOLIE ANTICONDENS                |MP.   |    287.85|             |              |                |   0.288|

|  95| 2804216 TUB BETON SIMPLU CIRCULAR FARA   |BUC.  |      3.06|             |              |                |   3.272|

|    |         TALPA MUFA IMBINARE USCATA       |      |          |             |              |                |        |

|    |         1000X1000 S816                   |      |          |             |              |                |        |

|  96| 2804955 TUB TRONCONIC PENTRU CAMIN       |BUC.  |      3.03|             |              |                |   1.227|

|    |         VIZITARE 800X1000 L0,5M S816     |      |          |             |              |                |        |

|  97| 2806616 DISTANTIER ptr rost din pvc      |BUC.  |   1346.00|             |              |                |   0.054|

|  98| 2901052 LEMN FOC RASINOASE DESEURI       |TONA  |      0.02|             |              |                |   0.021|

|  99| 2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE |M.C.  |      0.36|             |              |                |   0.218|

|    |         S.1040                           |      |          |             |              |                |        |

| 100| 2901168 LEMN ROTUND RAS.(BILE MANELE) D= |M.C.  |      4.20|             |              |                |   2.520|

|    |         15-18 CM L=3,00-6,00 M           |      |          |             |              |                |        |

| 101| 2903579 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA  |M.C.  |      2.06|             |              |                |   1.031|

|    |         CLASA A GR=24MM L=4,00M S 942    |      |          |             |              |                |        |

| 102| 2903878 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA  |M.C.  |      6.05|             |              |                |   3.025|

|    |         CLASA C GR=24MM L=5,00M S 942    |      |          |             |              |                |        |

| 103| 2903921 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA  |M.C.  |      0.15|             |              |                |   0.075|

|    |         CLASA D GR=18MM L=4,00M S 942    |      |          |             |              |                |        |

| 104| 2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA  |M.C.  |      4.88|             |              |                |   2.440|

|    |         CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942    |      |          |             |              |                |        |

| 105| 2904004 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA  |M.C.  |      0.07|             |              |                |   0.033|

|    |         CLASA D GR=24MM L=4,50M S 942    |      |          |             |              |                |        |

| 106| 2904406 DULAP RASINOASE TIVIT CLASA A    |M.C.  |      0.66|             |              |                |   0.328|

|    |         GROSIME=48MM LUNGIME=3,50M S 942 |      |          |             |              |                |        |

| 107| 2904418 DULAP RASINOS TIVIT CLASA A      |M.C.  |      1.31|             |              |                |   0.656|

|    |         GROSIME=48MM LUNGIME=4,00M S 942 |      |          |             |              |                |        |

| 108| 2905955 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS  |M.C.  |      0.00|             |              |                |   0.002|

|    |         18/24-24/48MM L=1,50-2,75M       |      |          |             |              |                |        |

| 109| 2906961 RIGLE RASINOASE CU MUCHII        |M.C.  |      4.66|             |              |                |   2.331|

|    |         ASCUTITE G=28/48-96/96 L=3-3,50M |      |          |             |              |                |        |

pag.    5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale             | U.M. |Consumuri | Pret unitar |   Valoare    |    Furnizor    |Greutate|

|Crt.|                                          |      |cuprinse  |exclusiv TVA | exclusiv TVA |                | (tone) |

|    |                                          |      |in oferta |    RON      |     RON      |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 0  |                   1                      |  2   |    3     |     4       |      5       |       6        |   7    |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 110| 2908749 GRINZI RASINOASE CU 4 FETE PLANE |M.C.  |      6.03|             |              |                |   3.017|

|    |         GROSIME=10/12-35/35 LUNGIME=4-6M |      |          |             |              |                |        |

| 111| 2914152 GRINZI STEJAR CU 2 FETE GROSIME= |M.C.  |      0.02|             |              |                |   0.014|

|    |         12/12-15/25MM LUNGIME=5-6M       |      |          |             |              |                |        |

| 112| 2917673 DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C     |M.C.  |      0.63|             |              |                |   0.502|

|    |         GROSIME=50MM LUNGIME=2,00M S 8689|      |          |             |              |                |        |

| 113| 2917685 DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C     |M.C.  |      0.73|             |              |                |   0.587|

|    |         GROSIME=50MM LUNGIME=2,50M S 8689|      |          |             |              |                |        |

| 114| 2918639 DULAPI FAG IMPREGNATI BALOTATI   |M.C.  |      0.15|             |              |                |   0.122|

|    |         LUNGIME=1,8- 5M CLASA A          |      |          |             |              |                |        |

| 115| 2918782 RIGLE FAG NEABURITE CL.A G 80/80-|M.C.  |      2.09|             |              |                |   1.672|

|    |         90/90MM L=1,80-2,50M             |      |          |             |              |                |        |

| 116| 2918794 RIGLE FAG NEABURITE CL.B TIVITE G|M.C.  |      0.36|             |              |                |   0.288|

|    |         =50/50-80/80MM L=1,80-4M         |      |          |             |              |                |        |

| 117| 2925412 PLACA PFL DURE STANDARD CALII    |M.C.  |      0.02|             |              |                |   0.023|

|    |         1FATA NETEDA 1830X1700X6,0 S6986 |      |          |             |              |                |        |

| 118| 2927991 PLACA BETONYP                    |MP.   |    194.25|             |              |                |   2.492|

| 119| 2928347 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM |MP.   |      2.06|             |              |                |   0.052|

|    |         PENTRU PERETI                    |      |          |             |              |                |        |

| 120| 2928361 PANOU COFRAJ ASTEREALA SCINDURI  |MP.   |     27.17|             |              |                |   0.408|

|    |         RASINOASE SCURTE SUBSCURTE       |      |          |             |              |                |        |

| 121| 2931916 USI celulare                     |MP.   |     50.00|             |              |                |   0.700|

| 122| 2934530 FOI DE USA SABLON DIN PAL 2,5CM. |BUC.  |      0.50|             |              |                |   0.005|

|    |         PENTRU RIGIDIZARE TOC            |      |          |             |              |                |        |

| 123| 2940204 PARCHET MELAMINAT 10 MM          |MP.   |    123.50|             |              |                |   1.680|

| 124| 2947679 FERESTRE VELUX                   |MP.   |      3.75|             |              |                |   0.067|

| 125| 2948050 GHERMELE CARBOLINIZATE           |BUC.  |     92.16|             |              |                |   0.046|

| 126| 2948244 BAGHETA SIPCA PERVAZURI          |M     |     55.44|             |              |                |   0.024|

|    |         SEMIROTUNDE                      |      |          |             |              |                |        |

| 127| 2950716 DIBLU DIN LEMN                   |BUC.  |    243.00|             |              |                |   0.012|

| 128| 2958990 LEMN DE FOC FOIOASE TARI LUNGIME=|KG    |     39.44|             |              |                |   0.039|

|    |         1M LIVRABIL DIN DEPOZIT          |      |          |             |              |                |        |

| 129| 2959009 LEMN DE FOC FOIOASE MOI LUNGIME= |KG    |      6.40|             |              |                |   0.006|

|    |         1M LIVRABIL DIN DEPOZIT          |      |          |             |              |                |        |

| 130| 2960395 plinte parchet + canal cablu     |ML.   |    110.00|             |              |                |   1.496|

| 131| 3107031 TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA    |M     |      1.01|             |              |                |   0.002|

|    |         LAMINATA LA CALD 25 X 3 /OLT 35 S|      |          |             |              |                |        |

|    |         404/2                            |      |          |             |              |                |        |

| 132| 3107330 TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA    |M     |     50.50|             |              |                |   0.139|

|    |         LAMINATA LA CALD 32 X 4 /OLT 35 S|      |          |             |              |                |        |

|    |         404/2                            |      |          |             |              |                |        |

| 133| 3108475 ELECTROD VERIFICARE PRIZA DE     |BUC.  |     39.00|             |              |                |   0.264|

|    |         PAMANT 1.5 M                     |      |          |             |              |                |        |

| 134| 3270008 POLISTIREN EXTRUDAT APLA XPS BTF,|M.C.  |      2.49|             |              |                |   0.000|

|    |         INTERIOR/EXTERIOR, CANT FALT, 50 |      |          |             |              |                |        |

|    |         X 600 X 1250 MM                  |      |          |             |              |                |        |

| 135| 3270009 PLASE SUDATE ?6X2000X5000        |KG    |   7430.61|             |              |                |   7.431|

| 136| 3270011 OSB 18 MM                        |MP.   |    373.53|             |              |                |   0.000|

| 137| 3270012 JGHEAB ACOPERIS                  |M     |     41.00|             |              |                |   0.000|

| 138| 3270476 PLACI VATA MINERALA 15 CM        |MP.   |    287.85|             |              |                |   0.288|

pag.    6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale             | U.M. |Consumuri | Pret unitar |   Valoare    |    Furnizor    |Greutate|

|Crt.|                                          |      |cuprinse  |exclusiv TVA | exclusiv TVA |                | (tone) |

|    |                                          |      |in oferta |    RON      |     RON      |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 0  |                   1                      |  2   |    3     |     4       |      5       |       6        |   7    |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 139| 3304768 TEAVA INSTALATII NEAGRA          |M     |      0.25|             |              |                |   0.001|

|    |         NEFILETATA UII- 65(2 1/2) OL 32 1|      |          |             |              |                |        |

|    |         S 7656                           |      |          |             |              |                |        |

| 140| 3305671 TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+   |M     |      2.02|             |              |                |   0.002|

|    |         MUFA FILETATA M - 15( 1/2) OL 32 |      |          |             |              |                |        |

|    |         1 S 7656                         |      |          |             |              |                |        |

| 141| 3336395 TEVI PLUMB MARCA PB99,96 PRESIUNE|KG    |     11.40|             |              |                |   0.011|

|    |         21X 4 S 671                      |      |          |             |              |                |        |

| 142| 3401815 OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333|KG    |      0.32|             |              |                |   0.000|

|    |         OL37-1N D= 20                    |      |          |             |              |                |        |

| 143| 3418167 OTEL ROTUND CALIBRAT S 1800 OSC8 |KG    |     27.95|             |              |                |   0.028|

|    |         D=20                             |      |          |             |              |                |        |

| 144| 3434587 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395   |KG    |      1.92|             |              |                |   0.002|

|    |         OL37-1N LT= 20 X 8               |      |          |             |              |                |        |

| 145| 3434783 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395   |KG    |      0.88|             |              |                |   0.001|

|    |         OL37-1N LT= 30 X 5               |      |          |             |              |                |        |

| 146| 3435828 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395   |KG    |      7.80|             |              |                |   0.008|

|    |         OL37-1N LT= 40 X 6               |      |          |             |              |                |        |

| 147| 3437010 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395   |KG    |      0.24|             |              |                |   0.000|

|    |         OL37-1N LT= 55 X 10              |      |          |             |              |                |        |

| 148| 3500427 CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA   |KG    |    443.10|             |              |                |   0.443|

|    |         CALD S 424 40X 40X 5 OL37-1N     |      |          |             |              |                |        |

| 149| 3563216 inel camin din beton armat , h=  |BUC.  |      3.03|             |              |                |   0.003|

|    |         1Dn =1200mm                      |      |          |             |              |                |        |

| 150| 3602316 TABLA CONSTRUCTII MECANICE S901 1|KG    |    150.00|             |              |                |   0.150|

|    |         X 750X1500 OL34-1N               |      |          |             |              |                |        |

| 151| 3615947 TABLA GROASA 10X 1000 OL37-1K S  |KG    |      0.12|             |              |                |   0.000|

|    |         437                              |      |          |             |              |                |        |

| 152| 3642287 TABLA ZINCATA S2028 0,50X        |KG    |    144.54|             |              |                |   0.145|

|    |         650X1000 OL32-1N CAL.1           |      |          |             |              |                |        |

| 153| 3642419 TABLA ZINCATA S2028 0,50X        |KG    |      9.00|             |              |                |   0.009|

|    |         750X1500 OL32-1N CAL.1           |      |          |             |              |                |        |

| 154| 3655210 TABLA DE ALUMINIU S 428 T 1,5    |KG    |    155.10|             |              |                |   0.155|

|    |         X1000X2000 AL99,5                |      |          |             |              |                |        |

| 155| 3666879 TABLA DIN PLUMB S 490 PB 99,96 3 |KG    |      0.40|             |              |                |   0.000|

|    |         X 500                            |      |          |             |              |                |        |

| 156| 3700041 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD   |KG    |     17.82|             |              |                |   0.018|

|    |         S908 1,5X 20 OL37-1N             |      |          |             |              |                |        |

| 157| 3700053 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD   |KG    |     33.33|             |              |                |   0.033|

|    |         S908 2 X 20 OL37-1N              |      |          |             |              |                |        |

| 158| 3700170 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD   |KG    |      1.80|             |              |                |   0.002|

|    |         S908 2 X225 OL37-1N              |      |          |             |              |                |        |

| 159| 3700390 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD   |KG    |     10.04|             |              |                |   0.010|

|    |         S908 3 X 30 OL37-1N              |      |          |             |              |                |        |

| 160| 3701265 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD   |KG    |     20.25|             |              |                |   0.020|

|    |         S908 4 X 25 OL37-1N              |      |          |             |              |                |        |

| 161| 3704865 BANDA ALUMINIU 1 X 25 S5681      |KG    |      0.01|             |              |                |   0.000|

| 162| 3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12    |KG    |    221.66|             |              |                |   0.222|

|    |         OL32 S 889                       |      |          |             |              |                |        |

| 163| 3803142 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,25    |KG    |      1.30|             |              |                |   0.001|

|    |         OL32 S 889                       |      |          |             |              |                |        |

pag.    7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale             | U.M. |Consumuri | Pret unitar |   Valoare    |    Furnizor    |Greutate|

|Crt.|                                          |      |cuprinse  |exclusiv TVA | exclusiv TVA |                | (tone) |

|    |                                          |      |in oferta |    RON      |     RON      |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 0  |                   1                      |  2   |    3     |     4       |      5       |       6        |   7    |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 164| 3805279 SIRMA MOALE ZINCATA D= 0,8 OL32 S|KG    |      0.18|             |              |                |   0.000|

|    |         889                              |      |          |             |              |                |        |

| 165| 3805293 SIRMA MOALE ZINCATA D= 1 OL32 S  |KG    |      0.33|             |              |                |   0.000|

|    |         889                              |      |          |             |              |                |        |

| 166| 3805322 SIRMA MOALE ZINCATA D= 1,25 OL32 |KG    |      0.82|             |              |                |   0.001|

|    |         S 889                            |      |          |             |              |                |        |

| 167| 3805372 SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S  |KG    |      2.18|             |              |                |   0.002|

|    |         889                              |      |          |             |              |                |        |

| 168| 3805449 SIRMA MOALE ZINCATA D= 4 OL32 S  |KG    |      7.65|             |              |                |   0.008|

|    |         889                              |      |          |             |              |                |        |

| 169| 3875191 BURLANE                          |ML.   |     54.00|             |              |                |   0.054|

| 170| 4109165 TUB FONTA CU FLANSA TURN         |BUC.  |      3.00|             |              |                |   0.717|

|    |         GRAVITATIONAL PN 10 S1675        |      |          |             |              |                |        |

|    |         250X3000                         |      |          |             |              |                |        |

| 171| 4113568 CACIULA PENTRU VENTILATIE DN= 50 |BUC.  |      2.00|             |              |                |   0.001|

|    |         NTI 1337-67                      |      |          |             |              |                |        |

| 172| 4113855 REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477|BUC.  |      1.00|             |              |                |   0.000|

|    |         20X 15 F1                        |      |          |             |              |                |        |

| 173| 4113910 REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477|BUC.  |     64.90|             |              |                |   0.006|

|    |         25X 15 F2                        |      |          |             |              |                |        |

| 174| 4114017 REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477|BUC.  |      1.00|             |              |                |   0.000|

|    |         32X 25 F1                        |      |          |             |              |                |        |

| 175| 4115437 TEU FONTA MALEABILA B1 S476 DN=  |BUC.  |     63.90|             |              |                |   0.012|

|    |         20 3/4                           |      |          |             |              |                |        |

| 176| 4115463 TEU FONTA MALEABILA B1 S476 DN=  |BUC.  |      1.00|             |              |                |   0.000|

|    |         25 1                             |      |          |             |              |                |        |

| 177| 4116998 CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN |BUC.  |      0.70|             |              |                |   0.000|

|    |         15 1/2 TOLI                      |      |          |             |              |                |        |

| 178| 4117784 COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU|BUC.  |     17.50|             |              |                |   0.009|

|    |         TUB IPE DN. 36 MM                |      |          |             |              |                |        |

| 179| 4117801 COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU|BUC.  |    107.50|             |              |                |   0.031|

|    |         TUB IPE DN. 21 MM                |      |          |             |              |                |        |

| 180| 4117813 COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU|BUC.  |    130.00|             |              |                |   0.013|

|    |         TUB IPE DN. 16 MM                |      |          |             |              |                |        |

| 181| 4117966 COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 25|BUC.  |      1.00|             |              |                |   0.000|

|    |         1                                |      |          |             |              |                |        |

| 182| 4119330 COT RACORD OLANDEZ ETANSARE PLANA|BUC.  |      7.00|             |              |                |   0.008|

|    |         FILET INTERIOR SI EXTERIOR UA2   |      |          |             |              |                |        |

|    |         S483 DN 32 11/4                  |      |          |             |              |                |        |

| 183| 4120195 MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN  |BUC.  |     10.00|             |              |                |   0.002|

|    |         32 11/4                          |      |          |             |              |                |        |

| 184| 4120432 MUFA FONTA MALEABILA M2 DS S475  |BUC.  |    315.24|             |              |                |   0.028|

|    |         DN 20 3/4 SD                     |      |          |             |              |                |        |

| 185| 4122210 RACORD OLANDEZ ETANSARE PLANA    |BUC.  |      6.00|             |              |                |   0.003|

|    |         FILET INTERIOR EXTERIOR U2 S482  |      |          |             |              |                |        |

|    |         DN 25 1                          |      |          |             |              |                |        |

| 186| 4122272 RACORD OLANDEZ ETANSARE PLANA    |BUC.  |      4.00|             |              |                |   0.004|

|    |         FILET INTERIOR EXTERIOR U2 S482  |      |          |             |              |                |        |

|    |         DN 40 11/2                       |      |          |             |              |                |        |

| 187| 4123240 NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN |BUC.  |      1.00|             |              |                |   0.000|

|    |         25 1 DS                          |      |          |             |              |                |        |

| 188| 4200359 SPALATOR TABLA EMAIL SIMPLU      |BUC.  |      1.00|             |              |                |   0.011|

pag.    8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale             | U.M. |Consumuri | Pret unitar |   Valoare    |    Furnizor    |Greutate|

|Crt.|                                          |      |cuprinse  |exclusiv TVA | exclusiv TVA |                | (tone) |

|    |                                          |      |in oferta |    RON      |     RON      |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 0  |                   1                      |  2   |    3     |     4       |      5       |       6        |   7    |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 189| 4200775 CADA PENTRU DUS DIN FONTA        |BUC.  |      1.00|             |              |                |   0.048|

|    |         EMAILATA TIP 1 CALITATEA 1       |      |          |             |              |                |        |

|    |         PATRATA S6110                    |      |          |             |              |                |        |

| 190| 4201042 VAS CLOSET FONTA EMAILATA C2 TIP |BUC.  |      7.00|             |              |                |   0.153|

|    |         ORIENTAL DREPTUNGHIULAR S2879    |      |          |             |              |                |        |

| 191| 4201080 SURUB FIXARE (PORTLANT PENTRU    |BUC.  |      1.00|             |              |                |   0.000|

|    |         BAIE SIMB.78011                  |      |          |             |              |                |        |

| 192| 4201107 SURUB FIXARE (BUTON) PENTRU      |BUC.  |     24.00|             |              |                |   0.000|

|    |         OGLINDA                          |      |          |             |              |                |        |

| 193| 4201169 PORTPROSOP ALAMA CU UN BRAT DE   |BUC.  |      6.00|             |              |                |   0.002|

|    |         PERETE TIP U 450MM               |      |          |             |              |                |        |

| 194| 4201298 REZERVOR WC CAPACITATE 12 LITRI S|BUC.  |      7.00|             |              |                |   0.083|

|    |         2756                             |      |          |             |              |                |        |

| 195| 4201353 BATERIE AMESTECATOARE LAVOAR     |BUC.  |      6.00|             |              |                |   0.014|

|    |         FONTA 1/2"" EMAILATA STATIVA     |      |          |             |              |                |        |

|    |         S8732                            |      |          |             |              |                |        |

| 196| 4201423 @BAT MONO+FILTRE DUS "LEADER MIX"|BUC.  |      1.00|             |              |                |   0.003|

|    |         AURIE COD 42L17000               |      |          |             |              |                |        |

| 197| 4201444 BATERIE AMESTECATOARE SPALATOR   |BUC.  |      1.00|             |              |                |   0.002|

|    |         FONTA EMAILATA 1/2""S8732        |      |          |             |              |                |        |

| 198| 4201626 ROBINET TRECERE VENTIL MUFE,     |BUC.  |     10.00|             |              |                |   0.007|

|    |         ALAMA, RACORD BACHELITA PN10-80C,|      |          |             |              |                |        |

|    |         S.A83-3/4                        |      |          |             |              |                |        |

| 199| 4201638 ROBINET TRECERE VENTIL MUFE,     |BUC.  |     12.00|             |              |                |   0.005|

|    |         ALAMA, R. AL PN10-80C,S.2A83-1/2 |      |          |             |              |                |        |

| 200| 4201743 ROBINET PISOAR ALAMA CROMAT 3/   |BUC.  |      1.00|             |              |                |   0.000|

|    |         8"""" CLOPOT MASCAT S 261        |      |          |             |              |                |        |

| 201| 4201779 ROBINET COLT REGLAJ ALAMA        |BUC.  |     20.00|             |              |                |   0.004|

|    |         NICHELATA 1/2 "" S 751/I         |      |          |             |              |                |        |

| 202| 4201782 @ROBINET COLTAR CU VENTIL DN 1/2"|BUC.  |     18.00|             |              |                |   0.005|

|    |         BRAVO                            |      |          |             |              |                |        |

| 203| 4201937 ROBINET REZERVOR WC AM COLT 3/   |BUC.  |      7.00|             |              |                |   0.002|

|    |         8"""" SEMIINALTIME 3 S2377       |      |          |             |              |                |        |

| 204| 4201949 ROBINET REZERVOR WC ALAMA 3/8""""|BUC.  |      7.00|             |              |                |   0.002|

|    |         INALTIME S2377                   |      |          |             |              |                |        |

| 205| 4202577 ROBINET TRECERE FONTA 1 1/4"""" B|BUC.  |      2.00|             |              |                |   0.004|

|    |         DESCARCARE PN10 S6480            |      |          |             |              |                |        |

| 206| 4202981 SIFON FONTA PENTRU CLOSET TURCESC|BUC.  |      7.00|             |              |                |   0.062|

|    |         TIP S C.1 S 2760                 |      |          |             |              |                |        |

| 207| 4203117 SIFON PLUMB PENTRU SPALATOR P 50 |BUC.  |      4.00|             |              |                |   0.004|

| 208| 4203155 SIFON PENTRU PISOAR TIP BUTELIE. |BUC.  |      1.00|             |              |                |   0.001|

|    |         ALAMA NI.CR.1 TOL.SIMB.448       |      |          |             |              |                |        |

| 209| 4203260 VENTIL SCURGERE REZERVOR WC 1 1/4|BUC.  |      7.00|             |              |                |   0.002|

|    |         ALAMA S9610                      |      |          |             |              |                |        |

| 210| 4203349 VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1|BUC.  |      1.00|             |              |                |   0.000|

|    |         1/4 CU RACORD S9610              |      |          |             |              |                |        |

| 211| 4203557 CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 420MM|BUC.  |      2.00|             |              |                |   0.004|

|    |         CAL.1 S 3343                     |      |          |             |              |                |        |

| 212| 4203741 CAPAC CU RAMA FONTA PENTRU CAMIN |BUC.  |      3.00|             |              |                |   0.308|

|    |         VIZITARE TIP 3B CAROSABIL S 2308 |      |          |             |              |                |        |

pag.    9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale             | U.M. |Consumuri | Pret unitar |   Valoare    |    Furnizor    |Greutate|

|Crt.|                                          |      |cuprinse  |exclusiv TVA | exclusiv TVA |                | (tone) |

|    |                                          |      |in oferta |    RON      |     RON      |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 0  |                   1                      |  2   |    3     |     4       |      5       |       6        |   7    |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 213| 4203894 DISPOZITIV DESCARCARE VAS WC     |BUC.  |      7.00|             |              |                |   0.002|

|    |         (MINER AMINOPLAST SI LANT SI     |      |          |             |              |                |        |

|    |         GHIDAJ SI TIJA)                  |      |          |             |              |                |        |

| 214| 4204068 BRATARI TEVI INSTALATII APA SI   |BUC.  |      2.00|             |              |                |   0.000|

|    |         GAZE 1/2"                        |      |          |             |              |                |        |

| 215| 4204082 BRATARI TEVI INSTALATII APA SI   |BUC.  |     15.00|             |              |                |   0.002|

|    |         GAZE 1"1/4"                      |      |          |             |              |                |        |

| 216| 4417847 FLANSA OARBA PN 6 DN= 25 OL37-3K |BUC.  |      0.20|             |              |                |   0.000|

|    |         ET PU FORMA A S7451              |      |          |             |              |                |        |

| 217| 4417902 FLANSA OARBA PN 6 DN= 40 OL37-2  |BUC.  |      0.40|             |              |                |   0.001|

|    |         ET PU FORMA A S7451              |      |          |             |              |                |        |

| 218| 4417964 FLANSA OARBA PN 6 DN= 50 OL37-2  |BUC.  |      0.20|             |              |                |   0.000|

|    |         ET PU FORMA A S7451              |      |          |             |              |                |        |

| 219| 4418023 FILTRU Y                         |BUC.  |      0.20|             |              |                |   0.000|

| 220| 4500656 ROBINET CEP GAZE NATURALE MUFE,  |BUC.  |     24.00|             |              |                |   0.004|

|    |         ALAMA PN1000MM H2O,5.812-1/4     |      |          |             |              |                |        |

| 221| 4500852 ROBINET CEP GAZE NATURALE MUFE,  |BUC.  |      1.00|             |              |                |   0.001|

|    |         FC, PN 1000MM H2O,S.800-1 1/4    |      |          |             |              |                |        |

| 222| 4500864 ROBINET CEP GAZE NATURALE MUFE,  |BUC.  |      2.00|             |              |                |   0.002|

|    |         FC, PN 1000MM H2O,S.800-1        |      |          |             |              |                |        |

| 223| 4500888 ROBINET CEP GAZE NATURALE MUFE,  |BUC.  |      1.00|             |              |                |   0.000|

|    |         FC, PN 1000MM H2O,S.800-1/2      |      |          |             |              |                |        |

| 224| 4501129 RACORD ALAMA TURNATA FILET       |BUC.  |     12.00|             |              |                |   0.000|

|    |         EXTERIOR D 1/2 TOLI (ARM.NEFER.) |      |          |             |              |                |        |

| 225| 4507207 @ROBINET COLTAR DN 1/2" COD      |BUC.  |      2.00|             |              |                |   0.000|

|    |         4O020407                         |      |          |             |              |                |        |

| 226| 4806830 CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 5X |M     |     72.10|             |              |                |   0.079|

|    |         16 U S 8778                      |      |          |             |              |                |        |

| 227| 4826878 CONDUCTOR FY 1X 1 S 6865         |M     |   1049.99|             |              |                |   0.021|

| 228| 4826880 CONDUCTOR FY 1X 1,5 S 6865       |M     |   1699.50|             |              |                |   0.051|

| 229| 4826892 CONDUCTOR FY 1X 2,5 S 6865       |M     |   1153.60|             |              |                |   0.046|

| 230| 4826919 CONDUCTOR FY 1X 6 S 6865         |M     |    154.50|             |              |                |   0.008|

| 231| 4828278 CONDUCTOR AF -750 1X 2,5 S 5699  |M     |     10.50|             |              |                |   0.000|

| 232| 4828450 CONDUCTOR AFY 1X 6 S 6865        |M     |      1.20|             |              |                |   0.000|

| 233| 5104514 CORP DE ILUMINAT LED TIP FIDA    |BUC.  |     21.00|             |              |                |   0.021|

|    |         ELECTRA 57W                      |      |          |             |              |                |        |

| 234| 5104516 CORP DE ILUMINAT SIGURANTA PTR   |BUC.  |     36.00|             |              |                |   0.036|

|    |         EVACUARE -EXIT CISA -02M 8 W SI  |      |          |             |              |                |        |

|    |         BAT LOCALA                       |      |          |             |              |                |        |

| 235| 5104631 CORP DE ILUMINAT LED TIP FIDA    |BUC.  |      4.00|             |              |                |   0.004|

|    |         ELCTRA 57W ECHIPAT CU KIT DE     |      |          |             |              |                |        |

|    |         SIGURANTA 1,5 H                  |      |          |             |              |                |        |

| 236| 5104655 CORP DE ILUMINAT LED TIP LINDA - |BUC.  |      2.00|             |              |                |   0.002|

|    |         14W ECHIPAT CU KIT DE SIGURANTA  |      |          |             |              |                |        |

|    |         1,5H                             |      |          |             |              |                |        |

| 237| 5105013 CORP DE ILUMINAR LED TIP CALYPSO |BUC.  |      8.00|             |              |                |   0.008|

|    |         6W                               |      |          |             |              |                |        |

| 238| 5105049 CORP DE ILUMINAT LED TIP ASPEN 8W|BUC.  |      4.00|             |              |                |   0.004|

| 239| 5105050 CORP DE ILUMINAT SPOT TIP LED    |BUC.  |     36.00|             |              |                |   0.036|

|    |         LIGHT SMART 15W                  |      |          |             |              |                |        |

| 240| 5502405 INTRERUPTOR BIPOLAR PENTRU UZ    |BUC.  |     18.00|             |              |                |   0.001|

|    |         INDUSTRIAL 220V 10A COD 057      |      |          |             |              |                |        |

pag.   10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale             | U.M. |Consumuri | Pret unitar |   Valoare    |    Furnizor    |Greutate|

|Crt.|                                          |      |cuprinse  |exclusiv TVA | exclusiv TVA |                | (tone) |

|    |                                          |      |in oferta |    RON      |     RON      |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 0  |                   1                      |  2   |    3     |     4       |      5       |       6        |   7    |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 241| 5519173 INTRERUPATOR SIMPLU 10A ,230 V   |BUC.  |      7.00|             |              |                |   0.004|

|    |         ST.+ DOZA DE APARATAJ SI         |      |          |             |              |                |        |

|    |         ACCESORII MONTAJ INCLUSE         |      |          |             |              |                |        |

| 242| 5519202 INTRERUPTOR CAP SCARA 10A/230V , |BUC.  |      8.00|             |              |                |   0.009|

|    |         PT +DOZA DE APARATAJ SI ACCESORII|      |          |             |              |                |        |

|    |         INCLUSE                          |      |          |             |              |                |        |

| 243| 5536003 PRIZA SIMPLA 16A/230V            |BUC.  |      2.00|             |              |                |   0.002|

| 244| 5536004 PRIZA BIPOLARA CAPAC AMINOPLAST  |BUC.  |      4.00|             |              |                |   0.000|

|    |         DREP-TUNGH.250V/10A,MONTAJ       |      |          |             |              |                |        |

|    |         INGROPAT                         |      |          |             |              |                |        |

| 245| 5536171 PRIZA dubla                      |BUC.  |     40.00|             |              |                |   0.002|

| 246| 5536172 TABLOU ELECTRIC TE DE APARTAMENT |BUC.  |      1.00|             |              |                |   0.001|

|    |         COMPLET ECHIPAT TRIFAZAT         |      |          |             |              |                |        |

| 247| 5601160 TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI   |BUC.  |      0.60|             |              |                |   0.000|

|    |         IZOLANTE SI DE PROTECTIE T16     |      |          |             |              |                |        |

|    |         S5764                            |      |          |             |              |                |        |

| 248| 5801814 @SURUB 212/3,5-25 MM             |BUC.  |  14823.00|             |              |                |   0.015|

| 249| 5801816 @SURUB CU DIBLU 6 X 42 MM        |BUC.  |   1027.73|             |              |                |   0.001|

| 250| 5810187 SURUB CAP HEXAGONAL FILET SUB CAP|BUC.  |     15.00|             |              |                |   0.000|

|    |         PREC.M 6 X 12 GR. 5.8 S4845      |      |          |             |              |                |        |

| 251| 5810230 SURUB CAP HEXAGONAL FILET SUB CAP|BUC.  |    210.00|             |              |                |   0.002|

|    |         PRECIS M 6 X 16 GR. 5.8 S4845    |      |          |             |              |                |        |

| 252| 5819963 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X|BUC.  |      1.75|             |              |                |   0.000|

|    |         25 GR. 4.8 S 920                 |      |          |             |              |                |        |

| 253| 5819987 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X|BUC.  |    145.00|             |              |                |   0.001|

|    |         30 GR. 4.8 S 920                 |      |          |             |              |                |        |

| 254| 5820390 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M   |BUC.  |      3.62|             |              |                |   0.000|

|    |         10X 35 GR. 4.8 S 920             |      |          |             |              |                |        |

| 255| 5820869 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M   |BUC.  |      3.99|             |              |                |   0.000|

|    |         12X 50 GR. 4.8 S 920             |      |          |             |              |                |        |

| 256| 5822283 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M   |BUC.  |      9.95|             |              |                |   0.002|

|    |         20X 60 GR. 4.8 S 920             |      |          |             |              |                |        |

| 257| 5822403 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M   |BUC.  |      9.28|             |              |                |   0.002|

|    |         20X 80 GR. 4.8 S 920             |      |          |             |              |                |        |

| 258| 5827702 SURUB PENTRU FUNDATII GROSOLAN A |BUC.  |      8.00|             |              |                |   0.003|

|    |         M 16X 200 GR. 4.8 S 2350         |      |          |             |              |                |        |

| 259| 5828914 SURUB CAP INECAT CRESTAT         |BUC.  |      0.08|             |              |                |   0.000|

|    |         SEMIPRECIS M 4X 12 GR. 4.8 S 2571|      |          |             |              |                |        |

| 260| 5829009 SURUB CAP INECAT CRESTAT         |BUC.  |      0.10|             |              |                |   0.000|

|    |         SEMIPRECIS M 5X 16 GR. 4.8 S 2571|      |          |             |              |                |        |

| 261| 5829011 SURUB CAP INECAT CRESTAT         |BUC.  |      0.24|             |              |                |   0.000|

|    |         SEMIPRECIS M 5X 18 GR. 4.8 S 2571|      |          |             |              |                |        |

| 262| 5829023 SURUB CAP INECAT CRESTAT         |BUC.  |      0.10|             |              |                |   0.000|

|    |         SEMIPRECIS M 5X 20 GR. 4.8 S 2571|      |          |             |              |                |        |

| 263| 5829047 SURUB CAP INECAT CRESTAT         |BUC.  |      0.08|             |              |                |   0.000|

|    |         SEMIPRECIS M 5X 25 GR. 4.8 S 2571|      |          |             |              |                |        |

| 264| 5829073 SURUB CAP INECAT CRESTAT         |BUC.  |      0.25|             |              |                |   0.000|

|    |         SEMIPRECIS M 5X 45 GR. 4.8 S 2571|      |          |             |              |                |        |

| 265| 5835254 SURUB CAP SEMIINECAT LOCAS       |BUC.  |      0.10|             |              |                |   0.000|

|    |         CRUCIFIX FORMA A 4,8X32 S9344/7  |      |          |             |              |                |        |

| 266| 5836741 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X|BUC.  |     90.00|             |              |                |   0.001|

|    |         25 F1 S 1452                     |      |          |             |              |                |        |

pag.   11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale             | U.M. |Consumuri | Pret unitar |   Valoare    |    Furnizor    |Greutate|

|Crt.|                                          |      |cuprinse  |exclusiv TVA | exclusiv TVA |                | (tone) |

|    |                                          |      |in oferta |    RON      |     RON      |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 0  |                   1                      |  2   |    3     |     4       |      5       |       6        |   7    |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 267| 5836935 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 4 X|BUC.  |     14.00|             |              |                |   0.000|

|    |         30 F1 S 1452                     |      |          |             |              |                |        |

| 268| 5837161 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 5 X|BUC.  |     24.00|             |              |                |   0.000|

|    |         50 F1 S 1452                     |      |          |             |              |                |        |

| 269| 5838567 SURUB CU CAP PATRAT PENTRU LEMN L|KG    |     11.10|             |              |                |   0.013|

|    |         10 X 100 S 1455                  |      |          |             |              |                |        |

| 270| 5838579 SURUB CU CAP PATRAT PENTRU LEMN L|BUC.  |    125.40|             |              |                |   0.011|

|    |         10 X 140 F1 S 1455               |      |          |             |              |                |        |

| 271| 5838610 SURUB CU CAP PATRAT PENTRU LEMN L|BUC.  |    836.00|             |              |                |   0.075|

|    |         12 X 100 F1 S 1455               |      |          |             |              |                |        |

| 272| 5838775 SURUB CU CAP PATRAT PENTRU LEMN L|BUC.  |    418.00|             |              |                |   0.104|

|    |         16 X 200 F1 S 1455               |      |          |             |              |                |        |

| 273| 5840405 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M |BUC.  |    706.35|             |              |                |   0.007|

|    |         6 GR. 5 S 922                    |      |          |             |              |                |        |

| 274| 5840443 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M |BUC.  |      7.25|             |              |                |   0.000|

|    |         10 GR. 5 S 922                   |      |          |             |              |                |        |

| 275| 5840479 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M |BUC.  |      3.99|             |              |                |   0.000|

|    |         12 GR. 5 S 922                   |      |          |             |              |                |        |

| 276| 5840558 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M |BUC.  |      8.00|             |              |                |   0.000|

|    |         16 GR. 5 S 922                   |      |          |             |              |                |        |

| 277| 5840601 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M |BUC.  |     19.23|             |              |                |   0.002|

|    |         20 GR. 5 S 922                   |      |          |             |              |                |        |

| 278| 5840948 PIULITA HEXAGONALA UZUAL S 922   |KG    |      4.44|             |              |                |   0.005|

|    |         OL37 A M 10                      |      |          |             |              |                |        |

| 279| 5841021 PIULITE PATRATE M 10 GR. 6 S 926 |BUC.  |    125.40|             |              |                |   0.001|

| 280| 5841045 PIULITE PATRATE M 12 GR. 6 S 926 |BUC.  |    836.00|             |              |                |   0.017|

| 281| 5841069 PIULITE PATRATE M 16 GR. 6 S 926 |BUC.  |    418.00|             |              |                |   0.013|

| 282| 5842972 PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA   |BUC.  |    220.50|             |              |                |   0.002|

|    |         S6218 OL37 M 6                   |      |          |             |              |                |        |

| 283| 5881198 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL|BUC.  |    146.75|             |              |                |   0.001|

|    |         M 6 OL34 S 1388                  |      |          |             |              |                |        |

| 284| 5881241 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL|BUC.  |      3.62|             |              |                |   0.000|

|    |         M 10 OL34 S 1388                 |      |          |             |              |                |        |

| 285| 5881265 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL|BUC.  |      3.99|             |              |                |   0.000|

|    |         M 12 OL34 S 1388                 |      |          |             |              |                |        |

| 286| 5882104 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL |KG    |      0.42|             |              |                |   0.000|

|    |         A M 6 OL34 S 5200                |      |          |             |              |                |        |

| 287| 5882142 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL |KG    |      0.04|             |              |                |   0.000|

|    |         A M 8 OL34 S 5200                |      |          |             |              |                |        |

| 288| 5882178 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL |KG    |      0.56|             |              |                |   0.001|

|    |         A M 10 OL34 S 5200               |      |          |             |              |                |        |

| 289| 5882257 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL |KG    |      0.09|             |              |                |   0.000|

|    |         A M 18 OL34 S 5200               |      |          |             |              |                |        |

| 290| 5882295 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL |KG    |      0.31|             |              |                |   0.000|

|    |         A M 22 OL34 S 5200               |      |          |             |              |                |        |

| 291| 5883043 SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 11   |KG    |      2.09|             |              |                |   0.002|

|    |         OL34 S 7565                      |      |          |             |              |                |        |

| 292| 5883067 SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 14   |KG    |     28.84|             |              |                |   0.033|

|    |         OL34 S 7565                      |      |          |             |              |                |        |

| 293| 5883263 SAIBA PLATA PENTRU LEMN B M 20   |KG    |     27.38|             |              |                |   0.032|

|    |         OL34 S 7565                      |      |          |             |              |                |        |

pag.   12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale             | U.M. |Consumuri | Pret unitar |   Valoare    |    Furnizor    |Greutate|

|Crt.|                                          |      |cuprinse  |exclusiv TVA | exclusiv TVA |                | (tone) |

|    |                                          |      |in oferta |    RON      |     RON      |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 0  |                   1                      |  2   |    3     |     4       |      5       |       6        |   7    |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 294| 5883469 SAIBA GROWER SERIA USOARA R M 6  |KG    |      0.10|             |              |                |   0.000|

|    |         ARC6 S 7666/2                    |      |          |             |              |                |        |

| 295| 5884803 NIT CU CAP SEMIROTUND 4 X 9 OL34 |KG    |      0.01|             |              |                |   0.000|

|    |         S 797                            |      |          |             |              |                |        |

| 296| 5885651 NIT CU CAP SEMIINECAT 2 X 6 OL34 |KG    |      0.27|             |              |                |   0.000|

|    |         S 1257                           |      |          |             |              |                |        |

| 297| 5886746 NIT POP PANOURI TABLA            |BUC.  |   1704.00|             |              |                |   0.017|

| 298| 5886772 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 1,8 X 40|KG    |      1.17|             |              |                |   0.001|

|    |         OL34 S 2111                      |      |          |             |              |                |        |

| 299| 5886801 CUIE CU CAP CONIC TIP A 2,24X 50 |KG    |     18.00|             |              |                |   0.021|

|    |         S 2111                           |      |          |             |              |                |        |

| 300| 5886851 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 2,5 X 60|KG    |     19.68|             |              |                |   0.023|

|    |         OL34 S 2111                      |      |          |             |              |                |        |

| 301| 5886928 CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 |KG    |      6.47|             |              |                |   0.008|

|    |         S 2111                           |      |          |             |              |                |        |

| 302| 5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70  |KG    |    150.28|             |              |                |   0.174|

|    |         OL34 S 2111                      |      |          |             |              |                |        |

| 303| 5887001 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4 X100  |KG    |      4.63|             |              |                |   0.005|

|    |         OL34 S 2111                      |      |          |             |              |                |        |

| 304| 5887855 CUIE CU CAP PLAT TIP B 2 X 20    |KG    |      0.02|             |              |                |   0.000|

|    |         OL34 S 2111                      |      |          |             |              |                |        |

| 305| 5887893 CUIE CU CAP PLAT TIP B 3,0 X 30 S|KG    |      5.73|             |              |                |   0.007|

|    |         2111                             |      |          |             |              |                |        |

| 306| 5888213 CUIE CU CAP CILINDRIC TIP A 1,18X|KG    |      0.84|             |              |                |   0.001|

|    |         40 S 2111                        |      |          |             |              |                |        |

| 307| 5893294 BOLT CU CAP FORMA B 28X 95 OL50 S|BUC.  |     75.00|             |              |                |   0.051|

|    |         5754/1                           |      |          |             |              |                |        |

| 308| 5893385 BOLT TORNADO FIXARE ASAMBLARE    |BUC.  |    792.00|             |              |                |   0.008|

|    |         PANOU                            |      |          |             |              |                |        |

| 309| 5893438 BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL    |BUC.  |    404.10|             |              |                |   0.004|

|    |         VENTILATOR B OLC45 D=20 * 50     |      |          |             |              |                |        |

| 310| 5893464 BOLT DE IMPUSCAT                 |BUC.  |      6.00|             |              |                |   0.000|

| 311| 5900358 ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69  |KG    |      1.95|             |              |                |   0.002|

|    |         E42.26.13/BG.22FE D=2,50MM       |      |          |             |              |                |        |

| 312| 5900504 SIRMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 |KG    |      0.01|             |              |                |   0.000|

|    |         COLACI D= 4,00                   |      |          |             |              |                |        |

| 313| 5900712 ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S   |KG    |      2.67|             |              |                |   0.003|

|    |         1125/2 E44C 2,5                  |      |          |             |              |                |        |

| 314| 5900839 ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S   |KG    |      0.62|             |              |                |   0.001|

|    |         1125/2 E48T SUPEREXTRA 4         |      |          |             |              |                |        |

| 315| 5901235 ELECTROD SUDURA OTEL S 1125/2    |KG    |    303.60|             |              |                |   0.364|

|    |         E51.2R 2X350 INVELIS             |      |          |             |              |                |        |

| 316| 5901340 ELECTROD SUDURA OTEL SLAB ALIAT S|KG    |      1.83|             |              |                |   0.002|

|    |         1125/2 E50B 4                    |      |          |             |              |                |        |

| 317| 5903130 SIRMA PLINA PENTRU SUDURA SI     |KG    |      0.26|             |              |                |   0.000|

|    |         INCARCARE SUB FLUX S10 2,5       |      |          |             |              |                |        |

| 318| 5903207 SIRMA PLINA PENTRU SUDURA SI     |KG    |      0.01|             |              |                |   0.000|

|    |         INCARCARE SUB FLUX S10MN1 4      |      |          |             |              |                |        |

| 319| 5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT   |M.C.  |    387.53|             |              |                |   4.709|

|    |         STAS 2031 CLASA A                |      |          |             |              |                |        |

| 320| 5904574 ARGON GAZOS IMBUTELIAT PENTRU    |M.C.  |      0.38|             |              |                |   0.003|

|    |         SUDARE TIP C S 795               |      |          |             |              |                |        |

pag.   13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale             | U.M. |Consumuri | Pret unitar |   Valoare    |    Furnizor    |Greutate|

|Crt.|                                          |      |cuprinse  |exclusiv TVA | exclusiv TVA |                | (tone) |

|    |                                          |      |in oferta |    RON      |     RON      |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 0  |                   1                      |  2   |    3     |     4       |      5       |       6        |   7    |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 321| 5904770 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30 |KG    |     11.00|             |              |                |   0.011|

| 322| 5904794 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA|KG    |      0.01|             |              |                |   0.000|

|    |         LP 40                            |      |          |             |              |                |        |

| 323| 5904809 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA|KG    |      1.26|             |              |                |   0.001|

|    |         LP 30G                           |      |          |             |              |                |        |

| 324| 6001317 PIATRA DE SLEFUIT FORMA RINICHI H|KG    |      1.10|             |              |                |   0.001|

|    |         = 73 MM                          |      |          |             |              |                |        |

| 325| 6001616 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI |BUC.  |      2.55|             |              |                |   0.000|

|    |         23X30 GR 6 S1581                 |      |          |             |              |                |        |

| 326| 6001642 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI |BUC.  |    227.70|             |              |                |   0.005|

|    |         23X30 GR 12 S1581                |      |          |             |              |                |        |

| 327| 6001654 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI |BUC.  |      6.00|             |              |                |   0.000|

|    |         23X30 GR 16 S1581                |      |          |             |              |                |        |

| 328| 6001666 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI |BUC.  |    645.00|             |              |                |   0.013|

|    |         23X30 GR 25 S1581                |      |          |             |              |                |        |

| 329| 6001965 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA      |BUC.  |     51.00|             |              |                |   0.002|

|    |         CARBURA SILICIU NEARMATA 23X30 GR|      |          |             |              |                |        |

|    |         40 FOI S1582                     |      |          |             |              |                |        |

| 330| 6100034 GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4  |KG    |      2.68|             |              |                |   0.003|

|    |         STAS 3097-80                     |      |          |             |              |                |        |

| 331| 6100175 GRUND SLEFUIRE RAPIDA INCOLOR G. |KG    |      0.03|             |              |                |   0.000|

|    |         002-4 NTR 4607-70                |      |          |             |              |                |        |

| 332| 6100814 GRUND MINIU ANTICOROZIV G.355-6  |KG    |     17.67|             |              |                |   0.019|

|    |         NI 1703-80                       |      |          |             |              |                |        |

| 333| 6100979 GRUND ALCHID ALB G 105-1         |KG    |      9.60|             |              |                |   0.010|

| 334| 6101234 GRUND PRENADEZ TIP M NTR 2831-74 |KG    |      3.85|             |              |                |   0.004|

| 335| 6101325 CHIT ETANSARE NI 352-77 NAPOCHIM |KG    |     24.00|             |              |                |   0.025|

| 336| 6102020 CHIT PE BAZA DE DISPERSII        |KG    |     42.75|             |              |                |   0.047|

|    |         VINILICE PVA PENTRU INTERIOR C   |      |          |             |              |                |        |

|    |         108-20                           |      |          |             |              |                |        |

| 337| 6102111 ROMALCHIT C.895-12               |KG    |      1.40|             |              |                |   0.002|

| 338| 6102197 CHIT DE CUTIT CUPTOR C 895 -7    |KG    |      1.80|             |              |                |   0.002|

| 339| 6103218 VOPSEA ULEI ORICE CULOARE        |KG    |     27.10|             |              |                |   0.029|

| 340| 6103294 VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3   |KG    |     21.95|             |              |                |   0.024|

|    |         NTR 90-80                        |      |          |             |              |                |        |

| 341| 6103311 VOPSEA GALBEN CREM V.451-3 NTR 90|KG    |      1.59|             |              |                |   0.002|

|    |         -80                              |      |          |             |              |                |        |

| 342| 6104171 VOPSEA ANTICOROZIVA PE BAZA DE   |KG    |      0.39|             |              |                |   0.000|

|    |         BITUM STRATIFICAT II V.813-66    |      |          |             |              |                |        |

| 343| 6104353 VOPSEA VINAROM ALBA CU AMORSA    |KG    |    387.00|             |              |                |   0.418|

| 344| 6104677 @VOPSEA DECORATIVA TIP MARMURA   |L     |     63.00|             |              |                |   0.101|

|    |         CASATI TINTORETTO                |      |          |             |              |                |        |

| 345| 6108426 EMAIL GRI INCHIS E.895-1 NTR 1703|KG    |      8.20|             |              |                |   0.009|

|    |         -80                              |      |          |             |              |                |        |

| 346| 6108866 EMAIL GRI CLORCAUCIUC E.829-1 NTR|KG    |     35.34|             |              |                |   0.038|

|    |         17-65                            |      |          |             |              |                |        |

| 347| 6108945 ULEI DE IN SICATIVAT U.001-13    |KG    |      0.10|             |              |                |   0.000|

|    |         STAS 16-80                       |      |          |             |              |                |        |

| 348| 6109080 DILUANT PENTRU PRENADEZ NTR 2830-|KG    |      6.72|             |              |                |   0.008|

|    |         75                               |      |          |             |              |                |        |

| 349| 6109420 DILUANT PENTRU LACURI ANTICOROZIV|KG    |      2.49|             |              |                |   0.003|

|    |         E D006-1 NI 1708-61 A1           |      |          |             |              |                |        |

pag.   14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale             | U.M. |Consumuri | Pret unitar |   Valoare    |    Furnizor    |Greutate|

|Crt.|                                          |      |cuprinse  |exclusiv TVA | exclusiv TVA |                | (tone) |

|    |                                          |      |in oferta |    RON      |     RON      |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 0  |                   1                      |  2   |    3     |     4       |      5       |       6        |   7    |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 350| 6109444 DILUANT RASINI ALCHIDICE D 005-12|KG    |      6.00|             |              |                |   0.007|

| 351| 6109872 ARACET TIP E 50 (POLIACETAT DE   |KG    |     90.00|             |              |                |   0.094|

|    |         VINIL.TIP E)                     |      |          |             |              |                |        |

| 352| 6110443 PRENADEZ 400 NII 2829-74         |KG    |     32.90|             |              |                |   0.036|

| 353| 6110467 CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76     |KG    |      0.30|             |              |                |   0.000|

| 354| 6110510 ADEZIV PTR LIPIT P.V.C.          |KG    |      3.41|             |              |                |   0.004|

| 355| 6200468 GRAFIT CONCENTRAT (FLOTAT) TIPG  |KG    |      0.01|             |              |                |   0.000|

|    |         PRAF                             |      |          |             |              |                |        |

| 356| 6200535 BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120 S|L     |      0.39|             |              |                |   0.000|

|    |         45                               |      |          |             |              |                |        |

| 357| 6200573 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R  |L     |      6.40|             |              |                |   0.006|

|    |         75 NORMALA S 176                 |      |          |             |              |                |        |

| 358| 6200585 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R  |KG    |      7.62|             |              |                |   0.010|

|    |         75 NORMALA S 176                 |      |          |             |              |                |        |

| 359| 6200676 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS  |KG    |     10.74|             |              |                |   0.013|

|    |         44                               |      |          |             |              |                |        |

| 360| 6200729 PARCHETIN STAS 44                |L     |      0.63|             |              |                |   0.001|

| 361| 6200743 PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID |KG    |      0.45|             |              |                |   0.001|

|    |         767                              |      |          |             |              |                |        |

| 362| 6200767 PETROL DISTILAT TIP 18/200 NP-NID|L     |      4.69|             |              |                |   0.005|

|    |         767                              |      |          |             |              |                |        |

| 363| 6200937 MOTORINA ADITIVATA PUNCT         |L     |      0.45|             |              |                |   0.000|

|    |         CONGELARE -25 S 240              |      |          |             |              |                |        |

| 364| 6200975 COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP 1    |KG    |      1.98|             |              |                |   0.002|

|    |         STAS 54                          |      |          |             |              |                |        |

| 365| 6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU         |KG    |     52.78|             |              |                |   0.061|

|    |         DECOFRARE BETOANE S11382         |      |          |             |              |                |        |

| 366| 6201632 ULEIURI PARAFINOASE SELECTIONATE |KG    |      1.28|             |              |                |   0.001|

|    |         TIP UPS180 S10580                |      |          |             |              |                |        |

| 367| 6202507 VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP |KG    |      0.32|             |              |                |   0.000|

|    |         A S 917                          |      |          |             |              |                |        |

| 368| 6202727 ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR      |KWH.  |    187.50|             |              |                |   0.002|

|    |         PENTRU CONSUMATORI FORTA         |      |          |             |              |                |        |

| 369| 6202741 ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR      |KWH.  |   3866.25|             |              |                |   0.039|

|    |         PENTRU LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ  |      |          |             |              |                |        |

| 370| 6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI   |M.C.  |     13.14|             |              |                |  13.140|

|    |         DRUMURI SI TERASAMENTE IN        |      |          |             |              |                |        |

|    |         CISTERNE                         |      |          |             |              |                |        |

| 371| 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI|M.C.  |    287.61|             |              |                | 287.614|

|    |         BETOANE DELA RETEA               |      |          |             |              |                |        |

| 372| 6202820 APA POTABILA                     |M.C.  |      0.05|             |              |                |   0.051|

| 373| 6301236 GRINDA DIN PROFILE SI OTEL ROTUND|KG    |   2320.00|             |              |                |   2.320|

|    |         G=1,0- 2,0T                      |      |          |             |              |                |        |

| 374| 6302242 STILP DIN PROFILE U-I 10% TABLE- |KG    |   2211.00|             |              |                |   2.211|

|    |         PLATBANDE G< 1T OL371N           |      |          |             |              |                |        |

| 375| 6305098 PARAPET DIN TEAVA RECT LA TERASA |KG    |     10.50|             |              |                |   0.011|

|    |         20X30X3 MM                       |      |          |             |              |                |        |

| 376| 6306495 USI DE GARAJ                     |MP.   |     18.75|             |              |                |   1.164|

| 377| 6306705 USA DIN pvc cu geam tripan       |MP.   |      7.00|             |              |                |   0.014|

| 378| 6307233 @PROFIL UW 50                    |ML.   |    424.32|             |              |                |   0.849|

| 379| 6307234 @PROFIL CW 50                    |ML.   |    910.35|             |              |                |   1.821|

| 380| 6307235 @PROFIL UW 75                    |ML.   |     32.45|             |              |                |   0.097|

pag.   15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale             | U.M. |Consumuri | Pret unitar |   Valoare    |    Furnizor    |Greutate|

|Crt.|                                          |      |cuprinse  |exclusiv TVA | exclusiv TVA |                | (tone) |

|    |                                          |      |in oferta |    RON      |     RON      |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 0  |                   1                      |  2   |    3     |     4       |      5       |       6        |   7    |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 381| 6307236 @PROFIL CW 75                    |ML.   |     69.42|             |              |                |   0.208|

| 382| 6307334 Ferestre din pvc cu geam tripan  |MP.   |     70.00|             |              |                |   0.070|

| 383| 6309886 Confectii metalice inglobate in  |KG    |      4.42|             |              |                |   0.004|

|    |         beton                            |      |          |             |              |                |        |

| 384| 6311231 CIRLIGE DIN OTEL ZINCATE PENTRU  |BUC.  |     61.50|             |              |                |   0.044|

|    |         JGHEABURI                        |      |          |             |              |                |        |

| 385| 6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII   |KG    |    123.91|             |              |                |   0.144|

|    |         DIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM |      |          |             |              |                |        |

| 386| 6311607 PIESE METAL.DE TRECERE ETANSA    |KG    |     40.00|             |              |                |   0.040|

|    |         PRIN ZID A CONDUCTELOR           |      |          |             |              |                |        |

| 387| 6312106 FISIE TABLA PLUMB PENTRU MARCAREA|BUC.  |      2.00|             |              |                |   0.000|

|    |         CABLURILOR 300X20X2 MM           |      |          |             |              |                |        |

| 388| 6312443 ACCESORII METALICE ZINCATE       |BUC.  |    711.00|             |              |                |   0.064|

|    |         MONTATE PE PLACI TABLA ONDULATA  |      |          |             |              |                |        |

|    |         TIJE SIMBOL 01011                |      |          |             |              |                |        |

| 389| 6313306 DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE     |BUC.  |     10.00|             |              |                |   0.000|

|    |         PENTRU SURUB M 8                 |      |          |             |              |                |        |

| 390| 6411299 Capac rigola prefabricata        |BUC.  |     18.00|             |              |                |  13.554|

|    |         150x300x490 mm                   |      |          |             |              |                |        |

| 391| 6419800 Rigole prefabricate 370x650x600mm|BUC.  |     24.30|             |              |                |   0.024|

|    |         -buc 2,7 /ml                     |      |          |             |              |                |        |

| 392| 6420771 PIESA B.A. B250 SUPORT CAPAC S.  |BUC.  |      3.03|             |              |                |   0.903|

|    |         2448-73 P.3.3.3                  |      |          |             |              |                |        |

| 393| 6505416 BULOANE M12                      |BUC.  |     80.00|             |              |                |   0.190|

| 394| 6607553 @BANDA GARNITURA B=50 MM         |ML.   |    689.52|             |              |                |   0.041|

| 395| 6607554 @BANDA GARNITURA B=70 MM         |ML.   |     52.73|             |              |                |   0.003|

| 396| 6621337 PROGRAMATOR APRINDERE ILUMINAT   |BUC.  |      4.00|             |              |                |   0.000|

|    |         EXT                              |      |          |             |              |                |        |

| 397| 6621533 BANDA IZOLATOARE DIN PINZA       |M     |     23.70|             |              |                |   0.002|

|    |         CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM S 3658|      |          |             |              |                |        |

| 398| 6621703 PLACI TEHNICE CAUCIUC GARNITURI  |KG    |      0.04|             |              |                |   0.000|

|    |         FARA INSERTIE TEXTILA REZISTENTE |      |          |             |              |                |        |

|    |         PETROL TIP.PA 4 MM               |      |          |             |              |                |        |

| 399| 6622020 PLACA MARSIT M 25-450X3,0 MM S   |KG    |      0.04|             |              |                |   0.000|

|    |         3498                             |      |          |             |              |                |        |

| 400| 6700248 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 32X1,6|M     |     14.00|             |              |                |   0.003|

|    |         STAS 6675/2                      |      |          |             |              |                |        |

| 401| 6701100 @TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN4 DN|M     |     25.50|             |              |                |   0.007|

|    |         40X2.0 COD 64000063              |      |          |             |              |                |        |

| 402| 6701904 Aerisitor Dn 50 mm               |BUC.  |      1.00|             |              |                |   0.001|

| 403| 6704098 TUB FLEXIBIL PLASTIROL D 16 X 12 |M     |      6.00|             |              |                |   0.000|

|    |         NI 3990                          |      |          |             |              |                |        |

| 404| 6704488 TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 16|M     |    533.00|             |              |                |   0.043|

|    |         STAS 6990                        |      |          |             |              |                |        |

| 405| 6704490 TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 20|M     |    440.75|             |              |                |   0.057|

|    |         STAS 6990                        |      |          |             |              |                |        |

| 406| 6704531 TUBURI IZOLANTE TIP I.P.E.       |M     |     71.40|             |              |                |   0.025|

|    |         (PANTZER) 40 77 MM STAS-6990     |      |          |             |              |                |        |

| 407| 6715504 PIESA CURATIRE DIN PVC CU CAPAC D|BUC.  |      3.00|             |              |                |   0.002|

|    |         =110 MM NII 2167                 |      |          |             |              |                |        |

| 408| 6716778 FOLIE DE POLIETILENA TUBULARA    |KG    |     64.61|             |              |                |   0.065|

|    |         EXTRUDATA GROSIME= 0,03-0,15     |      |          |             |              |                |        |

pag.   16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale             | U.M. |Consumuri | Pret unitar |   Valoare    |    Furnizor    |Greutate|

|Crt.|                                          |      |cuprinse  |exclusiv TVA | exclusiv TVA |                | (tone) |

|    |                                          |      |in oferta |    RON      |     RON      |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 0  |                   1                      |  2   |    3     |     4       |      5       |       6        |   7    |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 409| 6716948 FOLIE DE PVC GROSIME= 0,8 NTR    |KG    |     57.68|             |              |                |   0.058|

|    |         9001-80                          |      |          |             |              |                |        |

| 410| 6716998 BANDA AVERTIZOARE CU CONDUCTOR   |M     |     58.71|             |              |                |   0.059|

|    |         DIN INOX INCORPORAT (LATIME 100- |      |          |             |              |                |        |

|    |         150 MM) DE CULOARE MARO          |      |          |             |              |                |        |

| 411| 6717086 TEAVA POLIPROPILENA IGNIFUGA DIAM|M     |     30.60|             |              |                |   0.023|

|    |         EXT 110MM                        |      |          |             |              |                |        |

| 412| 6717087 TUBURI DIN POLIPROPILENA,        |M     |     71.40|             |              |                |   0.009|

|    |         DIAMETRUL DE 20 MM               |      |          |             |              |                |        |

| 413| 6717088 TUBURI DIN POLIPROPILENA,        |M     |     51.00|             |              |                |   0.008|

|    |         DIAMETRUL DE 25 MM               |      |          |             |              |                |        |

| 414| 6717089 TUBURI DIN POLIPROPILENA,        |M     |     61.20|             |              |                |   0.015|

|    |         DIAMETRUL DE 32 MM               |      |          |             |              |                |        |

| 415| 6717090 TUBURI DIN POLIPROPILENA,        |M     |     10.20|             |              |                |   0.004|

|    |         DIAMETRUL DE 40 MM               |      |          |             |              |                |        |

| 416| 6717091 TUBURI DIN POLIPROPILENA,        |M     |     25.50|             |              |                |   0.012|

|    |         DIAMETRUL DE 50 MM               |      |          |             |              |                |        |

| 417| 6717875 PLACA CUTATA DIN PAS SUPRAFATA   |MP.   |    660.30|             |              |                |   2.311|

|    |         DESFASURATA GR=2,5 NII1171       |      |          |             |              |                |        |

| 418| 6719093 DISTANTIER DIN MASE PLASTICE     |BUC.  |   7903.92|             |              |                |   0.079|

|    |         PENTRU POZITIONARE ARMATURI IN   |      |          |             |              |                |        |

|    |         BETON PENTRU GRINZI              |      |          |             |              |                |        |

| 419| 6719420 MUFA PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT |BUC.  |      3.00|             |              |                |   0.000|

|    |         20 MM                            |      |          |             |              |                |        |

| 420| 6719422 MUFA PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT |BUC.  |     14.00|             |              |                |   0.001|

|    |         32 MM                            |      |          |             |              |                |        |

| 421| 6719423 MUFA PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT |BUC.  |      2.00|             |              |                |   0.000|

|    |         40 MM                            |      |          |             |              |                |        |

| 422| 6719429 COT PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT  |BUC.  |      7.00|             |              |                |   0.000|

|    |         32 MM                            |      |          |             |              |                |        |

| 423| 6719430 COT PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT  |BUC.  |      1.00|             |              |                |   0.000|

|    |         40 MM                            |      |          |             |              |                |        |

| 424| 6719449 TEU PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT  |BUC.  |     15.00|             |              |                |   0.001|

|    |         20 MM                            |      |          |             |              |                |        |

| 425| 6719450 TEU de trecere ppr 25x25x25 cu   |BUC.  |     10.00|             |              |                |   0.001|

|    |         filet ext                        |      |          |             |              |                |        |

| 426| 6719451 TEU PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT  |BUC.  |     11.00|             |              |                |   0.002|

|    |         32 MM                            |      |          |             |              |                |        |

| 427| 6719452 TEU PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT  |BUC.  |      2.00|             |              |                |   0.000|

|    |         40 MM                            |      |          |             |              |                |        |

| 428| 6719456 TEU PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT  |BUC.  |      6.00|             |              |                |   0.008|

|    |         90mm                             |      |          |             |              |                |        |

| 429| 6719458 REDUCTIE PEHD PT ELECTROFUZ DIAM |BUC.  |      5.00|             |              |                |   0.000|

|    |         EXT 25/20 MM                     |      |          |             |              |                |        |

| 430| 6719459 REDUCTIE PEHD PT ELECTROFUZ DIAM |BUC.  |      2.50|             |              |                |   0.000|

|    |         EXT 37/20 MM                     |      |          |             |              |                |        |

| 431| 6719476 REDUCTIE PEHD PT ELECTROFUZ DIAM |BUC.  |      1.00|             |              |                |   0.000|

|    |         EXT 110/90 MM                    |      |          |             |              |                |        |

| 432| 6719478 MUFA POLIPROPILENA AVIND         |BUC.  |      2.00|             |              |                |   0.000|

|    |         DIAMETRUL EXTERIOR 25 MM         |      |          |             |              |                |        |

| 433| 6719481 MUFA POLIPROPILENA AVIND         |BUC.  |      6.00|             |              |                |   0.000|

|    |         DIAMETRUL EXTERIOR 50 MM         |      |          |             |              |                |        |

pag.   17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale             | U.M. |Consumuri | Pret unitar |   Valoare    |    Furnizor    |Greutate|

|Crt.|                                          |      |cuprinse  |exclusiv TVA | exclusiv TVA |                | (tone) |

|    |                                          |      |in oferta |    RON      |     RON      |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 0  |                   1                      |  2   |    3     |     4       |      5       |       6        |   7    |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 434| 6719489 COT DIN POLIPROPILENA, AVIND     |BUC.  |      3.00|             |              |                |   0.000|

|    |         DIAMETRUL 50 MM                  |      |          |             |              |                |        |

| 435| 6719492 COT DIN POLIPROPILENA, AVIND     |BUC.  |      4.00|             |              |                |   0.001|

|    |         DIAMETRUL 90 MM                  |      |          |             |              |                |        |

| 436| 6719497 TEU DIN POLIPROPILENA AVIND      |BUC.  |      5.00|             |              |                |   0.001|

|    |         DIAMETRUL 50 MM                  |      |          |             |              |                |        |

| 437| 6719524 REDUCTIE DIN POLIPROPILENA AVIND |BUC.  |      1.00|             |              |                |   0.000|

|    |         DIAMETRUL 50 X 32 MM             |      |          |             |              |                |        |

| 438| 6719533 MUFA REDUSA PE POLIPROPILENA D=63|BUC.  |    120.00|             |              |                |   0.002|

|    |         MM -32MM                         |      |          |             |              |                |        |

| 439| 6719545 RACORD DREPT POLIPROPILENA D=32  |BUC.  |     60.00|             |              |                |   0.002|

|    |         MM X 3/8"                        |      |          |             |              |                |        |

| 440| 6719606 COT PEHD PT ELECTROFUZIUNE DIAM  |BUC.  |     14.00|             |              |                |   0.000|

|    |         EXT 20MM                         |      |          |             |              |                |        |

| 441| 6719607 COT PEHD PT ELECTROFUZIUNE DIAM  |BUC.  |      6.00|             |              |                |   0.000|

|    |         EXT 25 MM                        |      |          |             |              |                |        |

| 442| 6719622 MUFE DIN POLIPROPILENA, AVIND    |BUC.  |      7.00|             |              |                |   0.001|

|    |         DIAMETRUL 110 MM                 |      |          |             |              |                |        |

| 443| 6719689 ETICHETE TUBULARE PVC            |BUC.  |     12.00|             |              |                |   0.000|

| 444| 6827400 SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM  |BUC.  |      0.41|             |              |                |   0.021|

|    |         (8TF) PENTRU SPRIJINIRI LUNG.1,50|      |          |             |              |                |        |

|    |         -2,50M $                         |      |          |             |              |                |        |

| 445| 7108403 Apa                              |M.C.  |    151.80|             |              |                |   0.152|

| 446| 7300071 ACETONA TEHNICA DE SINTEZA       |KG    |      1.23|             |              |                |   0.002|

|    |         CALITATEA I STAS 6366-69         |      |          |             |              |                |        |

| 447| 7302419 APA STOP P                       |KG    |      6.28|             |              |                |   0.006|

| 448| 7306661 BUMBAC DE STERS                  |KG    |      7.54|             |              |                |   0.008|

| 449| 7308164 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID)  |KG    |    320.31|             |              |                |   0.352|

|    |         STAS 102-63                      |      |          |             |              |                |        |

| 450| 7308310 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE   |KG    |      0.10|             |              |                |   0.000|

|    |         AMBALAJTIP P 320G/MP,SULURI 1M   |      |          |             |              |                |        |

| 451| 7308475 CARTON TRIPLEX 70X100/355        |KG    |      0.03|             |              |                |   0.000|

| 452| 7308499 CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI  |BUC.  |    503.85|             |              |                |   0.015|

|    |         CALIBRU 6,3 MM UMC               |      |          |             |              |                |        |

| 453| 7308504 CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI  |BUC.  |    792.00|             |              |                |   0.008|

|    |         TORNADO                          |      |          |             |              |                |        |

| 454| 7309326 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE     |KG    |      0.40|             |              |                |   0.000|

|    |         ORICE CULOARE                    |      |          |             |              |                |        |

| 455| 7309417 CLEMA DE SIR PENTRU CONEXIUNI    |BUC.  |     40.00|             |              |                |   0.000|

|    |         ELECTRICE PINA LA 16A            |      |          |             |              |                |        |

| 456| 7309637 CLORAMINA B                      |KG    |      0.05|             |              |                |   0.000|

| 457| 7312440 CUTIE CU ECLISA DE SEPARATLE     |BUC.  |      5.00|             |              |                |   0.025|

|    |         SIMBOL CES.                      |      |          |             |              |                |        |

| 458| 7315778 DECAPANT                         |KG    |      2.04|             |              |                |   0.002|

| 459| 7317232 DICLORETAN CS. 17/73             |KG    |      3.52|             |              |                |   0.004|

| 460| 7318315 DISAN (LIGNOSULFONAT DE CALCIU SI|KG    |    106.40|             |              |                |   0.106|

|    |         ADAOS 3%) CU 92% SUBSTANTA USCARE|      |          |             |              |                |        |

| 461| 7318987 DOZA DE CONEXIUNI ST IP40        |BUC.  |     45.00|             |              |                |   0.035|

| 462| 7319230 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET     |BUC.  |     78.00|             |              |                |   0.053|

|    |         SPECIAL TUB IPE D.16MM           |      |          |             |              |                |        |

| 463| 7319242 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET     |BUC.  |     64.50|             |              |                |   0.049|

|    |         SPECIAL TUB IPE D.21MM           |      |          |             |              |                |        |

pag.   18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale             | U.M. |Consumuri | Pret unitar |   Valoare    |    Furnizor    |Greutate|

|Crt.|                                          |      |cuprinse  |exclusiv TVA | exclusiv TVA |                | (tone) |

|    |                                          |      |in oferta |    RON      |     RON      |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 0  |                   1                      |  2   |    3     |     4       |      5       |       6        |   7    |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 464| 7319266 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET     |BUC.  |      7.00|             |              |                |   0.019|

|    |         SPECIAL TUB IPE D.36MM           |      |          |             |              |                |        |

| 465| 7319280 DOZE PARDOSEALA 12 MODULE        |BUC.  |     37.00|             |              |                |   0.004|

|    |         ECHIPATE                         |      |          |             |              |                |        |

| 466| 7319369 DOZE RAMIFICATIE BACHELITA PENTRU|BUC.  |      8.40|             |              |                |   0.003|

|    |         CABLU IPE 4 IESIRI               |      |          |             |              |                |        |

| 467| 7321934 FILTRU DE AMONIAC TIP FOM 20     |BUC.  |      1.00|             |              |                |   0.005|

| 468| 7322056 FILTRU PENTRU APA CU MUFE        |BUC.  |      1.00|             |              |                |   0.002|

|    |         FILETATE D = 1"                  |      |          |             |              |                |        |

| 469| 7322060 FILTRU PENTRU APA CU FLANSA D =  |BUC.  |      2.00|             |              |                |   0.008|

|    |         50 mm                            |      |          |             |              |                |        |

| 470| 7322213 FIOLA CU RASINI EPOXIDICE PENTRU |BUC.  |    150.00|             |              |                |   0.048|

|    |         FIXAREA ANCORELOR CD 5880        |      |          |             |              |                |        |

| 471| 7322926 FRINGHIE GUDRONATA DIN FUIOR DE  |KG    |      0.42|             |              |                |   0.000|

|    |         CINEPA                           |      |          |             |              |                |        |

| 472| 7322940 FUIOR CINEPA                     |KG    |     11.73|             |              |                |   0.012|

| 473| 7324699 HIRTIE DE ZIAR 50G/MP STAS 260-70|KG    |      3.97|             |              |                |   0.004|

|    |         IN SULURI                        |      |          |             |              |                |        |

| 474| 7324986 HIRTIE SULFIT TIP1;81-100G/MP    |KG    |      0.02|             |              |                |   0.000|

|    |         SULURI 1M PENTRU IZOLARE CONDUCTE|      |          |             |              |                |        |

| 475| 7325046 HARTIE ABSORBANTA                |KG    |      5.70|             |              |                |   0.006|

| 476| 7327483 LIGNOLINEUM                      |KG    |      6.56|             |              |                |   0.008|

| 477| 7330399 MUCAVA TIP1 PASTA BRUNA LEMN     |KG    |      0.50|             |              |                |   0.001|

|    |         1400G/MP,SATINATA,COLI           |      |          |             |              |                |        |

| 478| 7330636 NAFTENAT DE CUPRU RUTIER         |KG    |      0.04|             |              |                |   0.000|

| 479| 7332752 PASTA ETANSARE PENTRU FILETE     |KG    |      0.26|             |              |                |   0.000|

|    |         METALICE                         |      |          |             |              |                |        |

| 480| 7334280 PLACA CU NUTURI PTR INCALZIRE IN |MP.   |      1.00|             |              |                |   0.002|

|    |         PARDOSEALA                       |      |          |             |              |                |        |

| 481| 7334840 PLUMB RAFINAT MARCA PB4 (PB TC 2)|KG    |      4.20|             |              |                |   0.004|

|    |         99,96                            |      |          |             |              |                |        |

| 482| 7343982 RUMEGUS DIN LEMN                 |KG    |      9.90|             |              |                |   0.010|

| 483| 7344194 SAPUN RUFE TIP 60 PROCENTE       |KG    |      3.00|             |              |                |   0.003|

| 484| 7344209 SAPUN DE RUFE TIP 50% ACIZI GRASI|KG    |      0.01|             |              |                |   0.000|

|    |         STAS 189-59                      |      |          |             |              |                |        |

| 485| 7344376 SCOABE DIN RASINI FENOL          |BUC.  |    212.10|             |              |                |   0.011|

|    |         FORMALDEHIDICE (BACHELITA)       |      |          |             |              |                |        |

| 486| 7344833 SIRMA DE ALUMINIU T AL99,5 D= 1, |KG    |      0.38|             |              |                |   0.000|

|    |         60                               |      |          |             |              |                |        |

| 487| 7345344 SNUR AZBEST CU INSERTIE PENTRU   |KG    |     32.00|             |              |                |   0.032|

|    |         GARNITURI TIP A,B,6-9MM(DN;LAT,  |      |          |             |              |                |        |

|    |         PATRAT)                          |      |          |             |              |                |        |

| 488| 7345564 SNUR DIN AZBEST 22 MM            |KG    |      0.32|             |              |                |   0.000|

| 489| 7346207 STEARINA                         |KG    |      0.43|             |              |                |   0.000|

| 490| 7346788 SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT  |BUC.  |     37.50|             |              |                |   0.001|

|    |         40X4 SIMBOL S-47B                |      |          |             |              |                |        |

| 491| 7348982 TABLOU ELECTRIC DISTRIBUTIE TIP  |BUC.  |      1.00|             |              |                |   0.021|

|    |         TE D                             |      |          |             |              |                |        |

| 492| 7349041 TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS    |BUC.  |      1.00|             |              |                |   0.015|

|    |         C4S3 STAS 5358-56                |      |          |             |              |                |        |

| 493| 7358286 ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,|DMP.  |    162.50|             |              |                |   0.002|

|    |         BARE,PROFILE,TABLE ONDULATE      |      |          |             |              |                |        |

pag.   19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale             | U.M. |Consumuri | Pret unitar |   Valoare    |    Furnizor    |Greutate|

|Crt.|                                          |      |cuprinse  |exclusiv TVA | exclusiv TVA |                | (tone) |

|    |                                          |      |in oferta |    RON      |     RON      |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 0  |                   1                      |  2   |    3     |     4       |      5       |       6        |   7    |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 494|         MATERIAL MARUNT SAU DIFERENTA DE |LEI.  |          |             |              |                |   0.000|

|    |         PRET MII LEI                     |      |          |             |              |                |        |

| 495|         MATERIAL MARUNT.                 |LEI.  |          |             |              |                |   0.000|

| 496| 7470984 OTEL BETON BST500 S ,D=10-16MM   |KG    |   9907.09|             |              |                |   9.907|

| 497| 7470985 OTEL BETON BST500 Dn 8 MM        |KG    |   1882.64|             |              |                |   1.883|

| 498| 7470986 OTEL BETON BST500 Dn 14MM        |KG    |    410.06|             |              |                |   0.410|

| 499| 7525865 TABLA PREFALTUITA                |MP.   |    200.55|             |              |                |   0.201|

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

|    |         T O T A L                        |      |          |RON          |              |                |1382.345|

|    |                                          |      |          |-------------|--------------|----------------|--------|

|    |                                          |      |          |EURO         |              |                |        |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant