FORMULAR F5

##### Fisa tehnica nr.1

Cazan mural  cu functionare pe gaz, pentru incalzire si preparare apa calda in regim

instantaneu, cu functionare in condensatie, tiraj fortat, camera de ardere etansa

Q=60Kw     1buc.

| Nr.crt. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse | PRODUCATOR /TIP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametrii tehnici si functionali |  |  |
| 2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform Legii 10/1995 | Conform Legii 10/1995 |  |
| 3. | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Declaratie de conformitate ,cerificat ISO9001 | Declaratie de conformitate ,cerificat ISO9001 |  |
| 4. | #### Conditii de garantie si post garantie Timp de interventie 24 h si service postgarantie minim 8 ani | Timp de interventie 24 h si service postgarantie minim 8 ani |  |
| 5. | Alte conditii cu caracter tehnic Carte tehnica in limba romana . | Carte tehnica in limba romana . |  |

Proiectant,									      Ofertant,